Załącznik Nr 4 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

# PAKIET NR 1

| LP. | OPIS PREPARATU | Nazwa handlowa | Jednostka opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | VAT % | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gotowy do użycia preparat czyszczący stosowany do usuwania śladów po markerach , pisakach i środkach barwiących oraz przebarwień na narzędziach oraz skórze. Na bazie naturalnych terpenów pomarańczowych, nie zawierający zasad ani mydła. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. |  | 250ml | 15 |  |  |  |  |
| 2. | Bezbarwny preparat do dezynfekcji skóry i pola operacyjnego będący mieszaniną alkoholi etanolu i 2- propanolu jako substancjach czynnych nie zawierający pochodnych fenolowych, pvp jodu, nadtlenku wodoru. Produkt o działaniu natychmiastowym i przedłużonym do 24 godz. Możliwość zastosowania na skórę noworodków i niemowląt potwierdzona wpisem do karty charakterystyki produktu leczniczego. O spektrum działania B,V,F. Lek. |  | 250 ml z atomizerem | 450 |  |  |  |  |
| 3. | j.w. |  | 1L | 250 |  |  |  |  |
| 4. | Barwiony preparat do dezynfekcji skóry i pola operacyjnego będący mieszaniną alkoholi etanolu i 2- propanolu jako substancjach czynnych nie zawierający pochodnych fenolowych, pvp jodu, nadtlenku wodoru. Produkt o działaniu natychmiastowym i przedłużonym do 24 godz. Możliwość zastosowania na skórę noworodków i niemowląt potwierdzona wpisem do karty charakterystyki produktu leczniczego. O spektrum działania B,V,F. Lek. |  | 250 ml z atomizerem | 30 |  |  |  |  |
| 5. | j.w. |  | 1L | 120 |  |  |  |  |
| 6. | Preparat do dezynfekcji skóry przed punkcjami, zabiegami oraz stosowany w antyseptyce ran i śluzówek, wodny roztwór pvp jodu przy dostępności jodu 0,75g/ 100g. Mający również zastosowanie płukaniu ran, owrzodzeń, odleżyn, zgorzeli, oraz zastosowanie w ginekologii i położnictwie o szerokim spektrum bójczym B,Tbc, V, S .Produkt leczniczy |  | 0,25L | 10 |  |  |  |  |
| 7. | j.w. |  | 1L | 10 |  |  |  |  |
| 8. | Sterylny roztwór gotowy do użycia , bezzapachowy, nie wykazujący działania bójczego. Zawierający poliheksanidynę i betadinę, służący do oczyszczania, nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym jak również do usuwania włóknistych płaszczy/biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. Zakres zastosowania preparatu powinien obejmować również rany oparzeniowe I-IV stopnia. Preparat przeznaczony do długoterminowego stosowania także w przypadków pacjentów o wrażliwej skórze. Bez zawartości dodatkowych substancji takich jak alkohol, jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny. |  | 0,35L | 30 |  |  |  |  |
| 9. | J.w. |  | 1L | 10 |  |  |  |  |
| 10. | Sterylny roztwór gotowy do użycia w formie żelu , bezzapachowy, nie wykazujący działania bójczego. Zawierający poliheksanidynę i betadinę, służący do oczyszczania, nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym jak również do usuwania włóknistych płaszczy/biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. Zakres zastosowania preparatu powinien obejmować również rany oparzeniowe I-IV stopnia. preparat przeznaczony do długoterminowego stosowania także w przypadków pacjentów o wrażliwej skórze. Bez zawartości dodatkowych substancji takich jak alkohol, jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny. |  | 0,25L | 50 |  |  |  |  |
| 11. | Bezbarwny preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny IIb. |  | 350ML | 25 |  |  |  |  |
| 12. | Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę oraz hydroksycelulozę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny IIb. |  | 20ML | 25 |  |  |  |  |
| 13. | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii itp. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, płukaniu otwartych ropni, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B(Chlamydium,Mycoplasma), F,drożdżaki, V (HIV, HBV,HSV), pierwotniaki(Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy. |  | 1L | 450 |  |  |  |  |
| 14 | Spryskiwacz do pozycji 13 |  | szt | 50 |  |  |  |  |
| 15. | Emulsja myjąca bez mydła i substancji zapachowych zawierająca oktenidynę do mycia ciała i włosów przed zabiegami operacyjnymi |  | 500ML | 10 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

# PAKIET NR 2

| Lp. | Opis preparatu | Nazwa handlowa | Jednostka opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | VAT % | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, amin i związków powierzchniowo czynnych do dezynfekcji i mycia powierzchni sprzętów medycznych oraz innych powierzchni. Spektrum działania: B EN16615, F , EN16615, V (BVDV, Vacinia, Rota) – 0,5% - 15 minut, Tbc(M. Terrae) EN 14348, F EN 13624 -1% -15 minut. Opakowanie 1l z wbudowanym systemem dozującym. Posiada dobre właściwości myjące i wysoką kompatybilność materiałową. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny i produkt bioójczy. |  | 1L | 300 |  |  |  |  |
| 2. | Preparat na bazie chlorchexydyny i alkoholu izopropylowego przeznaczony do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych, takich jak: wejścia do kanału wkłucia, części kanałów, korki, kraniki posiadający szerokie spektrum działania obejmujące bakterie, prątki, drożdże, wszystkie wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV), Rota w czasie 60 s. |  | 0,25L | 20 |  |  |  |  |
| 3. | Preparat myjąco- dezynfekujący do powierzchni i wyposażenia medycznego z możliwością stosowania w obecności zanieczyszczeń organicznych w postaci łatwo rozpuszczających się tabletek na bazie aktywnego chloru. Spektrum bójcze: B - EN 13727, prątki - EN 14348, V - EN 14476, F - EN 13624, S (clostridium difficile) - EN 13704 do 15 min, warunki czyste 1000 ppm oraz warunki brudne 2000 ppm, trwałość i skuteczność nieobciążonego roztworu do 7 dni. |  | 200 tabletek | 250 |  |  |  |  |
| 4. | Sporobójczy, płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni na bazie dwutlenku chloru. Nie zawierający aldehydów, fenoli, kwasu nadoctowego, QAC. Może być stosowany w obecności pacjentów. Spektrum B, V, F, Tbc, S – w czasie do 5 min. Opakowanie do przygotowania 5 l roztworu roboczego. Wyrób medyczny. |  | Szt. | 40 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

# PAKIET NR 3

| Lp. | Opis preparatu | Nazwa handlowa | Jednostka opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | VAT % | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koncentrat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego oraz sztywnych endoskopów na bazie etoksylanu alkoholu; dwuaminowego alkilopropylenu 1,5-octanu guanidyny; propionanu N,N,-didecylo N-metylo-(poli)oksyetylenoamoniowego. Zawierający w swoim składzie etoksylowany alkohol oraz inhibitory korozji, bez zawartości fenoli i aldehydów. O spektrum działania B, F, Tbc, V(HBV, HIV, HCV, Vaccinia) w czasie do 15 min, spory w czasie 2 godzin w stężeniu nie przekraczającym 3%, oraz wirusy adeno i papowa w dłuższym czasie. Aktywność preparatu do 14 dni. Nie wymagający stosowania aktywatora. Możliwość zastosowania środka w myjni ultradźwiękowej. Pompki dozujące dla 20 opakowań |  | 2L | 45 |  |  |  |  |
| 2. | Preparat tlenowy w proszku do dezynfekcji wysokiego stopnia narzedzi , endoskopów ( w tym giętkich), sprzętu anestezjologicznego i laboratoryjnego bez konieczności dodawania aktywatora, o szerokim spektrum działania :B, Tbc, F (candida Albicans , A. Niger Faza 2 Etap 2),V (Polio i Adeno) do 15 min, S ( Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium difficile ) - 1% do 10 min , aktywność roztwory do 24 godzin. Wyrób medyczny. Opakowanie saszetka 800g. |  | 800 g | 8 |  |  |  |  |
| 3. | Enzymatyczny środek czyszczący do delikatnych instrumentów sztywnych i giętkich endoskopów oraz materiałów termolabilnych. Koncentrat związków anionowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych oraz enzymów i soli kwasów organicznych. Niskie stężenie roztworu roboczego -1% o pH -6,0 z możliwością zastosowania w myjniach ultradźwiękowych, o czasie działania 5 min. Wyrób medyczny. Produkt kompatybilny z produktem w poz 2. |  | 1L | 15 |  |  |  |  |
| 4. | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego, powierzchni oraz endoskopów na bazie aktywnego tlenu, bez konieczności stosowania aktywatora. Spektrum działania : B, F (Candida albicans, Aspergillus Niger), V (polio, adeno, rota, HIV,HBV, HCV, noro), M. terrae, M.Avium, M. tuberculosis, S (B.Subtilis, C.Difficile)- wykazujący działanie bójcze w stężeniu od 0,5%. Stabilność roztworu roboczego- 36 godzin. Preparat przebadany wg norm europejskich: 14 561,14 562,14 563, 14 476. |  | 1,5KG | 40 |  |  |  |  |
| 5. | Enzymatyczny preparat myjący. Skład: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, enzymy, glikole, alkohol. Niezawierający soli kwasów organicznych. Przeznaczenie; wrażliwe na temperaturę narzędzia chirurgiczne, aluminium oksydowane, szkło, obuwie operacyjne. Dozowanie: 5ml/l. ph: 5,5-7. Opakowanie: 5l, Preznaczenie:mycie maszynowe w myjniach ETD |  | 5 L | 12 |  |  |  |  |
| 6. | Preparat dezynfekcyjny. Skład: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji (niezawierający glioksalu oraz soli kwasów organicznych). Spektrum działania - B, F, Tbc (mycobacterium tuberculosis),V (Tr HSV-1) - 5min. Przeznaczenie: dezynfekcja chemiczno-termiczna w temp. 60 oC. narzędzi z tworzyw sztucznych, osprzętu anestezjologicznego i elastomerów. Dozowanie: 10 ml/l. Opakowanie: 5l Preznaczenie:mycie maszynowe w myjniach ETD |  | 5 L | 12 |  |  |  |  |
| 7. | Płynny, pięcioenzymatyczny preparat do maszynowego mycia endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego, narzędzi chirurgicznych oraz innych wyrobów medycznych. Stężenie r-r roboczego od 0,1-0,5%,ph8,0. Opakowanie 5L.Dopuszczony do użytku przez producenta myjni Stelco. |  | 5L | 10 |  |  |  |  |
| 8. | Płynny środek neutralizujący stosowany w myjniach-dezynfektorach do maszynowego mycia endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego, narzędzi chirurgicznych oraz innych wyrobów medycznych. Stosowany do neutralizacji pozostałości po użyciu środka alkalicznego, ph roztworu ok.0,5, zapobiegający powstawaniu smug, konserwujący i przyśpieszający wysychaniu instrumentów. r-r roboczy od 0,1-0,5%. Opakowanie 5L. Dopuszczony do użytku przez producenta myjni, kompatybilny z pozycją 7 |  | 5L | 7 |  |  |  |  |
| 9. | Płynny, neutralny środek do płukania endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego, narzędzi chirurgicznych oraz innych wyrobów medycznych. Skład: kwas mlekowy, izopropanol, substancje myjące, inhibitory korozji.. Stężenie r-r roboczego 0,03-0,3%, ph około 2,5. Opakowanie 5L. Dopuszczony do użytku przez producenta myjni. Kompatybilny z pozycją nr7 i nr.8 |  | 5L | 8 |  |  |  |  |
| 10. | Sól pastylkowana do myjni dezynfektora. |  | 25Kg | 4 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 4

| Lp. | Opis preparatu | Nazwa handlowa | Jednostka opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | VAT % | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat w postaci żelu na bazie etanolu i 2-propanolu bez zawartości chlorheksydyny, fenolu ( i jego pochodnych) przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, posiadający szerokie spektrum działania: B, F, V (w tym HIV, HBV, HCV, Rota, Noro) oraz prątki w czasie do 30 s, oraz Polio, Adeno,Vaccinia- do 1 min. Preparat zawierający glicerynę. Opakowanie musi nadawać się do dozowników łokciowych. Pomki dozujące 300 szt. |  | 0,5 L | 1200 |  |  |  |  |
| 2. | Balsam regeneracyjny do rąk i ciała typu olej w wodzie, na bazie białego oleju z dodatkiem gliceryny, oliwy z oliwek i panthenolu bez zawartości barwników i składników alergizujących, nie pozostawiający tłustej powłoki. Kompatybilny z preparatami do mycia i dezynfekcji rąk. Opakowanie z pompką dozującą. |  | 0,5l | 30 |  |  |  |  |
| 3. | Dozownik nałóżkowy. Wykonany z metalu. Możliwość dezynfekcji kompatybilny z preparatem z pozycji 1 ( możliwość montażu butelki 500 ml) |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Alkoholowy płynny preparat przeznaczony do dezynfekcji higienicznej oraz chirurgicznej rąk. Zawierający w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (w tym etanol min. 78g/100g produktu) oraz dodatkową substancję z innej grupy chemicznej (difenylol). Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, QAC. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s. chirurgiczna 1,5 min. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Herpes simplex, Noro, Adeno, Polio, Vaccinia, SARS). Produkt biobójczy. Opakowanie dopasowane do dozowników TLD. |  | 1L | 2000 |  |  |  |  |
| 5 | Preparat alkoholowy do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zawierający alkohol propan-2-ol, nie mniej niż 75g/100 g produktu oraz dodatkowo substancje pielęgnujące (d-panthenol+etyloheksyloglicerynę), bez zawartości barwników oraz substancji zapachowych. Testowany dermatologicznie. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s., chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 s. Spektrum działania: B, drożdżakobójcze, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro,Vaccinia). Produkt biobójczy. Opakowanie dopasowane do dozowników TLD. |  | 1L | 200 |  |  |  |  |
| 6 | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. Z dodatkiem alkoholu. Nie wykazujący działania bójczego. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi, w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt. Zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie. pH 5,0. Kosmetyk. Opakowanie dopasowane do dozowników TLD. |  | 1L | 2000 |  |  |  |  |
| 7 | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. Z dodatkiem alkoholu. Nie wykazujący działania bójczego. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi, w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt. Zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie. pH 5,0. Kosmetyk. Preparat kompatybilny z dozownikiem SM 2. |  | 1L | 80 |  |  |  |  |
| 8 | Dozownik metalowy kompatybilny z butelka w systemie soft AIRLESS. Możliwość dezynfekcji całego dozownika. Dostępny z dłuższym ramieniem dozującym. |  | szt | 50 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 5

| Lp. | Opis preparatu | Nazwa handlowa | Jednostka opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B( łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min. Skuteczne zgodnie z normą EN 16615 ( warunki brudne) - 1 minuta. Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Opakowanie typu flow pack 100 sztuk z zamyknięciem w postaci plastikowego klipsa, chusteczki o wym. min. 20 cm x 22 cm o gramaturze min. 50g/m2 wykonane z 100 % PET |  | Opakowanie a 100 sztuk. FLOW PACK | 300 |  |  |  |  |
| 2. | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B( łącznie z MRSA), F, V (Adeno, Polio, noro, papova, polioma), S (C. difficile) – w czasie do 2 min. Skuteczne zgodnie z normą EN 16615 (warunki brudne) - 2 minuty Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Opakowanie typu flow pack 100 sztuk z zamknięciem w postaci plastikowego klipsa, chusteczki o wym. min. 20 cm x 22 cm o gramaturze min. 50g/m2. wykonane z 100 % PE |  | Opakowanie a 100 sztuk. FLOW PACK | 150 |  |  |  |  |
| 3. | Gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni sprzętu medycznego a także przedmiotów mających kontakt z żywnością. Nie zawierające aldehydów i fenoli. Posiadające pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego. Skład: propano-2-ol, etanol, aminy, chlorek didecylodimetyloamoniowy. Spektrum i czas działania: B, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex, Rota) w 30 s., Adeno 1 min. Rozmiar min. 13 x 20 cm. Gramatura 23 g/m 2. Opakowanie TUBA 100 sztuk |  | Opakowanie – a 100 sztuk. TUBA | 800 |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowy dyspenser (worek) wykonany z polipropylenu, zawierający 120 szt. chusteczek włókninowych do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi o gramaturze min. 50g/m˛ i wymiarach min 17,5 cm x 36 cm (okres przydatności do użycia 6 tygodni po nasączeniu środkiem dezynfekcyjnym), chusteczki wykonane z odpornej na rozdarcie, niskopylnej włókniny będącej mieszanką syntetycznych włókien PET 100%, dyspenser gotowy do użycia po 15 minutach czasu nasycenia preparatem, po ściśnięciu nadaje się do recyklingu |  | Opakowanie 120 szt | 180 |  |  |  |  |
| 5. | Jednorazowe,nasączone 70% alkoholem izopropylowym, gaziki do oczyszczania i dezynfekcji skóry przed nakłuciem lub zastrzykiem, w jednorazowych, hermetycznie zamkniętych saszetkach. W opakowaniu 100 saszetek. Wyrób medyczny kl.I. Wymiar minimalny złożonego gazika 32,5 X 30 mm, rozłożonego 65 X 30mm |  | op | 60 |  |  |  |  |
| 6. | Bezalkoholowy, płynny gotowy do użycia środek na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia urządzeń medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni, szczególnie wrażliwych na działanie alkoholu tj. szkło akrylowe i głowice USG. O spektrum działania B, MRSA, F do 1 minuty, V (Vaccinia, HBV, HIV, HCV/BVDV, Rota, wirus grypy) 30 sek., Polyoma wg. normy EN 14476 – do 2 minut. Nie zawierający aldehydów, alkoholu, fenoli. O ph koncentratu 6-8. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Dozowany również za pomocą piany. |  | 1L | 250 |  |  |  |  |
| 7 | Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji oraz mycia małych powierzchni sprzętu medycznego, w tym foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, szafek pacjenta, blatów, trudnodostępnych powierzchni. Bez zawartości aldehydu, fenolu, amin, QAV, związków nadtlenowych, związków guanidyny, amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. O spektrum działania: B (w tym MRSA), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Herpes simplex), Rota, Noro, Tbc (M.terrae) w czasie 30 sek., F (C. albicans) w czasie 15 sek. Skład: etanol, propan-2-ol bez zawartości substanci zapachowych |  | 1L | 2000 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy