Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

**FORMULARZ CENOWY**

(kalkulacja własna Wykonawcy)

Do zapytania ofertowego na zadanie:

**Wymiana kotła CO gazowego kondensacyjnego w budynku B-3 (Dyrekcja SP ZOZ, DPD) w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie,**

**ul. Aleja Wolności 29.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | cena netto  zł | cena brutto z  VAT zł |
| 1. | Kocioł gazowy kondensacyjny Typ. ……………………. wraz z montażem i uruchomieniem o mocy od 65 kW - 69 kW. |  |  |
| 2. | Płytowy wymiennik ciepła jednoprzepływowy –  (w przedmiotowym budynku instalacja CO jest w układzie otwartym, wymagane jest odcinkowe zamknięcie układu w obrębie pracy pieca) |  |  |
| 3. | Materiał na komin spalinowy dostosowany do pieca kondensacyjnego o wymiarach ok. Ø 110/150 dł. 10 m |  |  |
| 4. | Pompa kondensatu (skroplin) |  |  |
| 5. | Neutralizator kondensu |  |  |
| 6. | Wymiennik ciepła płytowy wraz z obudową termoizolacyjną |  |  |
| 7. | Sonda zewnętrzna |  |  |
| 8. | Materiały instalacyjne (instalacja CO, odprowadzenie kondensatu, instalacja gazowa, ocieplenie rur, zawory, filtry do wody, ….. |  |  |
| 9. | Usługa montażu kotła z osprzętem towarzyszącym |  |  |
| 10. | Usługa montażu komina |  |  |
| 11. | Próba szczelności |  |  |
| 12. | Uruchomienie (serwisowe) |  |  |
|  | Razem: |  |  |

………………………… dnia ………………….. ……………………….....

(podpis/pieczęć up. os. Wykonawcy)