| Formularz asortymentowo - cenowy (opis przedmiotu zamówienia) Załącznik Nr 7 do SIWZ |
| --- |
| Pakiet Nr 1 – staplery |
| l.p. | Nazwa /opis | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| 1 | Jednorazowy sterylny stapler okrężny z podwójnym zabezpieczeniem i uchylnym kowadełkiem dostępny w 4 rozmiarach: 24mm, 26mm, 29mm i 32mm- kodowanych kolorem. Zszywki o przekroju okrągłym, formujące się w „idealne B”, dostępne w 3 wysokościach (w zależności od rozmiaru staplera): 4.5 mm, 4.8mm i 5.0mm. Stapler wyposażony w podwójne- wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczenie, zapobiegające niewłaściwemu użyciu staplera. Dodatkowo uchylne kowadełko minimalizuje uraz tkanek przy wycofywaniu staplera. Uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy stapler liniowy do zamykania na głucho o długości zespolenia 60mm, układający podwójny rząd tytanowych zszywek o wysokości 3,5 mm i 4,8 mm, odpowiednio do tkanki zwykłej i grubej. Stapler dostarczany z ładunkiem z możliwością 7-krotnego doładowania, umożliwia łącznie wykonanie 8 zespoleń u jednego pacjenta. Stapler wyposażony w kolorowy wskaźnik informujący na jakim etapie użycia staplera znajduje się lekarz. Wyposażony w zabezpieczenie przed odpaleniem staplera z pustym ładunkiem oraz pin przytrzymujący tkanki (z możliwością wysunięcia automatycznego bądź ręcznego). | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy stapler liniowy do zamykania na głucho o długości zespolenia 90mm, układający podwójny rząd tytanowych zszywek o wysokości 3,5 mm i 4,8 mm, odpowiednio do tkanki zwykłej i grubej. Stapler dostarczany z ładunkiem z możliwością 7-krotnego doładowania, umożliwia łącznie wykonanie 8 zespoleń u jednego pacjenta. Stapler wyposażony w kolorowy wskaźnik informujący na jakim etapie użycia staplera znajduje się lekarz. Wyposażony w zabezpieczenie przed odpaleniem staplera z pustym ładunkiem oraz pin przytrzymujący tkanki (z możliwością wysunięcia automatycznego bądź ręcznego). | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ładunki do staplera liniowego w rozmiarze 90mm. Zszywki o przekroju okrągłym, formujące się w „idealne B”, do tkanki grubej (4.8/2,0 mm) lub standardowej (3.5/1.5mm). | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ładunki do staplera liniowego w rozmiarze 60mm. Zszywki o przekroju okrągłym, formujące się w „idealne B”, do tkanki grubej (4.8/2,0 mm) lub standardowej (3.5/1.5mm). | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy stapler liniowy tnący z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek o przekroju okrągłym. Stapler może być 8 razy odpalony – 7 wymian ładunków, stapler dostarczany wraz z ładunkiem. Wyposażony w zabezpieczenia do ostrza i staplera: Po odpaleniu ostrze trafia do osłony a staplera- nie da się odpalić z pustym ładunkiem. Długość linii cięcia: 80mm, długość linii zszywek: 84mm; | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ładunek z nożem do staplera liniowego tnąco-zamykającego o długości linii cięcia 80mm. Do wyboru do tkanki normalnej lub grubej (wysokość otwartej zszywki:3,8 mmm, wysokość zamkniętej zszywki: 1,5mm). (wysokość otwartej zszywki:4,8 mmm, wysokość zamkniętej zszywki: 2,0mm). Zszywki o przekroju okrągłym formujące się w idealne „B”. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

| Poz. 1 Zamawiający określi średnicę staplera przy składaniu zamówienia. Poz. 2-7 Zamawiający określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykazywał się: - szczelnością zespolenia po użyciu staplera, - hemostazą po zespoleniu staplera. ……………………………… …………………………………………. miejscowość i data podpis/pieczęć Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Pakiet Nr 2 – Staplery l.p. Nazwa/opis ilość sztuk cena jednostkowa netto stawka VAT łączna wartość netto łączna wartość brutto nr katalogowy 1 Stapler liniowy artykulacyjno-rotacyjny, z długością linii zespolenia min. 60 mm, zszywka 4,8 mm 5 Razem: ……………………………… …………………………………………. miejscowość i data podpis/pieczęć Wykonawcy Pakiet Nr 3 – siatki chirurgiczne, przepuklinowe |
| l.p. | Nazwa/opis | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |  |
| 1 | Siatka chirurgiczna do leczenia przepuklin: - polipropylenowa, monofilamentowa o małych oczkach, - wielkość porów 0,5-08 mm2, - grubość siatki 0,47, - pakowana bez składania powodującego trwałe zagięcia na powierzchni, pojedynczo w podwójne opakowanie papierowo-foliowe, posiadające etykietę samoprzylepną z możliwością wklejenia do protokołu, Rozmiary: 45x100 mm owalne z wycięciem na powrózek nasienny , 60x 140 mm owalne z wycięciem na powrózek nasienny, 60x 110 mm, 100x 160 mm 150x 200 mm 200x 300 mm 50x 60 mm | 120 20 30 20 20 10 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Siatka chirurgiczna do leczenia przepuklin: - polipropylenowa, monofilamentowa, ultralekka, posiadająca niebieskie linie orientacyjne, - wielkość porów 1,3 mm2, - grubość siatki 0,35 mm, - pakowana bez składania powodującego trwałe zagięcia na powierzchni, pojedynczo w podwójne opakowanie papierowo-foliowe, posiadające etykietę samoprzylepną z możliwością wklejenia do protokołu, Rozmiary: 60x110 mm 100x150 mm | 20 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

| ……………………………… …………………………………………. miejscowość i data podpis/pieczęć Wykonawcy |  |
| --- | --- |

| Pakiet Nr 4 – siatka do zaopatrywania przepuklin metodą laparoskopową |
| --- |
| l.p. | Nazwa/opis | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |  |
| 1 | Siatka o kształcie anatomicznym polipropylenowa ze znacznikiem orientacji. Prawostronna i lewostronna rozmiar min. 10x16 cm. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

1.Zamawiający informuje, że Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie stworzy depozyt implantów do laparoskopowego mocowania siatek przepuklinowych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.

2. Koszty związane z użyczeniem winny zostać uwzględnione w cenie oferty.

| ……………………………… …………………………………………. miejscowość i data podpis/pieczęć Wykonawcy |  |
| --- | --- |

| Pakiet Nr 5 – siatka do zaopatrywani przepuklin metodą laparoskopową wewnątrzotrzewnowa. 1 Siatki przepuklinowe polipropylenowe monofilamentowe, lekkie, powlekane powłoką tytanową, nadające się do wszystkich rodzajów operacji przepuklinowych, łącznie z przezotrzewnowym oraz wewnątrztrzewnowym pozycjonowaniem. Nadające się do wszystkich technik operacyjnych. Posiadające niebieskie nici orientujące. Grubość nitki minimum 0,09 mm Grubość siatki 0,30 mm, gramatura 35 g/m2. Wielkość porów ≥ 1 mm. Rozmiar siatki 15 x 20 cm; 5 2 Siatki przepuklinowe polipropylenowe monofilamentowe, lekkie, powlekane powłoką tytanową, nadające się do wszystkich rodzajów operacji przepuklinowych, łącznie z przezotrzewnowym oraz wewnątrztrzewnowym pozycjonowaniem. Nadające się do wszystkich technik operacyjnych. Posiadające niebieskie nici orientujące. Grubość nitki minimum 0,09 mm Grubość siatki 0,30 mm, gramatura 35 g/m2. Wielkość porów ≥ 1 mm. Rozmiar siatki 30 x 30 cm; 1 Razem: 1.Zamawiający informuje, że Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie stworzy depozyt implantów do laparoskopowego mocowania siatek przepuklinowych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia. 2. Koszty związane z użyczeniem winny zostać uwzględnione w cenie oferty. ……………………………… …………………………………………. miejscowość i data podpis/pieczęć Wykonawcy Pakiet Nr 6 – siatka do zaopatrywani przepuklin metodą laparoskopową typu IPOM l.p. Nazwa/opis ilość sztuk cena jednostkowa netto stawka VAT łączna wartość netto łączna wartość brutto nr katalogowy 1 2. Stapler do laparoskopowego mocowania siatek przepuklinowych. Nasadka z PEEK (polieteroetoroketon)- pokrywająca odsłonięte metalowe końcówki zszywki. Zszywka wykonana ze stali nierdzewnej (Stainless Steeel 316L). Kształt zszywki zwężany ku dołowi.Średnica nasadki 4,2 mm. Materiał obojęty dla rezonansu magnetycznego.Ilość zszywek 15 szt. Stapler do laparoskopowego mocowania siatek przepuklinowych. Nasadka z PEEK (polieteroetoroketon)- pokrywająca odsłonięte metalowe końcówki zszywki. Zszywka wykonana ze stali nierdzewnej (Stainless Steeel 316L). Kształt zszywki zwężany ku dołowi.Średnica nasadki 4,2 mm. Materiał obojęty dla rezonansu magnetycznego. Ilość zszywek 30 szt. 8 8 3 Siatka przepuklinowa do zabiegów laparoskopowych typu IPOM. Ultralekka siatka monofilamentna dedykowana do procedur laparoskopowych. Siatka antyadhezyjna utworzona ze splotu włókien polipropylenowych (PP), włókien kwasu poliglikolowego (PGA). Siatka dwustronna z jedną powierzchnią PP i drugą PGA. Powierzchnia PGA, tzw. „puchnąca” – powleczona biowchłanialnym hydrożelem (wchłanialny w 30 dni) na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG). Rozmiar 20,3 x 25,4 cm. 5 4 Siatka przepuklinowa do zabiegów laparoskopowych typu IPOM. Ultralekka siatka monofilamentna dedykowana do procedur laparoskopowych. Siatka antyadhezyjna utworzona ze splotu włókien polipropylenowych (PP), włókienkwasu poliklikolowego (PGA). Siatka dwustronna z jedną powierzchnią PP i drugą PGA. Powierzchnia PGA, twz. „puchnąca” – powleczona biowchłanialnym hydrożelem (wchłanialny w 30 dni) na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG). Rozmiar 17,8 cm x 22,9 cm. 5 Razem: 1.Zamawiający informuje, że Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie stworzy depozyt implantów do laparoskopowego mocowania siatek przepuklinowych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia 2. Koszty związane z użyczeniem winny zostać uwzględnione w cenie oferty. ……………………………… …………………………………………. miejscowość i data podpis/pieczęć Wykonawcy Pakiet Nr 7 – końcówki do noża harmonicznego |
| --- |
| l.p. | Nazwa/opis | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |  |
| 1 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego, dł. ramienia 23 cm, śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną nieprzywierającą powłoką, posiadająca dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość ciecia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego, dł. ramienia 36 cm, śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną nieprzywierającą powłoką, posiadająca dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość ciecia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, wykorzystujące technologię kontrolowanej termicznie termofuzji tkanek, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze dł. 40 mm, długość ramienia 22 cm, jednorazowe sterylne. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek, zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie, wykorzystujące technologię bipolarną zaawansowaną, kontrolę termiczną termofuzji tkanek, śr. ramienia 5 mm dł. 35 cm. Proste bransze, wbudowana aktywacja ręczna. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Końcówki kompatybilne z generatorem GEN11.

| ……………………………… …………………………………………. miejscowość i data podpis /pieczęć Wykonawcy |  |
| --- | --- |

| Pakiet Nr 8 – siatki ginekologiczne- taśma. |
| --- |
| l.p. | Nazwa/opis | ilość szt. | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| 1 | Taśma polipropylenowa podcewkowa, gramatura 116g/m2 (od 40-130 g/m2) długość 45 cm, szerokość 11 mm | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………………………………									………………………………………………………………..

miejscowość i data                                                                                                                                                                                                         podpis/pieczęć Wykonawcy

| Pakiet Nr 9 – ostrza i elektrody artroskopowe |
| --- |
| l.p. | Nazwa /opis | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| 1 | Jednorazowa, sterylna elektroda bipolarna typu LAT lub HOOK, standardowa o dł. 135 mm, z wbudowanym przewodem sterującym o dł. 3 m i przyciskami sterującymi poziomem mocy, kompatybilna z konsolą SERFAS ENERGY firmy STRYKER. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe, sterylne ostrze 4,0 mm typu TOMCAT, RESECTOR, BARREL BUR 6 – FLUTE. Ostrze kompatybilne z shaverem firmy Stryker. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  | -------------- | ------------ |  |  |  |
| ……………………………… …………………………………………. miejscowość i data podpis/pieczęć Wykonawcy |  |

| Pakiet Nr 10 – implanty do operacji artroskopowych stawu barkowego. |
| --- |
| l.p. | Nazwa/opis | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| 1 | Kotwica niewchłanialna (tytanowa) zaprojektowana specjalnie do napraw uszkodzonego mięśnia stożka rotatora i mocowania głowy bicepsa – rozmiar śr. – 5 mm & śr. – 6,5 mm; wytrzymałość 64 LBS & 86 LBS. Kotwica musi posiadać cztery pełne obroty głębokiego gwintu, zaokrągloną główkę ( zwiększającą wytrzymałość kotwicy podczas wkręcania oraz delikatną dla nici), dwa niezależne oczka na nici ułożone na krzyż (zapewniające niezakłócony i łatwy przesuw nici podczas wiązania węzłów oraz możliwość wykonania szwu materacowego). Dostępna z dwiema nićmi o różnych kolorach – 38% niewchłanialnego PE, 62% biowchłanialne , 55 LBS wytrzymałości, 30 LBS przy połowicznym przecięciu i na węźle, obniżona masa węzła po czasie wchłaniania, bardzo silna i elastyczna. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kotwica niewchłanialna, niewidoczna w promieniach roentgena (PEEK) lub TCP/PLGA zaprojektowana specjalnie do napraw uszkodzonego mięśnia stożka rotatora i mocowana głowy bicepsa – rozmiary śr. – 4,5 mm: 5,5 mm; 6,5 mm: Siła wyrwania 4,5 mm – min. 199N; 5,5 mm – min. 275 N. Kotwica posiadająca specjalnie zaprojektowany nowy rodzaj gwintów, pełne wkręcenie kotwicy poniżej 5 pełnych obrotów wprowadzacza. Kotwica posiadająca dwa rodzaje gwintu – inny dla kości gąbczastej i inny dla korówki, mostek w przedniej części, przez który przewieszone są nici, zabezpieczony ciałem implantu by nici nie miały możliwość ocierać się o tkankę kotną podczas wprowadzania i ich wiązania. Wprowadzacz jednorazowy posiada linię kości. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kotwica biowymienna wykonana z osteokonduktywnego TCP i PLGA metodą mikrodyspersii lub PEEK zaprojektowana specjalnie do napraw uszkodzonego obrąbka. Rozmiary 3,0 mmx 10,7 mm; wytrzymałość 43 LBS. Kotwica kaniulowana dostępna w wersji wkręcanej (5,5 zwojów) lub wbijanej (7 uskoków) wyposażona w 1 nić lub 2 nici przewieszone przez most na przedzie kotwicy (niezakłócony przesuw). Wprowadzacz posiadający „stop” – uskok opierający się o brzeg kości. Do przygotowania miejsca dla kotwicy w kości wiertło 2,4 mm, narzynka 2,7 mm (opcjonalnie) – instrumenty równierz z funkcją „stop” i linię głębokości. Dostępna z jedną lub dwiema nićmi o różnych kolorach – 38% niewchłanialnego PE, 62% biowchłanialne, 55 LBS wytrzymałości, 30 LBS przy połowicznym przecięciu i na węźle, obniżona masa wężła po czasie wchłaniania, bardzo silna i elastyczna. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

| ……………………………… …………………………………………. Miejscowość i data podpis /pieczęć Wykonawcy |  |
| --- | --- |

| Pakiet Nr 11 – Implanty do szycia łąkotek z aplikatorem |
| --- |
| l.p. | Nazwa/opis | ilość | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| 1 | Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie utworzy depozyt implantów u Zamawiającego:

1. Minimalna ilość depozytu- aplikator z trzema implantami – 3 szt.

2. Płatność za implanty zgodnie z protokołem zużycia.

…………………………………………………………………………									………………………………………………………………..

miejscowość i data                                                                                                                                                                                                         podpis/pieczęć Wykonawcy

| Pakiet Nr 12 – Implanty do przeszczepu wiązadła krzyżowo-kolanowego |
| --- |
| l.p. | Nazwa/opis | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| 1. | Mocowanie w części udowej systemem rozpierająco-wiszący, za pomocą 2 biowchłanialnych lub PEEK pinów o śr. 3,3 mm wykonanych z PLA, zapewniający 360º powierzchnię styku przeszczepuz kością, mocowanie blisko linii stawu 8-13 mm, wchłanianie 2-4 lata, siła mocowania ponad 600N. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Mocowanie przeszczepu za pomocą śruby interferencyjnej zdefiniowanej na nowo, o gładkim gwincie w różnych rozmiarach (7-10x23mm, 7-12x30mm, 9-12x35mm). Pełne wkręcenie śruby poniżej 7 obrotów śrubokręta, siła wyrwania 900 N. Śruba jest biowymienna, wykonana. z osteokonduktywnego TCP i PLGA metodą mikrodyspersji, wchłanianie 2-4 lata lub PEEK, zapewnia mocowanie blisko linii stawu, silny press fit oraz przerastanie implantu kością | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

*parametry zamawianych osłonek oraz śrub stożkowych będą uzależnione od potrzeb Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuję się do nieodpłatnego udostępnienia Zamawiającemu niezbędnych specjalistycznych narzędzi (instrumentarium) do implantacji przedmiotowych wyrobów.

Dostarczane Zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:

-  nazwa wyrobu, nazwa producenta,

-  kod partii lub serii wyrobu,

-  oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,

-  oznakowanie CE,

-  inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

…………………………………………………………………………									   ………………………………………………………………..

miejscowość i data                                                                                                                                                                                                     podpis/pieczęć Wykonawcy

| Pakiet Nr 13 – Płytki, śruby |
| --- |
| l.p. | Nazwa/opis | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| 1 | Płytka o kształcie anatomicznym do korekcji palucha sztywnego, blokująco – kompensacyjna zmienno kątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia w tym korekcji palucha sztywnego. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych ( w tym zmienno kątowych). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompensacyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompensacyjnych. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintującej z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi oraz rozwiertaki kuliste wklęsłe i wypukłe do przygotowania przed Fuzją powierzchni stawowych. Materiał tytan. Płyty anatomiczne MTP – płyty w rozmiarach małym, średnim (zgięcie grzbietowe 0,5 i 10 stopni) oraz dużym (zgięcie grzbietowe 5 stopni), długość 42, 52 i 57 mm. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba blokująca zmienno kątowa śr. 2,7 mm oraz 2,4 mm, samogwintująca , gniazdo gwiazdkowe. Długość od 10 do 30 mm. Materiał tytan/ stal. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby kompresyjne 3,0 mm kaniulowane z gwintowana główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej, (podwójny zwój gwintu) gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej, średnica główki z gwintem 3,5 mm, średnica rdzenia 2,0 mm. Średnica gwintu na końcu śruby 2,4/3,0 mm, jednakowy skok gwintu na główce śruby (1,25 mm), konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długości w długości od 10 do 40 mm, gniazdo śruby gniazdkowe, średnica drutu Kischnera – prowadzącego 1,1 mm, wykonane w stali i tytanie | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium)do zakładania i usuwania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Zamawiający informuje, że Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie stworzy depozyt endoprotez/implantów. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia. 2. Koszty związane z użyczeniem winny zostać uwzględnione w cenie oferty. |

………………………………                                                                                                                     ………………………………………….

miejscowość i data                                                                                                                                                                                                      podpis/pieczęć Wykonawcy

| Pakiet Nr 14 – endoproteza, stawu biodrowego. |
| --- |
| l.p. | Nazwa/opis | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| 1 | Endoproteza biodrowa częściowa. Endoproteza połowicza (częściowa) stawu biodrowego (typ. AUSTIN MORE). Standardowy trzpień modularny wykonany ze stopu tytanowego, oferowany w 19 rozmiarach z głową o średnicy od 38 mm do 56 mm (rozmiar co 1 mm). Wąski trzpień modularny, wykonany ze stopu tytanowego oferowany w 17 rozmiarach z głową o średnicy od 38 mm do 54mm (rozmiar co 1 mm). Trzpień modularny wykonany ze stopu tytanowego oferowany w 19 rozmiarach z głową o średnicy od 38 mm do 56 mm (rozmiar co 1 mm). | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cement kostny do endoprotez połowiczych, bez antybiotyku, nie przepuszczalny dla promieni rentgenowskich | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cement kostny do endoprotez połowiczych, z antybiotykiem, nie przepuszczalny dla promieni rentgenowskich | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Centrament z głową biopolarną. Proteza biopolarna stawu biodrowego. Trzpień wykonany ze stopu stalowego, gładki, stożek 12/14 dostępny w 6 rozmiarach (6-14) w zestawie trzpień rewizyjny o wydłużonej części dalszej (dł. 20 cm) Centralizer: Opcja dodatkowa – wchłanialny korek do kanału szpikowego lub zestaw narzędzi do wycinania korków z materiału kostnego. Głowa: Metalowa Ø 22,2 mm, 28 mm i 32 mm o 5 długościach szyjki. Głowa biopolarna – Zbudowana ze stali nierdzewnej i polietylenu w co najmniej 13 średnicach na głowę 28 mm, ze skokiem co 1 mm (43-55 mm) wyposażona w pierścień zabezpieczający przed zwichnięciem. | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ostrze do piły oscylacyjnej | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium)do zakładania i usuwania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Zamawiający informuje, że Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie stworzy depozyt implantów. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia |
| 2. Koszty związane z użyczeniem winny zostać uwzględnione w cenie oferty. |

………………………………                                                                                                         ………………………………………….

miejscowość i data                                                                                                                                                                                     podpis/pieczęć Wykonawcy

| * Pakiet Nr 15 – Implanty Ortopedyczne/ 1) - wkręty kostne, wiertła, podkładki. |
| --- |
| l.p. | Nazwa/opis | ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| 1 | Wkręty do kości korowej z gniazdem krzyżowym lub heksagonalnym Ø 4,5 L od 12 mm do 70 mm | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Podkładki pod wkręty korowe Ø 4,5 | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkręty do kości korowej z gniazdem krzyżowym lub heksagonalnym Ø 3,5 L od 10 mm do 40 mm | 300 |  |  |  |  |  |
| 4 | Podkładki pod wkręty korowe Ø 3.5 | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkręty do kości korowej z gniazdem krzyżowym lub heksagonalne Ø 2,7 L od 8 mm do 24 mm | 150 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wkręty do kości korowej z gniazdem krzyżowym Ø 2,0 L od 8 mm do 24 mm | 150 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wkręt kostkowy samogwintujący z końcówką trokarową Ø 4,5 L od 30 mm do 50 mm | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wkręty do kości gąbczastej z gniazdem krzyżowym Ø 6,5 wkręt cały nagwintowany L od 25 mm do 95 mm | 140 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wkręty do kości gąbczastej Ø 6,5 długość gwintu 16 mm L od 35 mm do 100 mm | 140 |  |  |  |  |  |
| 10 | Wiertło 1,5 | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wiertło 2,0 | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wiertło 2,5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 13 | Wiertło 3,2 | 10 |  |  |  |  |  |
| 14 | Wiertło 4,5 | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Wkręt kanilowany Ø 7,0 L od 50 mm do 120 mm | 50 |  |  |  |  |  |
| 16 | Wkręt kanilowany Ø 4,5 L od 36 mm do 60 mm | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

| ……………………………… …………………………………………. miejscowość i data podpis/pieczęć Wykonawcy Pakiet Nr 15/ 2) - druty Kirschnera, gwoździe. |  |
| --- | --- |
| l.p. | Nazwa/opis | ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| 1 | Drut Kirschnera, trójgraniec, L 310 mm, Ø 1,0 mm | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Drut Kirschnera, trójgraniec, L 310 mm, Ø 1,8 mm | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Drut Kirschnera, trójgraniec, L 310 mm, Ø 2,0 mm | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Drut Kirschnera, trójgraniec, L 310 mm, Ø 2,2 mm | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Drut Kirschnera, trójgraniec, L 310 mm, Ø 1,4 mm | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Drut Kirschnera, trójgraniec, L 310 mm, Ø 1,6 mm | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Drut Kirschnera, trójgraniec, L 210 mm, Ø 1,2 mm | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | Drut Kirschnera, trójgraniec, L 210 mm, Ø 1,4 mm | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 | Drut Kirschnera, trójgraniec, L 210 mm, Ø 1,6 mm | 100 |  |  |  |  |  |
| 10 | Gwóźdź Kirschnera, trójgraniec, L 210 mm, Ø 1,8 mm | 30 |  |  |  |  |  |
| 11 | Gwóźdź Kirschnera, trójgraniec, L 150 mm, Ø 1,0 mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 12 | Gwóźdź Kirschnera, trójgraniec, L 150 mm, Ø 1,2 mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 13 | Gwóźdź Kirschnera, trójgraniec, L 150 mm, Ø 1,4 mm | 100 |  |  |  |  |  |
| 14 | Gwóźdź Kirschnera, trójgraniec, L 150 mm, Ø 1,6 mm | 40 |  |  |  |  |  |
| 15 | Gwóźdź Kirschnera, trójgraniec, L 150 mm, Ø 1,8 mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 16 | Drut do cerklażu, miękki, L 5m, Ø 1,0 mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 17 | Drut do cerklażu, miękki, L 5m, Ø 1,2 mm | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

………………………………                                                                                                         ………………………………………….

miejscowość i data                                                                                                                                                                                     podpis/pieczeć Wykonawcy

Pakiet nr 15 / 3) -  płytki

| l.p. | Nazwa/opis | ilośc sztuk | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka szeroka 16 mm, gruba 4,5 mm, na wkręty 4,5; 6,5 8 -otworowa L 135 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytka szeroka 16 mm, gruba 4,5 mm na wkręty 4,5; 6,5 9-otworowa L-151 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytka szeroka 16 mm, gruba 4,5 mm na wkręty 4,5; 6,5 10-otworowa L-167 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płytka szeroka 16 mm, gruba 4,5 mm na wkręty 4,5; 6,5 12-otworowa L-199 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płytka szeroka 16 mm, gruba 4,5 mm na wkręty 4,5; 6,5 14-otworowa L-231 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Płytka szeroka 16 mm, gruba 4,5 mm na wkręty 4,5; 6,5 16-otworowa L-263 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Płytka szeroka 16 mm, cienka 2,5 mm na wkręty 4,5 8-otworowa L-135 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytka szeroka 16 mm, cienka 2,5 mm na wkręty 4,5 9-otworowa L-151 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Płytka szeroka 16 mm, cienka 2,5 mm na wkręty 4,5 6-otworowa L-103 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Płytka szeroka 16 mm, cienka 2,5 mm na wkręty 4,5, 7-otworowa L-119 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Płytka szeroka 16 mm, cienka 2,5 mm na wkręty 4,5; 10-otworowa L-167 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Płytka szeroka 16 mm, cienka 2,5 mm na wkręty 4,5; 12-otworowa L-199 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Płytka szeroka 16 mm, cienka 2,5 mm na wkręty 4,5; 14-otworowa L-231 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Płytka wąska 11 mm, gruba 4 mm na wkręty 4,5; 6,5; 6-otworowa L-103 mm | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Płytka wąska 11 mm, gruba 4 mm na wkręty 4,5; 6,5; 8-otworowa L-135 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Płytka wąska 11 mm, cienka 2,5 mm, na wkręty 4,5; 5-otworowa L-87 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Płytka wąska 11 mm, cienka 2,5 mm, na wkręty 4,5; 6-otworowa L-103 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Płytka wąska 11, cienka 2,5 mm; na wkręty 4,5; 8-otworowa L-135 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 19 | Płytka szeroka 16 mm, samodociskowa, gruba 4,5 mm, na wkręty 4,5; 6,5; 8-otworowa L-135 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Płytka szeroka 16 mm, samodociskowa, gruba 4,5 mm; na wkręty 4,5; 6,5; 9-otworowa, L-151 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Płytka szeroka 16 mm, samodociskowa, gruba 4,5 mm; na wkręty 4,5; 6,5; 10-otworowa L-167 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Płytka szeroka 16 mm, samodociskowa, gruba 4,5 mm; na wkręty 4,5; 6,5; 12-otworowa L-199 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Płytka szeroka 16 mm, samodociskowa, gruba 4,5 mm; na wkręty 4,5; 6,5; 14-otworowa L-231 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Płytka szeroka 16 mm, samodociskowa, gruba 4,5 mm; na wkręty 4,5; 6,5; 16-otworowa L-263 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm, na wkręty 4,5; 4-otworowa L-71 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm na wkręty 4,5; 5-otworowa, L 87 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm na wkręty 4,5; 6-otworowa, L 103 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm, na wkręty 4,5; 7-otworowa, L 119 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm na wkręty 4,5; 8-otworowa, L 135 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm na wkręty 3,5; 4-otworowa, L 49 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm na wkręty 3,5, 5-otworowa, L 61 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm na wkręty 3,5; 6-otworowa, L 73 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm na wkręty 3,5; 7-otworowa, L 85 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm na wkręty 3,5; 8 -otworowa, L 97 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm na wkręty 2,7; 4-otworowa, L 31 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm na wkręty 2,7; 5-otworowa, L 39 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Płytka kostna drobna grubość 1,0mm na rolety Ø 2,00 mm 4-otworowa | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Płytka kostna drobna grubość 1,0mm na rolety Ø 2,00 mm 5-otworowa | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Płytka rurkowa ¼ koła, gr 1,0 mm 4- otworowa, l- 30 mm na wkręty 2,0 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

1. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania i usuwania mikropłytek z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi.

2. Koszty związane z użyczeniem winny zostać uwzględnione w cenie oferty.

| ……………………………… …………………………………………. miejscowość i data podpis/pieczęć Wykonawcy Pakiet Nr 15/ 4) – płytki kształtowe |  |
| --- | --- |

| l.p. | Nazwa/opis | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka kształtowa T, grubość 2 mm, szerokość ramienia T 34 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm, 3-otworowa, L 68 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytka kształtowa T, grubość 2 mm, szerokość ramienia T 34 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm, 4-otworowa, L 84 mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytka kształtowa T, grubość 2 mm, szerokość ramienia T 34 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm, 5-otworowa, L 100 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płytka kształtowa T, grubość 2 mm, szerokość ramienia T 34 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm, 6-otworowa, L 116 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Płytka kształtowa T, grubość 2 mm, szerokość ramienia T 34 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm, 7-otworowa, L 132 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Płytka kształtowa T, grubość 2 mm, szerokość ramienia T 34 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm, 8-otworowa, L 148 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Płytka ukośna T prawa, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia T 23 mm, na wkręty 3,5 mm, 3-otworowa, L 53 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytka ukośna T prawa, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia T 23 mm, na wkręty 3,5 mm, 4-otworowa, L 64 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Płytka ukośna T prawa, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia T 23 mm, na wkręty 3,5 mm, 5-otworowa, L 75 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Płytka ukośna T lewa, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia T 23 mm, na wkręty 3,5 mm, 3-otworowa, L 53 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Płytka ukośna T lewa, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia T 23 mm, na wkręty 3,5 mm, 4-otworowa, L 64 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | Płytka ukośna T lewa, grubość 1,2 mm , szerokość ramienia T 23 mm, na wkręty 3,5 mm, 5-otworowa, L 75 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 13 | Płytka koniczynka, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia 39 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm, 4-otworowa, L 88 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Płytka koniczynka, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia 39 mm, 5-otworowa, L 103 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 15 | Płytka koniczynka, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia 39 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm 6-otworowa, L 118 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 16 | Płytka koniczynka, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia 39 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm 7-otworowa, L 133 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 17 | Płytka koniczynka, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia 39 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm 8-otworowa, L 148 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 18 | Płytka koniczynka, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia 39 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm 9-otworowa, L 163 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 19 | Płytka rekonstrukcyjna, prosta, drobna, grubość 2 mm, na wkręty 3,5 mm, 5-otworowa, L 40 mm, szerokość płytki 8 mm. | 5 |  |  |  |  |  |
| 20 | Płytka rekonstrukcyjna, prosta, drobna, grubość 2 mm, na wkręty 3,5 mm, 6-otworowa, L 48 mm, szerokość płytki 8 mm. | 10 |  |  |  |  |  |
| 21 | Płytka rekonstrukcyjna, prosta, drobna, grubość 2 mm, na wkręty 3,5 mm, 8-otworowa, L 64 mm, szerokość płytki 8 mm. | 5 |  |  |  |  |  |
| 22 | Płytka T kształtowa do kości drobnych posiadająca 3 otwory w części trzonowej i 2 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 1 mm, szerokość ramienia T 13,5 mm na wkręty stal | 6 |  |  |  |  |  |
| 23 | Płytka kształtowa do kości drobnych T. Grubość płyti 1,0 mm, szerokość ramienia T 13,5 mm, na wkręty 2,7 mm, 5 otworowa | 3 |  |  |  |  |  |
| 24 | Płytka kształtowa do kości drobnych, posiadająca 2 otwory w części trzonowej i 2 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 1 mm, szerokość ramienia T 12 mm, na wkręty 2,0 . Stal prawa i lewa | 10 |  |  |  |  |  |
| 25 | Płytka kształtowa do kośći drobnych 4 otworowa. Grubość płytki 1,0 mm, szerokość ramienia T 12 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 26 | Płytka obojczykowa z hakiem lewa, stal 6 otworowa H- 15 mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 27 | Płytka obojczykowa z hakiem lewa, stal 6 otworowa H – 18 mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 28 | Płytka obojczykowa z hakiem prawa, stal 6 otworowa H- 15 mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 29 | Płytka obojczykowa z hakiem prawa, stal 6 otworowa H – 18 mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 30 | Płytka rekonstrukcyjna prosta, grubości 1 mm na wkręty 2,0; 2,7 mm, szerokość płytki 5 mm, L- 20 mm 4 otworowa | 6 |  |  |  |  |  |
| 31 | Płytka rekonstrukcyjna prosta gr. ……… L- 30 mm, 6 otworowa | 10 |  |  |  |  |  |
| 32 | Płytka rekonstrukcyjna prosta grubość 5 mm, L- 40 mm, 8 otworowa | 5 |  |  |  |  |  |
| 33 | Płytka kształtowa T, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia T 24 mm – 3 otwory na wkręty 3,5 , 4,0 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 34 | Płytka kształtowa T, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia T 24 mm – 5 otworów na wkręty 3,5 , 4,0 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 35 | Płytka kształtowa T grubość 1,2 mm szerokość ramienia 15 mm – 3 – otwory, na wkręty 1,5 mm, L-50 9 otworowe. | 10 |  |  |  |  |  |
| 36 | Płytka kształtowa T grubość 1,2 mm szerokość ramienia 20 mm – 4 – otwory, na wkręty 1,5 mm, L-50 9 otworowe. | 10 |  |  |  |  |  |
| 37 | Ręka ołowiana | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

………………………………                                                                                                   …………………………………………..

miejscowość i data                                                                                                                                                                                     podpis/pieczęć Wykonawcy

| Pakiet Nr 15/ 5) – dynamiczny stabilizator biodrowy/kłykciowy |
| --- |
| l.p. | Nazwa/opis | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| 1 | Dynamiczny stabilizator biodrowy/kłykciowy: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Śruba DHS/DCS 12,5 mm, L od 60 mm do 110 mm | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Płyta DHS 1350, od 3 do 12 otworów | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Płyta DCS 950, od 6 do 16 otworów | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Śruba kompresyjna DHS/DCS | 40 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

1. Zamawiający wymaga aby w skład instrumentarium wchodziła końcówka do frezowania (RYMER) trójpłaszczyznowa, kompatybilna z napędem STRYKER. 2. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium)do zakładania i usuwania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Zamawiający informuje, że Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie stworzy depozyt implantów. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia 3. Koszty związane z użyczeniem winny zostać uwzględnione w cenie oferty.

………………………………                                                                                                        ………………………………………….

miejscowość i data                                                                                                                                                                                     podpis/pieczęć Wykonawcy

| Pakiet Nr 15/ 6) – gwoździe śródszpikowe |
| --- |
| l.p. | Nazwa/opis | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy Wymagania: gwóźdź piszczelowy (kompresyjno-rekonstrukcyjny) długość L=240÷550 mm (ze skokiem, co 5mm) do długości 520 mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷15mm ze skokiem, (co 1mm), w wersji litej (z asymetrycznym końcem) oraz w wersji kaniulowanej. Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i w części dalszej. W części bliższej, co najmniej 5 otworów ( w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcję blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów ( w tym co najmniej 1 kompresyjny oraz 4 otwory gwintowane) zapewniające co najmniej czteropłaszczyznowa stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kanilowanych i max. 9 mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Trójkątny przekrój poprzeczny gwoździ w części dalszej obejmujący również otwór kompresyjny w części bliższej, zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie inplantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części dalszej zapewnia alternatywne zamienne stosowanie rygli o średnicy 4, 5 i 5,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane, co 5 mm. System wykonany ze stali nierdzewnej możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy, 3 śruby blokujące o średnicy 4, 5 i 2 śruby blokujące o średnicy 5, 0 oraz stosowane zamiennie zaślepka lub śruba kompresyjna. | 10 kpl |  |  |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny kompresyjny Wymagania: długość L=180÷400 mm ( ze skokiem co 5 mm) do długości 330 mm pokryty celownikiem, średnica d=6÷13 mm ze skokiem (co 1 mm) w wersji litej z asymetrycznym końcem i średnica d=8÷13 mm ze skokiem (co 1 mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=6÷8 mm nie może być większa niż 9 mm. Gwóźdź wraz z celownikiem ma zapewniać blokowanie w części bliższej zarówno przy standardowym kompresyjnym blokowaniu jak i skośnym kątowym wprowadzaniu wkręta blokującego w otwór kompresyjny zarówno z góry jak i z dołu z zachowaniem kompresji. W części dalszej min. 4 otwory ryglujące zapewniające, co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca w przypadku gwoździ litych. Owalny kształt gwoździa w części bliższej ułatwiający wprowadzanie metodą retrograde. Kaniulowane śruby zaślepiające na wydłużenie części bliższej gwoździa, w co najmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25 mm stopniowane, co 5 mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy, 4 śruby blokujące (dla średnic d=8÷13 mm średnica śrub blokujących 4, 5; dla średnic d=6÷8 mm średnica śrub blokujących 4, 5 oraz 3, 5), zaślepka, śruba kompresyjna. | 3 kpl |  |  |  |  |  |
| 3 | Gwóźdź śródszpikowy udowy (uniwersalny) Wymagania: jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde, długość=240÷600mm (ze skokiem, co 5 mm) do długości 520 mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷16 mm ze skokiem, (co 1 mm) w wersji litej i w wersji kaniulowanej, lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory, w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym, co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa dla gwoździ kaniulowanych i 9 mm od końca gwoździa dla gwoździ litych. W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samo wiercącymi o średnicy 6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy 4, 5 oraz dodatkowo ryglami o średnicy 6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy 6,5. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy 4, 5 przy wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy 4,5. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane, co 5 mm. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy, 4 śruby blokujące o średnicy 4, 5 lub po 2 śruby blokujące o średnicy 6, 5 i 4, 5; zaślepka, śruba kompresyjna. | 6 kpl |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania i usuwania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Zamawiający informuje, że Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie stworzy depozyt endoprotez/implantów. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia. |
| 2. Koszty związane z użyczeniem winny zostać uwzględnione w cenie oferty. |

………………………………                                                                                                      ………………………………………….

miejscowość i data                                                                                                                                                                                     podpis/pieczęć Wykonawcy

Łączna cena pakietu nr 15 poz. 1-6:

Cena netto: …………………………… zł

słownie netto: ……………………………………………………………………………………………………………….

podatek VAT: …………………………..zł

wartość brutto z VAT: ………………………………… zł

słownie brutto z VAT: ………………………………………………………………………………………………………

………………………………                                                                                                      ………………………………………….

miejscowość i data                                                                                                                                                                                     podpis/pieczęć Wykonawcy

*Zamawiający wymaga złożenia oferty na cały pakiet nr 15 poz. 1 do poz. 6

| Pakiet Nr 16 – Endoproteza głowy kości promieniowej z głową modularną. |
| --- |
| l.p. | Nazwa/opis | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| 1 | Głowa o budowie modularnej, składająca się z nasadki wykonanej ze stopu kobaltu, oraz wkładki polimerowej wykonanej z PEEK OPTIMA Wear Prformance. Dostarczona w stanie złożonym (połączenie nasadki oraz wkładki jest nierozłączne) sterylnym. Dostępna w 9 wariantach rozmiarowych: średnica głów 20, 22, 24 mm, wysokość głów 10, 12, 14 mm. Głowa współpracuje z trzpieniem standardowym oraz kątowym, na zasadzie przegubu kulistego (średnica kuli trzpienia Ø6) umożliwiająca ruchy rotacyjne oraz odchylenie głowy na boki o kąt 15̊ w stosunku do osi trzpienia (pełen zakres odchylenia – 30 ̊). | 4 szt |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

………………………………                                                                                                      ………………………………………….

miejscowość i data                                                                                                                                                                                     podpis/pieczęć Wykonawcy