Załącznik Nr 8 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

| Lp. | Opis preparatu | Nazwa handlowa | Jednostka opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | VAT % | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, oraz biguanidu poliheksametylowego. Bez zawartości aldehydów, pochodnych fenoli i aminokwasu, chloru i glutaprotaminy Spektrum działania B, w tym prątki w stężeniu 0,25% i czasie działania do 15 minut, F oraz V (Rota,HIV,HBV,HCV,) w stężeniu 0,5% o czasie działania bójczego 15 min. Dopuszczony do kontaktu z żywnością |  | 1L | 300 |  |  |  |  |
| 2. | Dystrybutor do chust o średnicy 19-22 cm kompatybilny z chustami z poz 3 wielokrotnego użytku, z możliwością zalewania preparatami dezynfekcyjnymi. |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 3. | Suche chusty służące do szybkiego i łatwego mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętów medycznych, zalewane dowolnym płynem dezynfekcyjnym w ilości max 2l charakteryzujące się dużą chłonnością , aplikowane z wiaderka dozującego pakowane w rolki o wymiarach 31x32 cm Materiał z którego jest wykonana chustka nie może mieć wpływu na stabilność roztworu dezynfekcyjnego. Chusty kompatybilne z opakowaniem w pozycji 2 |  | w opakowaniu do 100 szt | 100 |  |  |  |  |
| 4. | Skoncentrowany preparat dezynfekcyjno myjący, do dużych powierzchni czystych i zanieczyszczonych organicznie na bazie podchlorynu sodu. Ekonomiczny w użyciu, posiadający niskie stężenie użytkowe roztworu roboczego. Spektrum: Bakterie grzyby wirusy ( Polio, Adeno). Czas działania: max15 min; Spory- 1 godz. Pompki dozujące dla 40 opakowań |  | 5L z pompką dozującą dla 40 opakowań | 85 |  |  |  |  |
| 5. | Uniwersalny preparat aplikowany w formie piany na bazie przyśpieszonego nadtlenku wodoru bez zawartości czwartorzędowych związków amoniowych, do mycia i dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Możliwość stosowania w obecności pacjentów, nie podrażnia dróg oddechowych, bez zawartości lotnych związków organicznych, substancji zapachowych, barwników. Zastosowanie także do inaktywacji zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, plwociny itd. oraz usuwania biofilmu. Skuteczność mikrobójcza, w tym także w warunkach brudnych zgodnie z normą EN 14885 dla obszaru medycznego: V (polio, adeno), F (aspergilus niger, candia albicans), B ( w tym MRSA) oraz Tbc w czasie 15 minut. pH <2. Opakowanie 750ml z końcówką spieniającą. Preparat biobójczy. |  | 0,75L | 60 |  |  |  |  |
| 6. | Uniwersalny preparat na bazie przyśpieszonego nadtlenku wodoru bez zawartości czwartorzędowych związków amoniowych, do mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni, w tym wrażliwych na działanie alkoholi. Możliwość stosowania w obecności pacjentów, nie podrażnia dróg oddechowych, bez zawartości lotnych związków organicznych, substancji zapachowych, barwników. Zastosowanie do inaktywacji zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, wydaliny, wydzieliny oraz usuwania biofilmu. Spektrum biobójcze potwierdzone w warunkach brudnych zgodnie z normą EN 14885 dla obszaru medycznego: V (polio, adeno), F (aspergilus niger, candia albicans), B ( w tym MRSA), Tbc, stężenie 3.5% w czasie 15 minut. Do inaktywacji Clostridium difficile/ stężenie 15% czas do 10min. pH <2. Opakowanie 5L. Preparat biobójczy. |  | 5L | 35 |  |  |  |  |
| 7. | Preparat na bazie chlorchexydyny i alkoholu izopropylowego przeznaczony do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych, takich jak: wejścia do kanału wkłucia, części kanałów, korki, kraniki posiadający szerokie spektrum działania obejmujące bakterie, prątki, drożdże, wszystkie wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV), Rota |  | 0,25L | 20 |  |  |  |  |
| 8. | Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego metodą przecierania o wymiarach 13x24,5. Nasączone 2-propanolem i 1 propanolem, działajacy na B, prątki, F V (HBV,HCV,HIV 30 sek, Adeno 5 min, Papova, Noro10 min |  | Opakowanie z wkładem do 100 szt | 3000 szt chusteczek |  |  |  |  |
| 9. | j.w. |  | Wkłady uzupełniające do 100 szt | 6000 szt chusteczek |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy