**Załącznik nr 2 do SIWZ**

**SP ZOZ/DZ/4/2020**

**FORMULARZ CENOWY**

**Część Nr 1**

|  |
| --- |
| **Odczynniki i materiały zużywalne do badań** |
| **l.p.** | **Nazwa asortymentu** | **Ilość oznaczeń/****36 miesięcy** | **Numer katalogowy** | **Ilość opak./ 36 miesięcy** | **Trwałość na pokładzie analizatora** | **Jednostkowa cena netto/ 1 opak.** | **Łączna wartość netto** | **Stawka VAT %** | **Łączna wartość brutto** | **Producent** |
|  |  | **13 000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Parametry graniczne dla odczynników do analizatora równowagi kwasowo – zasadowej.**

1. Wraz z pierwszą dostawą odczynników należy dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie papierowej.
2. Odczynniki oraz kasety sensorowe/elektrodowe muszą posiadać termin ważności co najmniej 4 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
3. Należy zagwarantować taką ilość materiału kontrolnego, która pozwoli prowadzić kontrolę jakości codziennie na 3 poziomach.
4. Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godz. od daty zgłoszenia reklamacji (zgłoszenie dokonane w formie telefonicznej, e-mail, fax lub wiadomość sms do osoby wskazanej do kontaktu), do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowej kasety z odczynnikami, kalibratorami, materiałów kontrolnych, kasety sensorowej/elektrodowej oraz elementów, bez których analizator nie będzie prawidłowo funkcjonował, musi nastąpić przed upływem kolejnych 48 godzin. Po tym czasie, gdy nadal nie otrzymano pełnowartościowego asortymentu lub w sytuacji, gdy powtórnie, w ramach wymiany otrzymano uszkodzony, niepełnowartościowy lub niekompatybilny do oferowanego analizatora pakiet odczynnikowy, z kalibratorami, materiał kontrolny, kasetę sensorową/elektrodową, w efekcie powodując zatrzymanie ciągłości pracy analizatora, wówczas Wykonawca pokrywa koszt wykonania badań oraz ich transportu do Podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego lub zapewni analizator zastępczy tego samego typu wraz z odczynnikami i materiałami zużywalnymi, do czasu otrzymania asortymentu pełnowartościowego i podjęcia prawidłowej pracy analizatora podstawowego. W przypadku zapewnienia przez Wykonawcę transportu, Wykonawca pokrywa wyłącznie koszt badań wykonanych u Podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego.
5. Wyszczególnienie wszystkich materiałów eksploatacyjnych wymaganych do pracy analizatora z podaniem wymaganej ilości i wyliczeniem kosztów dla wykonania wymaganej ilości badań w okresie trwania umowy.
6. Zaoferowana ilość pakietów odczynnikowych, kaset sensorowych/elektrodowych i materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych zgodna z deklarowaną przez Zamawiającego ilością badań z uwzględnieniem trwałości pakietów odczynnikowych, kaset sensorowych/elektrodowych na pokładzie analizatora, dotyczy również odczynników pomocniczych, jeśli zaoferowany analizator takich wymaga.
7. W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.
8. Do wszystkich zaoferowanych odczynników należy dołączyć do oferty metodyki oznaczeń w języku polskim (dotyczy Oferenta z najkorzystniejszą ofertą).
9. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonywania badania lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować będzie dostarczeniem brakujących odczynników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy.

10. Dostawa odczynników w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia faxem lub e-mail. W przypadku pilnego zamówienia (tryb „CITO”) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiany asortyment do 48 godzin w dni robocze od momentu złożenia zamówienia faxem lub e-mail.

11. Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego, faxem, e-mail lub w formie wiadomości sms (wiadomość wysłana do osoby wskazanej do kontaktu). Po upływie tego czasu, Zamawiający w celu utrzymania ciągłości wykonywania badań, ma prawo zlecić wykonanie badań w innej placówce wybranej przez siebie na koszt Wykonawcy, a Wykonawca pokrywa koszty badań wykonanych u Podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego, łącznie z kosztem transportu związanym z dostarczeniem materiału i odbiorem wyników badań. W przypadku zapewnienia przez Wykonawcę transportu, Wykonawca pokrywa wyłącznie koszt badań wykonanych u Podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego.

12. Wyrównanie strat odczynnikowych spowodowanych udokumentowaną niesprawnością analizatora w trakcie trwania procesu analitycznego i nie uzyskania wiarygodnych wyników. 13. Po podpisaniu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje w formie pisemnej o sposobie postępowania z odpadami stałymi i płynnymi powstałymi w czasie pracy analizatora.

14. Ponoszenie kosztów związanych z odbiorem i utylizacja odpadów stałych ( np. opakowania po zużytych odczynnikach) powstałych w czasie pracy analizatora.

**Formularz cenowy – Część Nr 2**

|  |
| --- |
| **Dzierżawa analizatora** |
| L.p. | Nazwa | Cena netto za 1 m-c | Wartość netto za 36 miesięcy | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto za 36 m-cy |
| 1. | Opłata dzierżawna |  |  |  |  |

**Formularz cenowy zbiorczy**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Łączna wartość netto | VAT (%) | Łączna wartość brutto |
| 1 | Odczynniki i materiały zużywalne do badań (część 1) |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa analizatora (część 2) |  |  |  |

…………………….………………, dnia …………………… 2020 r.

 …………………………….…………………

 pieczęć i podpis upoważnionego