|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik Nr 8**  **Formularz asortymentowo – cenowy/Opis przedmiotu zamówienia**  **MATERIAŁY OPATRUNKOWE** | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Opis materiału opatrunkowego** | **Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy** | **J.M.** | **Ilość zamawiana** | **Cena jednostkowa netto** | **Łączna wartość netto** | **Stawka VAT** | **Łączna wartość brutto** |
| 1. | Serweta operacyjna z gazy 17-nitkowej, 4-warstwowa z nitką z kontrastem RTG, 45 x70 cm, jałowa, pakowana po 1 sztuce |  | op | 450 |  |  |  |  |
| 2. | Serweta operacyjna z gazy 17-nitkowej, 4-warstwowa z nitką z kontrastem RTG, 45 x70 cm, jałowa, pakowane po 3 sztuki |  | op | 500 |  |  |  |  |
| 3. | Serweta operacyjna z gazy 17-nitkowej, 4-warstwowa z nitką z kontrastem RTG, 45 x70 cm, jałowa, pakowane po 5 sztuk. |  | op | 400 |  |  |  |  |
| 4. | Kompresy z gazy 17-nitkowej, 12-warstwowe 10X10CM, przewiązane po 10 sztuk, jałowe, pakowane 4 X10 sztuk |  | op | 1000 |  |  |  |  |
| 5. | Kompresy z gazy 17-nitkowej, 12-warstwowe 10X10CM, przewiązane po 10 sztuk, jałowe, pakowane 2 X10 sztuk |  | op | 1200 |  |  |  |  |
| 6. | Tupfery fasolki, wykonane z gazy bawełnianej 17-nitkowej 15 X15cm, jałowe, pakowane po 6 szt. |  | op | 600 |  |  |  |  |
| 7. | Seton wykonany z gazy bawełnianej,  4-warstwowej, jałowy 2 X 100 CM |  | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 8. | Seton wykonany z gazy bawełnianej,  4-warstwowej, jałowy 2 X 200 CM |  | szt | 120 |  |  |  |  |
| 9. | Opatrunek oczny 5 X 6CM wykonany z gazy 17N o wykroju 18 X18CM z podwiniętymi brzegami, z dwuwarstwowym wkładem chłonnym z waty bawełnianej, pakowany pojedynczo, w opakowaniu typu blister |  | szt | 1000 |  |  |  |  |
| 10. | Opatrunek oczny 5 X 6CM wykonany z gazy 17N o wykroju 18 X18CM z podwiniętymi brzegami, z jednowarstwowym wkładem chłonnym z waty bawełnianej, pakowany pojedynczo, w opakowaniu typu blister |  | szt | 200 |  |  |  |  |
| Razem: | | | | | |  |  |  |

**Wymagania:**

Pozycje: 1-5 opakowanie papierowo-foliowe musi być dodatkowo wyposażone w dwa odcinki samoprzylepnej etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej. Etykieta musi zawierać informacje dotyczące LOT lub seria, indeks identyfikacji i datę ważności sterylizacji. Metoda sterylizacji para wodna.

Pozycja 6 opakowanie papierowo-foliowe typu blister. Etykieta musi zawierać informacje dotyczące LOT lub seria, indeks identyfikacji i datę ważności sterylizacji. Metoda sterylizacji para wodna.

……………………………………………………….

data i podpis Wykonawcy