| Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego |
| --- |
| PAKIET NR 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odczynniki do badań manualnych - testy jakościowe i półilościowe |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa odczynnika | Nr. Katalogowy | Największa dopuszczalna wielkość opakowania | Ilość badań/3 lata | Proponowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | VAT % | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto |
| 1 | Lateks RF - zestaw z materiałem kontrolnym dodatnim i ujemnym. Czułość analityczna: 8 IU/ml Swoistość ≥ 98,8 % |  | 100 oznaczeń | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lateks ASO - zestaw z materiałem kontrolnym dodatnim i ujemnym. Czułość analityczna: 200 IU/ml Swoistość ≥ 97 % |  | 100 oznaczeń | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test kasetkowy, jednostopniowy do wykrywania krwi utajonej w kale bez konieczności stosowania diety, dający możliwość wykrycia krwi utajonej w kale od stężenia hemoglobiny 10 ng/ml lub mniej Czułość ≥ 99%. Swoistość ≥ 99%. W każdym zestawie dołączony materiał kontrolny dodatni. Czas uzyskania ostatecznego wyniku - maksymalnie do 10 minut od nakropienia materiału |  | 30 oznaczeń | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test jednostopniowy paskowy lub kasetkowy do wykrywania antygenu Helicobacter pylori w kale. Test dający możliwość wykrycia antygenu Helicobacter pylori od stężenia 50 ng/ml lub mniej. Czułość ≥ 99%. Swoistość ≥ 99%. Czas uzyskania ostatecznego wyniku - maksymalnie do 10 minut od nakropienia materiału |  | 50 oznaczeń | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test jednostopniowy paskowy lub kasetkowy do wykrywania antygenu Giardia Lamblia w kale. Brak reakcji krzyżowej z Rotawirus, Adenowirus, Salmonella sp. Czas uzyskania ostatecznego wyniku - maksymalnie do 10 minut od nakropienia materiału |  | 50 oznaczeń | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Test paskowy 2-parametrowy do moczu (glukoza + aceton) |  | 100 oznaczeń | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |
| Warunki graniczne: Odczynniki do badań manualnych - testy jakościowe i półilościowe |
| W przypadku odczynników lateksowych (poz.1, poz.2 formularza asortymentowo-cenowego odczynniki do badań manualnych - testy jakościowe i półilościowe) w zaoferowanej ilości odczynników należy uwzględnić częstość wykonywanych oznaczeń (2 razy w tygodniu), oraz związane z nią zużycie odczynników w celu wykonania kontroli (każdorazowo dodatnia i ujemna), rozcieńczeń próbki oraz stabilność odczynnika po otwarciu. |
| W przypadku testu do wykrywania krwi utajonej w kale (poz. 3 formularza asortymentowo-cenowego odczynniki do badań manualnych - testy jakościowe i półilościowe ) należy uwzględnić wykonanie kontroli pozytywnej 2-krotnie z jednego opakowania. Zamawiający wymaga dostarczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych dla wszystkich odczynników, zawierających w swoim składzie substancje niebezpieczne a w przypadku ich braku takich substancji w swoim składzie, Wykonawca dostarczy oświadczenie. Do wszystkich oferowanych odczynników należy dołączyć ulotki w języku polskim. Data ważności testów min. 12 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego. W przypadku wielkości opakowania nie odpowiadającej końcowej ilości, należy ilość opakowań zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. ……………………………………………….. dnia ………………………………………… ………………………………………………… (podpis/pieczęć up. os. Wykonawcy) |
| PAKIET NR 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drobny sprzęt laboratoryjny |
| L.p. | Nazwa asortymentu | Nr Katalogowy | Największa dopuszczalna wielkość opakowania | Ilość sztuk/3 lata | Proponowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | VAT % | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto |
| 1 | Probówki Eppendorf o poj. około 1,5 ml z korkiem |  | 1000 | 40 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki typy Gilson (żółta) o poj. 0-200 μl |  | 1000 | 36 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Końcówki typy Gilson (niebieska) o poj. 200-1000 μl |  | 1000 | 22 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemniki na kał z łopatką |  | 100 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówki stożkowe polistyrenowe przeźroczyste o poj. około 10 ml-11ml |  | 500 | 55 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zatyczki do kapilar do badania gazometrycznego |  | 1000 | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Mieszadła do kapilar do badania gazometrycznego |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Igłowe sterylne nakłuwacze jednorazowe do palca dla dorosłych |  | 200 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Igłowe sterylne nakłuwacze jednorazowe do palca dla noworodków |  | 200 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |
| Warunki graniczne: Drobny sprzęt laboratoryjny W przypadku wielkości opakowania nie odpowiadającej końcowej ilości sztuk należy ilość opakowań zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. Data ważności minimum 12 miesięcy. ……………………………………………….. dnia ………………………………………… ………………………………………………… (podpis/pieczęć up. os. Wykonawcy) PAKIET NR 3 Odczynniki chemiczne |  |
| L.p. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Największa dopuszczalna wielkość opakowana | Ilość odczynników/3 lata | Proponowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | VAT % | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto |
| 1 | Odczynnik Mac Wiliama |  | 500 ml | 7000 ml |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik Ehrlicha |  | 500 ml | 2000 ml |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik Rossina |  | 100 ml | 400 ml |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik Lugola |  | 100 ml | 300 ml |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik Nonne-Appelta |  | 100 ml | 300 ml |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik Pandyego |  | 100 ml | 300 ml |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik Samsona |  | 100 ml | 300 ml |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik Turka |  | 100 ml | 300 ml |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kwas octowy 3% |  | 100 ml | 300 ml |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |
| Warunki graniczne: Odczynniki chemiczne 1. Data ważności odczynnika w momencie dostarczenia do Zamawiającego minimum 12 miesięcy. 2. Do oferty należy dołączyć instrukcję użycia odczynnika w języku polskim. 3. Zamawiający wymaga dostarczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych dla wszystkich odczynników, zawierających w swoim składzie substancje niebezpieczne a w przypadku braku takich substancji w swoim składzie, Wykonawca dostarczy oświadczenie. 4. W przypadku wielkości opakowania nie odpowiadającej końcowej ilości mililitrów należy ilość opakowań zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. |
| ……………………………………………….. dnia ………………………………………… ………………………………………………… (Podpis/pieczęć up. os. Wykonawcy) PAKIET NR 4 |
| Odczynniki do badań hematologicznych |
| L.p. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Największa dopuszczalna wielkość opakowania | Ilość /3 lata | Proponowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | VAT % | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto |
| 1 | Barwnik May Grunwalda |  | 500 ml | 9000 ml |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Barwnik Giemsy |  | 500 ml | 3000 ml |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Olejek immersyjny |  | 100 ml | 1200 ml |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Barwnik do retikulocytów |  | 50 ml | 150 ml |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówki do bezpośredniego liczenia płytek krwi metodą komorową |  | 50 sztuk | 150 szt |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |
| Warunki graniczne: Odczynniki do badań hematologicznych Data ważności w momencie dostarczenia asortymentu do Zamawiającego minimum 12 miesięcy Do oferty należy dołączyć instrukcję użycia odczynnika w języku polskim. Barwnik Giemsy (pozycja 2 formularza asortymentowo-cenowego pakietu 4 Odczynniki do badań hematologicznych) w postaci koncentratu do rozcieńczenia 10-krotnego. W przypadku wielkości opakowania nieodpowiadającej końcowej ilości mililitrów lub sztuk należy ilość opakowań zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. Dostarczenie wraz z pierwszą dostawą odczynników, kart charakterystyki substancji niebezpiecznych w wersji papierowej, dla wszystkich. |

……………………………………………….. dnia …………………………………………                                                                                       …………………………………………………

(Podpis/pieczęć up. os. Wykonawcy)