Formularz asortymentowo - cenowy (opis przedmiotu zamówienia) Załącznik Nr 7 do SIWZ

| Pakiet Nr 4 – siatka do zaopatrywania przepuklin metodą laparoskopową |
| --- |
| l.p. | Nazwa/opis | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |  |
| 1 | Siatka o kształcie anatomicznym polipropylenowa ze znacznikiem orientacji. Prawostronna i lewostronna rozmiar min. 10x16 cm. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

1.Zamawiający informuje, że Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie stworzy depozyt implantów do laparoskopowego mocowania siatek przepuklinowych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.

2. Koszty związane z użyczeniem winny zostać uwzględnione w cenie oferty.

| ……………………………… …………………………………………. miejscowość i data podpis/pieczęć Wykonawcy |  |
| --- | --- |

Pakiet Nr 6 – siatka do zaopatrywani przepuklin metodą laparoskopową typu IPOM l.p. Nazwa/opis ilość sztuk cena jednostkowa netto stawka VAT łączna wartość netto łączna wartość brutto nr katalogowy 1 2. Stapler do laparoskopowego mocowania siatek przepuklinowych. Nasadka z PEEK (polieteroetoroketon)- pokrywająca odsłonięte metalowe końcówki zszywki. Zszywka wykonana ze stali nierdzewnej (Stainless Steeel 316L). Kształt zszywki zwężany ku dołowi.Średnica nasadki 4,2 mm. Materiał obojęty dla rezonansu magnetycznego.Ilość zszywek 15 szt. Stapler do laparoskopowego mocowania siatek przepuklinowych. Nasadka z PEEK (polieteroetoroketon)- pokrywająca odsłonięte metalowe końcówki zszywki. Zszywka wykonana ze stali nierdzewnej (Stainless Steeel 316L). Kształt zszywki zwężany ku dołowi.Średnica nasadki 4,2 mm. Materiał obojęty dla rezonansu magnetycznego. Ilość zszywek 30 szt. 8 8 3 Siatka przepuklinowa do zabiegów laparoskopowych typu IPOM. Ultralekka siatka monofilamentna dedykowana do procedur laparoskopowych. Siatka antyadhezyjna utworzona ze splotu włókien polipropylenowych (PP), włókien kwasu poliglikolowego (PGA). Siatka dwustronna z jedną powierzchnią PP i drugą PGA. Powierzchnia PGA, tzw. „puchnąca” – powleczona biowchłanialnym hydrożelem (wchłanialny w 30 dni) na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG). Rozmiar 20,3 x 25,4 cm. 5 4 Siatka przepuklinowa do zabiegów laparoskopowych typu IPOM. Ultralekka siatka monofilamentna dedykowana do procedur laparoskopowych. Siatka antyadhezyjna utworzona ze splotu włókien polipropylenowych (PP), włókienkwasu poliklikolowego (PGA). Siatka dwustronna z jedną powierzchnią PP i drugą PGA. Powierzchnia PGA, twz. „puchnąca” – powleczona biowchłanialnym hydrożelem (wchłanialny w 30 dni) na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG). Rozmiar 17,8 cm x 22,9 cm. 5 Razem: 1.Zamawiający informuje, że Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie stworzy depozyt implantów do laparoskopowego mocowania siatek przepuklinowych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia 2. Koszty związane z użyczeniem winny zostać uwzględnione w cenie oferty. ……………………………… …………………………………………. miejscowość i data podpis/pieczęć Wykonawcy

| Pakiet Nr 9 – ostrza i elektrody artroskopowe |
| --- |
| l.p. | Nazwa /opis | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| 1 | Jednorazowa, sterylna elektroda bipolarna typu LAT lub HOOK, standardowa o dł. 135 mm, z wbudowanym przewodem sterującym o dł. 3 m i przyciskami sterującymi poziomem mocy, kompatybilna z konsolą SERFAS ENERGY firmy STRYKER. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe, sterylne ostrze 4,0 mm typu TOMCAT, RESECTOR, BARREL BUR 6 – FLUTE. Ostrze kompatybilne z shaverem firmy Stryker. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  | -------------- | ------------ |  |  |  |
| ……………………………… …………………………………………. miejscowość i data podpis/pieczęć Wykonawcy |  |

| * Pakiet Nr 15 – Implanty Ortopedyczne/ 1) - wkręty kostne, wiertła, podkładki. |
| --- |
| l.p. | Nazwa/opis | ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| 1 | Wkręty do kości korowej z gniazdem krzyżowym lub heksagonalnym Ø 4,5 L od 12 mm do 70 mm | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Podkładki pod wkręty korowe Ø 4,5 | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkręty do kości korowej z gniazdem krzyżowym lub heksagonalnym Ø 3,5 L od 10 mm do 40 mm | 300 |  |  |  |  |  |
| 4 | Podkładki pod wkręty korowe Ø 3.5 | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkręty do kości korowej z gniazdem krzyżowym lub heksagonalne Ø 2,7 L od 8 mm do 24 mm | 150 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wkręty do kości korowej z gniazdem krzyżowym Ø 2,0 L od 8 mm do 24 mm | 150 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wkręt kostkowy samogwintujący z końcówką trokarową Ø 4,5 L od 30 mm do 50 mm | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wkręty do kości gąbczastej z gniazdem krzyżowym Ø 6,5 wkręt cały nagwintowany L od 25 mm do 95 mm | 140 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wkręty do kości gąbczastej Ø 6,5 długość gwintu 16 mm L od 35 mm do 100 mm | 140 |  |  |  |  |  |
| 10 | Wiertło 1,5 | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wiertło 2,0 | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wiertło 2,5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 13 | Wiertło 3,2 | 10 |  |  |  |  |  |
| 14 | Wiertło 4,5 | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Wkręt kanilowany Ø 7,0 L od 50 mm do 120 mm | 50 |  |  |  |  |  |
| 16 | Wkręt kanilowany Ø 4,5 L od 36 mm do 60 mm | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

| ……………………………… …………………………………………. miejscowość i data podpis/pieczęć Wykonawcy Pakiet Nr 15/ 2) - druty Kirschnera, gwoździe. |  |
| --- | --- |
| l.p. | Nazwa/opis | ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| 1 | Drut Kirschnera, trójgraniec, L 310 mm, Ø 1,0 mm | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Drut Kirschnera, trójgraniec, L 310 mm, Ø 1,8 mm | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Drut Kirschnera, trójgraniec, L 310 mm, Ø 2,0 mm | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Drut Kirschnera, trójgraniec, L 310 mm, Ø 2,2 mm | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Drut Kirschnera, trójgraniec, L 310 mm, Ø 1,4 mm | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Drut Kirschnera, trójgraniec, L 310 mm, Ø 1,6 mm | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Drut Kirschnera, trójgraniec, L 210 mm, Ø 1,2 mm | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | Drut Kirschnera, trójgraniec, L 210 mm, Ø 1,4 mm | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 | Drut Kirschnera, trójgraniec, L 210 mm, Ø 1,6 mm | 100 |  |  |  |  |  |
| 10 | Gwóźdź Kirschnera, trójgraniec, L 210 mm, Ø 1,8 mm | 30 |  |  |  |  |  |
| 11 | Gwóźdź Kirschnera, trójgraniec, L 150 mm, Ø 1,0 mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 12 | Gwóźdź Kirschnera, trójgraniec, L 150 mm, Ø 1,2 mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 13 | Gwóźdź Kirschnera, trójgraniec, L 150 mm, Ø 1,4 mm | 100 |  |  |  |  |  |
| 14 | Gwóźdź Kirschnera, trójgraniec, L 150 mm, Ø 1,6 mm | 40 |  |  |  |  |  |
| 15 | Gwóźdź Kirschnera, trójgraniec, L 150 mm, Ø 1,8 mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 16 | Drut do cerklażu, miękki, L 5m, Ø 1,0 mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 17 | Drut do cerklażu, miękki, L 5m, Ø 1,2 mm | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

………………………………                                                                                                         ………………………………………….

miejscowość i data                                                                                                                                                                                     podpis/pieczeć Wykonawcy

Pakiet nr 15 / 3) -  płytki

| l.p. | Nazwa/opis | ilośc sztuk | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka szeroka 16 mm, gruba 4,5 mm, na wkręty 4,5; 6,5 8 -otworowa L 135 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytka szeroka 16 mm, gruba 4,5 mm na wkręty 4,5; 6,5 9-otworowa L-151 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytka szeroka 16 mm, gruba 4,5 mm na wkręty 4,5; 6,5 10-otworowa L-167 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płytka szeroka 16 mm, gruba 4,5 mm na wkręty 4,5; 6,5 12-otworowa L-199 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płytka szeroka 16 mm, gruba 4,5 mm na wkręty 4,5; 6,5 14-otworowa L-231 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Płytka szeroka 16 mm, gruba 4,5 mm na wkręty 4,5; 6,5 16-otworowa L-263 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Płytka szeroka 16 mm, cienka 2,5 mm na wkręty 4,5 8-otworowa L-135 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytka szeroka 16 mm, cienka 2,5 mm na wkręty 4,5 9-otworowa L-151 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Płytka szeroka 16 mm, cienka 2,5 mm na wkręty 4,5 6-otworowa L-103 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Płytka szeroka 16 mm, cienka 2,5 mm na wkręty 4,5, 7-otworowa L-119 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Płytka szeroka 16 mm, cienka 2,5 mm na wkręty 4,5; 10-otworowa L-167 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Płytka szeroka 16 mm, cienka 2,5 mm na wkręty 4,5; 12-otworowa L-199 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Płytka szeroka 16 mm, cienka 2,5 mm na wkręty 4,5; 14-otworowa L-231 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Płytka wąska 11 mm, gruba 4 mm na wkręty 4,5; 6,5; 6-otworowa L-103 mm | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Płytka wąska 11 mm, gruba 4 mm na wkręty 4,5; 6,5; 8-otworowa L-135 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Płytka wąska 11 mm, cienka 2,5 mm, na wkręty 4,5; 5-otworowa L-87 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Płytka wąska 11 mm, cienka 2,5 mm, na wkręty 4,5; 6-otworowa L-103 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Płytka wąska 11, cienka 2,5 mm; na wkręty 4,5; 8-otworowa L-135 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 19 | Płytka szeroka 16 mm, samodociskowa, gruba 4,5 mm, na wkręty 4,5; 6,5; 8-otworowa L-135 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Płytka szeroka 16 mm, samodociskowa, gruba 4,5 mm; na wkręty 4,5; 6,5; 9-otworowa, L-151 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Płytka szeroka 16 mm, samodociskowa, gruba 4,5 mm; na wkręty 4,5; 6,5; 10-otworowa L-167 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Płytka szeroka 16 mm, samodociskowa, gruba 4,5 mm; na wkręty 4,5; 6,5; 12-otworowa L-199 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Płytka szeroka 16 mm, samodociskowa, gruba 4,5 mm; na wkręty 4,5; 6,5; 14-otworowa L-231 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Płytka szeroka 16 mm, samodociskowa, gruba 4,5 mm; na wkręty 4,5; 6,5; 16-otworowa L-263 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm, na wkręty 4,5; 4-otworowa L-71 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm na wkręty 4,5; 5-otworowa, L 87 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm na wkręty 4,5; 6-otworowa, L 103 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm, na wkręty 4,5; 7-otworowa, L 119 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm na wkręty 4,5; 8-otworowa, L 135 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm na wkręty 3,5; 4-otworowa, L 49 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm na wkręty 3,5, 5-otworowa, L 61 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm na wkręty 3,5; 6-otworowa, L 73 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm na wkręty 3,5; 7-otworowa, L 85 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm na wkręty 3,5; 8 -otworowa, L 97 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm na wkręty 2,7; 4-otworowa, L 31 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm na wkręty 2,7; 5-otworowa, L 39 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Płytka kostna drobna grubość 1,0mm na rolety Ø 2,00 mm 4-otworowa | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Płytka kostna drobna grubość 1,0mm na rolety Ø 2,00 mm 5-otworowa | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Płytka rurkowa ¼ koła, gr 1,0 mm 4- otworowa, l- 30 mm na wkręty 2,0 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

1. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania i usuwania mikropłytek z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi.

2. Koszty związane z użyczeniem winny zostać uwzględnione w cenie oferty.

| ……………………………… …………………………………………. miejscowość i data podpis/pieczęć Wykonawcy Pakiet Nr 15/ 4) – płytki kształtowe |  |
| --- | --- |

| l.p. | Nazwa/opis | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka kształtowa T, grubość 2 mm, szerokość ramienia T 34 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm, 3-otworowa, L 68 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytka kształtowa T, grubość 2 mm, szerokość ramienia T 34 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm, 4-otworowa, L 84 mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytka kształtowa T, grubość 2 mm, szerokość ramienia T 34 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm, 5-otworowa, L 100 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płytka kształtowa T, grubość 2 mm, szerokość ramienia T 34 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm, 6-otworowa, L 116 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Płytka kształtowa T, grubość 2 mm, szerokość ramienia T 34 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm, 7-otworowa, L 132 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Płytka kształtowa T, grubość 2 mm, szerokość ramienia T 34 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm, 8-otworowa, L 148 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Płytka ukośna T prawa, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia T 23 mm, na wkręty 3,5 mm, 3-otworowa, L 53 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytka ukośna T prawa, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia T 23 mm, na wkręty 3,5 mm, 4-otworowa, L 64 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Płytka ukośna T prawa, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia T 23 mm, na wkręty 3,5 mm, 5-otworowa, L 75 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Płytka ukośna T lewa, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia T 23 mm, na wkręty 3,5 mm, 3-otworowa, L 53 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Płytka ukośna T lewa, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia T 23 mm, na wkręty 3,5 mm, 4-otworowa, L 64 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | Płytka ukośna T lewa, grubość 1,2 mm , szerokość ramienia T 23 mm, na wkręty 3,5 mm, 5-otworowa, L 75 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 13 | Płytka koniczynka, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia 39 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm, 4-otworowa, L 88 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Płytka koniczynka, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia 39 mm, 5-otworowa, L 103 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 15 | Płytka koniczynka, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia 39 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm 6-otworowa, L 118 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 16 | Płytka koniczynka, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia 39 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm 7-otworowa, L 133 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 17 | Płytka koniczynka, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia 39 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm 8-otworowa, L 148 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 18 | Płytka koniczynka, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia 39 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm 9-otworowa, L 163 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 19 | Płytka rekonstrukcyjna, prosta, drobna, grubość 2 mm, na wkręty 3,5 mm, 5-otworowa, L 40 mm, szerokość płytki 8 mm. | 5 |  |  |  |  |  |
| 20 | Płytka rekonstrukcyjna, prosta, drobna, grubość 2 mm, na wkręty 3,5 mm, 6-otworowa, L 48 mm, szerokość płytki 8 mm. | 10 |  |  |  |  |  |
| 21 | Płytka rekonstrukcyjna, prosta, drobna, grubość 2 mm, na wkręty 3,5 mm, 8-otworowa, L 64 mm, szerokość płytki 8 mm. | 5 |  |  |  |  |  |
| 22 | Płytka T kształtowa do kości drobnych posiadająca 3 otwory w części trzonowej i 2 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 1 mm, szerokość ramienia T 13,5 mm na wkręty stal | 6 |  |  |  |  |  |
| 23 | Płytka kształtowa do kości drobnych T. Grubość płyti 1,0 mm, szerokość ramienia T 13,5 mm, na wkręty 2,7 mm, 5 otworowa | 3 |  |  |  |  |  |
| 24 | Płytka kształtowa do kości drobnych, posiadająca 2 otwory w części trzonowej i 2 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 1 mm, szerokość ramienia T 12 mm, na wkręty 2,0 . Stal prawa i lewa | 10 |  |  |  |  |  |
| 25 | Płytka kształtowa do kośći drobnych 4 otworowa. Grubość płytki 1,0 mm, szerokość ramienia T 12 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 26 | Płytka obojczykowa z hakiem lewa, stal 6 otworowa H- 15 mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 27 | Płytka obojczykowa z hakiem lewa, stal 6 otworowa H – 18 mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 28 | Płytka obojczykowa z hakiem prawa, stal 6 otworowa H- 15 mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 29 | Płytka obojczykowa z hakiem prawa, stal 6 otworowa H – 18 mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 30 | Płytka rekonstrukcyjna prosta, grubości 1 mm na wkręty 2,0; 2,7 mm, szerokość płytki 5 mm, L- 20 mm 4 otworowa | 6 |  |  |  |  |  |
| 31 | Płytka rekonstrukcyjna prosta gr. ……… L- 30 mm, 6 otworowa | 10 |  |  |  |  |  |
| 32 | Płytka rekonstrukcyjna prosta grubość 5 mm, L- 40 mm, 8 otworowa | 5 |  |  |  |  |  |
| 33 | Płytka kształtowa T, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia T 24 mm – 3 otwory na wkręty 3,5 , 4,0 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 34 | Płytka kształtowa T, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia T 24 mm – 5 otworów na wkręty 3,5 , 4,0 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 35 | Płytka kształtowa T grubość 1,2 mm szerokość ramienia 15 mm – 3 – otwory, na wkręty 1,5 mm, L-50 9 otworowe. | 10 |  |  |  |  |  |
| 36 | Płytka kształtowa T grubość 1,2 mm szerokość ramienia 20 mm – 4 – otwory, na wkręty 1,5 mm, L-50 9 otworowe. | 10 |  |  |  |  |  |
| 37 | Ręka ołowiana | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

………………………………                                                                                                   …………………………………………..

miejscowość i data                                                                                                                                                                                     podpis/pieczęć Wykonawcy

| Pakiet Nr 15/ 5) – dynamiczny stabilizator biodrowy/kłykciowy |
| --- |
| l.p. | Nazwa/opis | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| 1 | Dynamiczny stabilizator biodrowy/kłykciowy: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Śruba DHS/DCS 12,5 mm, L od 60 mm do 110 mm | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Płyta DHS 1350, od 3 do 12 otworów | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Płyta DCS 950, od 6 do 16 otworów | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Śruba kompresyjna DHS/DCS | 40 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

1. Zamawiający wymaga aby w skład instrumentarium wchodziła końcówka do frezowania (RYMER) trójpłaszczyznowa, kompatybilna z napędem STRYKER. 2. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium)do zakładania i usuwania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Zamawiający informuje, że Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie stworzy depozyt implantów. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia 3. Koszty związane z użyczeniem winny zostać uwzględnione w cenie oferty.

………………………………                                                                                                        ………………………………………….

miejscowość i data                                                                                                                                                                                     podpis/pieczęć Wykonawcy

| Pakiet Nr 15/ 6) – gwoździe śródszpikowe |
| --- |
| l.p. | Nazwa/opis | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy Wymagania: gwóźdź piszczelowy (kompresyjno-rekonstrukcyjny) długość L=240÷550 mm (ze skokiem, co 5mm) do długości 520 mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷15mm ze skokiem, (co 1mm), w wersji litej (z asymetrycznym końcem) oraz w wersji kaniulowanej. Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i w części dalszej. W części bliższej, co najmniej 5 otworów ( w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcję blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów ( w tym co najmniej 1 kompresyjny oraz 4 otwory gwintowane) zapewniające co najmniej czteropłaszczyznowa stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kanilowanych i max. 9 mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Trójkątny przekrój poprzeczny gwoździ w części dalszej obejmujący również otwór kompresyjny w części bliższej, zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie inplantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części dalszej zapewnia alternatywne zamienne stosowanie rygli o średnicy 4, 5 i 5,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane, co 5 mm. System wykonany ze stali nierdzewnej możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy, 3 śruby blokujące o średnicy 4, 5 i 2 śruby blokujące o średnicy 5, 0 oraz stosowane zamiennie zaślepka lub śruba kompresyjna. | 10 kpl |  |  |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny kompresyjny Wymagania: długość L=180÷400 mm ( ze skokiem co 5 mm) do długości 330 mm pokryty celownikiem, średnica d=6÷13 mm ze skokiem (co 1 mm) w wersji litej z asymetrycznym końcem i średnica d=8÷13 mm ze skokiem (co 1 mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=6÷8 mm nie może być większa niż 9 mm. Gwóźdź wraz z celownikiem ma zapewniać blokowanie w części bliższej zarówno przy standardowym kompresyjnym blokowaniu jak i skośnym kątowym wprowadzaniu wkręta blokującego w otwór kompresyjny zarówno z góry jak i z dołu z zachowaniem kompresji. W części dalszej min. 4 otwory ryglujące zapewniające, co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca w przypadku gwoździ litych. Owalny kształt gwoździa w części bliższej ułatwiający wprowadzanie metodą retrograde. Kaniulowane śruby zaślepiające na wydłużenie części bliższej gwoździa, w co najmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25 mm stopniowane, co 5 mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy, 4 śruby blokujące (dla średnic d=8÷13 mm średnica śrub blokujących 4, 5; dla średnic d=6÷8 mm średnica śrub blokujących 4, 5 oraz 3, 5), zaślepka, śruba kompresyjna. | 3 kpl |  |  |  |  |  |
| 3 | Gwóźdź śródszpikowy udowy (uniwersalny) Wymagania: jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde, długość=240÷600mm (ze skokiem, co 5 mm) do długości 520 mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷16 mm ze skokiem, (co 1 mm) w wersji litej i w wersji kaniulowanej, lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory, w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym, co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa dla gwoździ kaniulowanych i 9 mm od końca gwoździa dla gwoździ litych. W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samo wiercącymi o średnicy 6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy 4, 5 oraz dodatkowo ryglami o średnicy 6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy 6,5. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy 4, 5 przy wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy 4,5. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane, co 5 mm. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy, 4 śruby blokujące o średnicy 4, 5 lub po 2 śruby blokujące o średnicy 6, 5 i 4, 5; zaślepka, śruba kompresyjna. | 6 kpl |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania i usuwania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Zamawiający informuje, że Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie stworzy depozyt endoprotez/implantów. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia. |
| 2. Koszty związane z użyczeniem winny zostać uwzględnione w cenie oferty. |

………………………………                                                                                                      ………………………………………….

miejscowość i data                                                                                                                                                                                     podpis/pieczęć Wykonawcy

Łączna cena pakietu nr 15 poz. 1-6:

Cena netto: …………………………… zł

słownie netto: ……………………………………………………………………………………………………………….

podatek VAT: …………………………..zł

wartość brutto z VAT: ………………………………… zł

słownie brutto z VAT: ………………………………………………………………………………………………………

………………………………                                                                                                      ………………………………………….

miejscowość i data                                                                                                                                                                                     podpis/pieczęć Wykonawcy

*Zamawiający wymaga złożenia oferty na cały pakiet nr 15 poz. 1 do poz. 6