Załącznik nr 2 do zapytania

SP ZOZ/DZ/28/2021

PAKIET NR II

Formularz asortymentowo - cenowy

|  | Nazwa | Numer katalogowy | Producent | Ilość/36 miesięcy | Ilość w opakowaniu | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Odczynniki monoklonalne (posiadające certyfikat CE z nr jednostki notyfikowanej; każda seria musi posiadać świadectwo jakości.) |
|  | Odczynnik monoklonalny anty-A klon Birma I |  |  | 450 ml |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik monoklonalny anty-A klon II |  |  | 450 ml |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik monoklonalny anty-B klon LB2 |  |  | 450 ml |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik monoklonalny anty-B klon II |  |  | 450 ml |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik monoklonalny anty-D BLEND |  |  | 450 ml |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik monoklonalny anty-D RUM I |  |  | 450 ml |  |  |  |  |  |
| II. | Krwinki wzorcowe (posiadające certyfikat CE z nr jednostki notyfikowanej; każda seria musi posiadać świadectwo jakości.) |
|  | Standaryzowane Krwinki Wzorcowe do układu AB0 gotowe do użytku. |  |  | 72 zestawów |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw Próbek Kontrolnych do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do układu AB0 i RhD oraz do kontroli krwinek wzorcowych stosowanych w testach do wykrywania przeciwciał odpornościowych |  |  | 36 zestawów |  |  |  |  |  |
| III. | Standard (posiadający certyfikat CE z nr jednostki notyfikowanej; wybiórcza seria musi posiadać świadectwo jakości.) |
|  | Standard anty-D do mikrometody gotowy do użytku |  |  | 144 ml |  |  |  |  |  |
| IV. | Materiały zużywalne potrzebne do wykonania badań (posiadające certyfikat CE, świadectwo jakości producenta) |
|  | PBS zbuforowany fizjologiczny roztwór soli do badań serologicznych pH 6,9 opakowanie poj. 5l |  |  | 45 szt |  |  |  |  |  |
| V. | Książki laboratoryjne |
|  | Książka prób zgodności dla laboratoriów |  |  | 3 szt |  |  |  |  |  |
|  | Książka badań grup krwi dla laboratoriów |  |  | 6 szt |  |  |  |  |  |
|  | Książka obrotów krwią dla szpitali |  |  | 6 szt |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Warunki graniczne dla pakietu II:

- Dostawa odczynników, krwinek według przedstawionego harmonogramu na dany rok, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Transport do Zamawiającego odbywać się ma w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta.

- Ulotki dotyczące technik wykonywanych badań w języku polskim.

- Termin ważności odczynników minimum 9 miesięcy od daty dostawy.

- Termin ważności krwinek wzorcowych, krwi kontrolnej min. 5 tygodnie od daty dostawy.

- Wszystkie odczynniki, krwinki wzorcowe, krew kontrolna muszą posiadać znak CE.

- Czas reklamacji nie może przekroczyć 72 godz. od daty zgłoszenia reklamacji (zgłoszenie dokonane w formie telefonicznej, e-mail, fax), do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana przed upływem kolejnych 48 godzin. Po tym czasie, gdy nadal nie otrzymano pełnowartościowego asortymentu lub w sytuacji, gdy powtórnie, w ramach wymiany otrzymano uszkodzony, niepełnowartościowy asortyment, w efekcie powodując zatrzymanie ciągłości pracy laboratorium, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie badania (oznaczenie grupy krwi, badanie przeglądowe przeciwciał, BTA, próba zgodności) do RCKiK. Wykonawca pokrywa koszt wykonania badania według cennika RCKiK, łącznie z kosztem transportu związanym z dostarczeniem materiału do badań do Podwykonawcy oraz odbiorem wyników w wersji papierowej.

- Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 72 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia telefonicznego, faxem, e-mail. Po upływie tego czasu, gdy nadal nie zostały uzupełnione braki ilościowe, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie badania (oznaczenie grupy krwi, badanie przeglądowe przeciwciał, BTA, próba zgodności) do RCKiK. Wykonawca pokrywa koszt wykonania badania według cennika RCKiK, łącznie z kosztem transportu związanym z dostarczeniem materiału do badań do Podwykonawcy oraz odbiorem wyników w wersji papierowej.

Warunki dodatkowe:

Dostarczenie dokładnie opracowanych zaleceń producenta w języku polskim (na życzenie Zamawiającego). Wszystkie badania serologiczne wymienione w tabelach wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 19 marca 2021r „w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.”; ustawa o publicznej służbie krwi z dnia 13 października 2020r; Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18.03.2020r w sprawie wymagań dobrej praktyki przechowywania w wydawania krwi i jej składników dla banków krwi oraz badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wykonywanych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych innych niż regionalne centra, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA; Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30.03.2021r w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.

…………………………………………

data i podpis Wykonawcy