Załącznik Nr 2 do SIWZ

SP ZOZ/DZ/46/2020

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Opis sprzętu | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT | Łączna wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płynny preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, substancja aktywna: 70 - 80 g etanol, substancje pielęgnujące: bisabolol, posiadający ocenę dermatologiczną. Działanie bójcze: PN 1500 - max. 30 s, PN 12791 - max. 90s, B (EN 13727)- max. 30 s (łącznie z bakteriami weielolekoopornymi), F (EN 13624)- max.30 s; prątki ( EN 14348) bójczy wobec prątków gruźlicy - max. 30 s, Adeno i Polio (EN 14476) - max. 60 s, Rota oraz Norowirus zgodnie z 14476 w czasie do max 30 s, hipoalergiczny, posiadający właściwości tiksotropowe. Pompki dozujące 400 sztuk. |  | 500 ml | 2 000 |  |  |  |  |
| 2 | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych, nie zawierający aldehydów, glikosalu, glutaprotamin, związków tlenowych, pochodnych guanidyny. Spektrum działania : B (Salmonella enteritidis, MRSA, Acinetobacter baumannii ESBL, Enterobacter aerogenes ESBL, Enterobacter cloacae ESBL, Enterococcus faecium VRE, Escherichia coli ESBL, Klebsiella pneumoniae ESBL, Listeria monocytogenes 4b), Y (candida albicans), V (HCV, HIV, HCV, Vaccinia, Rota, Herpes). Czas działania : 15 min. Potwierdzone działanie zgodnie z EN 16615 lub równoważna wobec B i F(warunki czyste i brudne) 0,5 % w 15min. Stężenia roztworu roboczego – 0,25%. Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Możliwość stosowania do powierzchni antystatycznych oraz przewodzących. Opakowanie 5L. Rejestrowany jako wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. |  | 5000 ml | 400 |  |  |  |  |
| 3 | Suche chusteczki do nasączania ich dezynfekcyjnymi preparatami, nisko pyłowe do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni, pakowane w rolki, każda rolka pakowana oddzielnie w folię ochronną, w rolce 99 chusteczek, gramatura 60g/m2 wymiary min. 20 x 38cm, nawilżenie powierzchni min 2m2. Do każdej rolki dołączona naklejka informacyjna, umożliwiająca opis produktu jak: nazwa preparatu, stężenia, daty napełnienia, daty przydatności, imienia i nazwiska osoby przygotowującej. |  | Opakowanie 99 szt. | 700 |  |  |  |  |
| 4 | WIADERKO (kompatybilne z pozycja powyżej) |  | sztuka | 80 |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ---------- | ---------- | ---------- |  |  | ---------- |  |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy