Załącznik Nr 2 do SIWZ

PAKIET NR 1
Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość sztuk	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Łączna wartość netto	Łączna wartość brutto	Próbki	Producent nr katalogowy /
1	Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe, teksturowana powierzchnia na min końcówkach palców, AQL≤1,5, możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni, mankiet zakończony pogrubionym brzegiem lub rolowany zapobiegający samo zwijaniu się, długość min. 240 mm, o obniżonej grubości ≤ 0,14 mm,. Zarejestrowane jako wyrób medyczny kl. I i środek ochrony osobistej kategorii III, (przebadane pod kątem PN-EN 420, PN-EN 374-2, PN-EN 374-3, PN-EN 388). Rękawice powinny spełniać normy PN-EN 455, PN-EN 420 - potwierdzenie protokołem badań z laboratorium producenta. Rękawice powinny spełniać normę PN-EN 374, potwierdzone certyfikatem typu WE, wydanym przez jednostkę niezależną. Odporne co najmniej na 10 substancji chemicznych na poziomie min. 6, przebadane wg. normy PN-EN 374-3. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTMF 1671, potwierdzone certyfikatem z jednostki niezależnej. W rozmiarach XS, S, M, L, XL. Opakowanie rękawic powinno mieć kodowany kolorystycznie rozmiar oraz podwójne oznaczenie rozmiaru. Op. a’100szt.	750000					Tak
	RAZEM	---------	--------------	----------			--------	-------------

(Do oceny jakości wymagane próbki po 1 oryginalnym opakowaniu rozmiaru S, M, L)

……………………………………………….
data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 2

Lp	Nazwa sprzętu	Ilość sztuk	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Łączna wartość netto	Łączna wartość brutto	Próbki	Producent/ nr katalogowy
1	Maski chirurgiczne 3-warstwowe o rozmiarze 17,5 x 9,5 cm z wkładką modelującą na nos,, wiązane na troki, niejałowe, zgodne z wymaganiami normy PN-EN 14683 dla wymagań użytkowania typu II, minimalny stopień filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych.	10000
2	Maski chirurgiczne 3-warstwowe o rozmiarze 17,5 x 9,5 cm z wkładką modelującą na nos, mocowane na elastyczne gumki, niejałowe, zgodne z wymaganiami normy PN-EN 14683 dla wymagań użytkowania typu II, minimalny stopień filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych.	20000
3	Czepki chirurgiczne w formie beretu ściągane lekko elastyczną taśmą, wykonane z perforowanej włókniny polipropylenowej o gramaturze min 25g/m2. Średnica ok. 53 cm, w opakowaniu 100szt. kolor niebieski lub zielony.	7000					Tak / 1 szt.
4	Czepki chirurgiczne typu „ furażerka” wiązane na troki. Głęboki po wywinięciu, część przednia tworzy dodatkową warstwę chłonną. Wykonane z perforowanej włókniny polipropylenowej o gramaturze min 25g/m2. W opakowaniu 100szt. kolor niebieski lub zielony	6000					Tak / 1 szt
5	Fartuch ochronny z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 17g/m2 zgodne z normą PN-EN 1773	15000
	RAZEM:	--------	-------------	----------			---------------	----------------

        ……………………………………………….
data i podpis Wykonawcy