SP ZOZ/DZ/9/2021

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Formularz asortymentowo - cenowy

| Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Największa dopuszczalna wielkość opakowania | Ilość na 24 miesiące | Proponowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Łączna wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Niesterylne pojemniki na mocz o poj. 120 ml |  | 500 szt. | 16 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe o wymiarach 22x22mm |  | 1000 szt. | 52 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe z ciętymi krawędziami |  | 100 szt. | 23 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe ze szlifowanymi krawędziami |  | 100 szt. | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówki przeźroczyste, okrągłodenne z PS o poj. 4 ml |  | 500 szt. | 50 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Końcówki o poj. do 5000 μl |  | 200 szt. | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Plastikowa bagietka o dł. ok 125 mm i średnicy ok 4 mm |  | 100 szt. | 1 600 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Probówki okrągłodenne o poj. ok. 11 ml (Ø16 x 100 mm) |  | 200 szt. | 1 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sterylne wymazówki z tworzywa sztucznego z główką z wiskozy z podłożem transportowym z węglem w probówce transportowej, pakowane indywidualnie |  | 100 szt. | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Eza bakteriologiczna kalibrowana ze stali szlachetnej Ø 0,5-Ø 0,6 |  | 20 szt. | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Korki rozporowe o średnicy 15-17mm |  | 1 000 szt. | 50 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Korki rozporowe o średnicy 10-13mm |  | 1 000 szt. | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Wymazówki do pobierania wymazów z gardła lub nosa, jałowe z tworzywa sztucznego z wacikiem wiskozowym |  | 500 szt. | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Probówki puste, zamykane, sterylizowane radiacyjnie, kompatybilne z wymazówkami z poz.13,stanowiące jednocześnie szczelne naczynie zasadnicze do transportu pobranego wymazu. Probówki z nalepką umożliwiająca jej podpisanie |  | 500 szt. | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |  |  |
| Warunki graniczne: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- W przypadku wielkości opakowania nie odpowiadającej końcowej ilości sztuk, należy ilość opakowań zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

- Dostawa w ciągu maksymalnie do 4 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia faxem lub e-mail. W przypadku pilnego zamówienia (tryb „CITO”) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiany asortyment do 48 godzin w dni robocze od momentu złożenia zamówienia faxem lub e-mail.

- Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godz. od daty zgłoszenia reklamacji (zgłoszenie dokonane w formie telefonicznej, e-mail, fax), do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana przed upływem kolejnych 48 godzin. Po tym czasie, gdy nadal nie otrzymano pełnowartościowego asortymentu lub w sytuacji, gdy powtórnie, w ramach wymiany otrzymano uszkodzony, niepełnowartościowy asortyment, Zamawiający ma prawo zlecić zakup u innego wskazanego przez siebie Podwykonawcy. Wykonawca zostanie obciążony różnicą kosztów faktury łącznie z kosztem dostawy asortymentu.

- Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia telefonicznego, faxem, e-mail. Po upływie tego czasu, gdy nadal nie zostały uzupełnione braki ilościowe, Zamawiający ma prawo zlecić zakup u innego wskazanego przez siebie Podwykonawcy. Wykonawca zostanie obciążony różnicą kosztów faktury łącznie z kosztem dostawy asortymentu.

- Dostarczenie wraz z pierwszą dostawą, dla oferowanego asortymentu kart charakterystyki substancji niebezpiecznych w wersji papierowej (jeżeli dotyczy).

……………………………………………………..

Podpis Wykonawcy