SP ZOZ/DZ/19/2022						         Myszków, dnia 12.05.2022 r.

ZAPYTANIE

(dotyczy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

kwoty 130 000 zł) na:

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH DO BADAŃ HEMATOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA 5 DIFF DLA LABORATORIUM ANALITYCZNEGO SZPITALA POWIATOWEGO W MYSZKOWIE

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora 5 diff dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Powiatowego w Myszkowie.

Specyfikację dostaw zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania („Formularz asortymentowo - cenowy”) oraz załącznik nr 3 do niniejszego zapytania („Warunki graniczne analizatora”).

Oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować wszystkie pozycje i wszystkie ich elementy składowe), w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona. Zamawiający nie przewiduje wydzielania z zakresu zamówienia poszczególnych pozycji.

Podane w formularzach cenowych ilości dotyczą okresu 36 miesięcy (umowa zostanie zawarta na taki okres), ilości te mają charakter orientacyjny i mogą się zmieniać w zależności od potrzeb szpitala.

Dostawy będą się odbywać transportem na koszt Wykonawcy, sukcesywnie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego wg zasad określonych w projektowanych postanowieniach umowy i niniejszym zapytaniu.

Pozostałe warunki zamówienia określone są projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

Zaoferowany asortyment musi:

1. odpowiadać treści zapytania – w tym spełniać wszystkie wymagania wyszczególnione w formularzu asortymentowo cenowym oraz w warunkach granicznych analizatora;

2. posiadać dopuszczenia do obrotu i do używania (dotyczy także dzierżawionego urządzenia), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, potwierdzone oświadczeniem zawartym w formularzu oferty,

3. posiadać termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od momentu dostarczenia, chyba że w formularzu asortymentowo - cenowym zaznaczono inaczej (dotyczy asortymentu, dla którego określa się termin ważności), wtedy obowiązuje termin ważności podany w formularzu asortymentowo - cenowym, stanowiącym załącznik 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta niezawierająca pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona.

6. W celu należytej realizacji umowy do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie szkolenia personelu z użytkowania dostarczonego sprzętu a koszt szkolenia jest wliczony w cenę dostawy.

- Realizacja zamówienia:

Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 36miesięcy od daty zawarcia umowy.

Umowa  zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego zapytania.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

##### Forma złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz dołączyć do niej wszystkie wymienione we wzorze załączniki (sporządzone poprzez wypełnienie i podpisanie wzorów dołączonych do niniejszego zapytania)

Ofertę należy złożyć w formie e- mailowej na adres: mdziechciarz@zozmyszkow.pl z dopiskiem:

Oferta na: „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH DO BADAŃ HEMATOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA 5 DIFF DLA LABORATORIUM ANALITYCZNEGO SZPITALA POWIATOWEGO W MYSZKOWIE”

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Sposób obliczenia ceny oferty:

Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające z umowy jak i wprost z załączników.

Ceną oferty jest kwota wpisana w formularzu ofertowym, zgodna z obliczoną w załączniku nr 2 formularz asortymentowo - cenowy – wartość „Razem brutto”

Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego , wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Wskazanie w formularzu asortymentowo - cenowym wartości brutto (tj. z podatkiem VAT naliczonych wg instrukcji powyżej), poczytuje się jako informację, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy.

- Termin złożenia oferty: do dnia 24.05.2022 r. do godz. 09:00 na adres e – mailowy podany powyżej.

Termin otwarcia ofert: 24.05.2022 r. godz. 09:30 sala konferencyjna budynek B-3.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia do uzupełnienia oferty lub unieważnienia zapytania bez podania przyczyn na każdym jego etapie.

- Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium I – cena waga 60%

Kryterium II – parametry techniczno – użytkowe waga 40 %

Kryterium I - Cena

Zamawiający przydzieli punktację za poniższe kryterium wg następujących zasad:

za cenę (C) wg wzoru:

najniższa oferowana cena brutto

C = -------------------------------------------  x 60 % x 100

cena oferty ocenianej brutto

Kryterium II – parametry techniczno - użytkowe

Zamawiający przydzieli punktację za poniższe kryterium wg następujących zasad:

za parametry techniczno - użytkowe (P) wg wzoru:

liczba punktów otrzymana przez daną ofertę zgodnie  z poniższa tabelą

P = --------------------------------------------------------------------------------------------- x 40 % x 100

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania

| Lp. | Parametry oceniane | Kryteria oceny | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stan techniczny analizatora | Nowy Używany | 40 pkt. 0 pkt. |

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 40 pkt.

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

- Zamawiający informuje, że dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Podwykonawstwo:

- Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wskazać w ofercie, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić załącznik nr 1 do zapytania. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy”. Brak ww. informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowane przez Wykonawcę.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia (podstawy wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu).

10.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

10.1.2 zgodnie z art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., zwanej dalej „ustawą”, wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym, na podstawie art. 7   ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 	rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 	decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 	1 pkt. 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 	ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 	terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych 	w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 	beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 	podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 	mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 	ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 	2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 	rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 	24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 	rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy.

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców występujących wspólnie. Oświadczenie wykonawca składa zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania.

Załącznikami do niniejszego zapytania są:

- Formularz oferty – załącznik nr 1

- Formularz asortymentowo - cenowy – załącznik nr 2

- Warunki graniczne analizatora – załącznik nr 3

- Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4

- Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 5

……………………………………………

Zatwierdził:

Załącznik nr 1 do zapytania

…………………………..……………………

pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

tel./fax ………………………..

REGON ………………………

NIP	 ………………………

e-mail   ……………………….

Formularz ofertowy

Dla (Zamawiający):

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

42-300 Myszków, ul. Aleja Wolności 29

w odpowiedzi na niniejsze zapytanie dotyczące:

„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH DO BADAŃ HEMATOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA 5 DIFF DLA LABORATORIUM ANALITYCZNEGO SZPITALA POWIATOWEGO W MYSZKOWIE”

Wykonawca oświadcza, że:

- Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego na dostawie odczynników laboratoryjnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora 5 diff dla laboratorium analitycznego Szpitala Powiatowego w Myszkowie, zgodnie ze złożonym formularzem asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

za cenę:

…………………………………………………………..…………… zł netto

słownie zł netto: …………………………………………………………………………………………………………………………………  zł

podatek VAT  (............%) ....................................zł,

słownie podatek VAT         …………………..……………………………………………………………………………………..….……   zł

……………………………………………………………...… zł brutto

słownie zł brutto: …………………………………………………………………………………………..…………………..………………………………………  zł

- Oświadczamy, że oferujemy w odniesieniu do kryterium nr II parametry techniczno – użytkowe:

- analizator nowy/analizator używany (podkreślić właściwe);

3. Dostawa analizatora wraz z instalacją aparatu nastąpi w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.

- Będzie realizował dostawy przez okres 36 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

- Akceptuje warunki określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4.

- W przypadku wyboru oferty Wykonawcy zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz do dostarczenia Zamawiającego kserokopii dokumentów uprawniających go do prowadzenia działalności będącej przedmiotem zamówienia.

- Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w zapytaniu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, w tym oświadczamy, że warunki umowy stanowiące załącznik do zapytania zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

………………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania prosimy kierować na adres (wypełnić, jeśli adres do korespondencji jest inny, niż podany w nagłówku):

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Uwaga: poniższy punkt wypełniają tylko wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

- Oświadczamy, jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, że ustanowiliśmy niżej wymienionego pełnomocnika do reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia* albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego*:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko lub nazwa – firma, adres, telefon, faks, e-mail – jeśli inne niż w nagłówku;

UWAGA – DANE TE POSŁUŻĄ DO KOMUNIKACJI Z PEŁNOMOCNIKIEM WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA)

Przedmiotowe pełnomocnictwo stanowi załącznik nr …….. do oferty.

Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania (dotyczy to wszystkich podmiotów wspólnie składających niniejszą ofertę). Jesteśmy świadomi, że wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Zobowiązujemy się przedłożyć na żądanie zamawiającego przed podpisaniem umowy umowę regulującą naszą współpracę - w przypadku umowy konsorcjum: z wyraźnym wskazaniem pełnomocnika konsorcjum.

Uwaga: poniższy punkt należy wypełnić tylko w przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia

- Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia*:

Firma podwykonawcy……………………………………………………………………………..
w zakresie: ……………………….………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..……………………………..

Uwaga: poniższy punkt należy wypełnić tylko w przypadku powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

- Zobowiązujemy się do przedłożenia na życzenie Zamawiającego, w trakcie niniejszego zapytania ofertowego materiałów informacyjnych oferowanego produktu w języku polskim. Materiały informacyjne muszą wskazywać wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego.

Na całość oferty składa się .......... kolejno ponumerowanych stron (liczonych wraz ze stronami wszystkich złożonych załączników, bez wliczania stron pustych).

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- Formularz oferty – załącznik nr 1

- Formularz asortymentowo - cenowy – załącznik nr 2

- Warunki graniczne analizatora – załącznik nr 3

- Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 5

- Pełnomocnictwo – załącznik nr 6.

| .............................. , dnia ........................ ______________________________________ * - niepotrzebnie skreślić lub wypełnić |  | ............................................................. (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) |
| --- | --- | --- |