**Załącznik nr 8 do SIWZ**

**Formularz asortymentowo – cenowy/Opis przedmiotu zamówienie**

**PAKIET NR 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/Nr katalogowy |
| 1 | Sterylny zestaw do operacji ginekologicznych wykonany z min dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min 55 g/m2  Minimalny skład i wymiary:  1) serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm 1 szt  2) serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów, okno 9 x 12 cm, o wymiarach 290 x 250 cm 1 szt  3) serweta nieprzylepna do podłożenia pod pośladki 75 x90 cm 1 szt  4) taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 1 szt  5) ręczniki celulozowy 33 x 33 cm 1 szt | 70 |  |  |  |  | Tak  2 szt |  |
| 2 | Komplet operacyjny niesterylny przeznaczony na sale operacyjna, wykonany z włókniny min. Trójwarstwowej SMS o gramaturze min. 35 g/m2 stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, antystatycznej, niepalnej i przepuszczającej powietrze. Bluza - krótki rękaw, dwie kieszenie u dołu koszuli. Spodnie operacyjne wiązane na troki lub z gumką bez ściągaczy u dołu spodni. Kolor niebieski lub zielony, rozmiar S-XL | 5000 |  |  |  |  | Tak  3 szt |  |
| 3 | Zestaw serwet do cięcia cesarskiego, sterylny, wykonany z min dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min 55 g/m2  Minimalny skład i wymiary:  1) serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm 1 szt  2) obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm 1 szt  3) serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny, okno 19 x28 cm, o wymiarach 315 x 250cm 1 szt  4) serweta dla noworodka 90 x100 1 szt  5) taśma samoprzylepna 10 50 cm 1 szt  6) ręczniki celulozowe 33 x 33 2 szt | 300 |  |  |  |  | tak  2 szt |  |
|  | Razem: | ---------- | -------------- | ---------- |  |  | ------ | ------------ |

**Wymagania:** Pozycja 1, 3 – opakowania muszą być dodatkowo wyposażone w samoprzylepną etykietę umożliwiającą wklejenie do dokumentacji szpitalnej. Etykieta musi zawierać informacje dotyczące LOT lub serii, indeksu identyfikacji i datę ważności sterylizacji.

Wyroby zgodne z normą EN 13795 1,2,3

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty deklaracji zgodności oraz kart technicznych wyrobów gotowych dla oferowanych produktów.

**PAKIET NR 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/Nr katalogowy |
| 1 | Sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2. Nieprzemakalne, paroprzepuszczalne wszywane wstawki w przedniej części i w rękawach chroniące operatora przed przenikaniem płynów. U góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na aplikacje fartucha zapewniająca zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rozmiar M, L, XL, XXL kolor niebieski/zielony.  Wymagane min. parametry:  Włóknina typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2, nieprzemakalne, wszywane wstawki w przedniej części i rękawach z laminatu o gramaturze min. 28 g/m2 | 3500 |  |  |  |  | tak  3 szt |  |
| 2 | Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2 . U góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na aplikacje fartucha zapewniająca zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rozmiar M, L, XL, XXL kolor niebieski/zielony. | 5500 |  |  |  |  | tak  3 szt |  |
|  | Razem: | ---------- | -------------- | ---------- |  |  | ------ | ------------ |

**Wymagania:** Pozycja 1, 2, – opakowania muszą być dodatkowo wyposażone w samoprzylepną etykietę umożliwiającą wklejenie do dokumentacji szpitalnej. Etykieta musi zawierać informacje dotyczące LOT lub serii, indeksu identyfikacji i datę ważności sterylizacji.

Wyroby zgodne z normą EN 13795 1,2,3

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty deklaracji zgodności oraz kart technicznych wyrobów gotowych dla oferowanych produktów.

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy