Załącznik nr 8 do SIWZ

| Odczynniki do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość badań/3 lata | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość testów w jednym opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednost. Netto/ opakowanie | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto |  |
| 1. | Troponina | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | TSH test III generacji | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | FT4 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | FT3 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | PSA | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | HBs Ag | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Materiały kontrolne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Materiały ekspolatacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania dotyczące odczynników |  |
|  | I WARUNKI GRANICZNE |  |
|  | 1. Trwałość odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych minimum 6 miesięcy od daty dostawy. |  |
|  | 2. Wszystkie odczynniki gotowe do użycia pakowane w pojemniki nadające się do bezpośredniego włożenia do analizatora |  |
|  | 3. Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości badań minimum 2 razy w roku wraz z opracowaniem wyników i uzyskaniem certyfikatu dla wszystkich parametrów wymienionych w arkuszu asortymentowo-cenowym. |  |
|  | 4. Wyszczególnienie wszystkich materiałów eksploatacyjnych wymaganych do pracy analizatora z podaniem wymaganej ilości i wyliczeniem kosztów dla wykonania wymaganej ilości badań w okresie trwania umowy |  |
|  | 5. Zapewnienie materiałów kontrolnych o tym samym numerze LOT przez okres co najmniej 1 roku. |  |
|  | 6. Zapewnienie materiałów do wykonania kontroli wewnętrznej na 3 poziomach dla: TSH, FT4, FT3, Troponina, PSA; oraz na 2 poziomach dla HBs . Kontrola wykonywana 5 x w tygodniu na 2 poziomach dla TSH, FT4, FT3, PSA, HBs ; Troponina codziennie na 2 poziomach naprzemiennie. |  |
|  | 7. Zabezpieczenie odpowiedniej ilości odczynnika do wykonania przedstawionej w tabeli ilości badań, kalibracji, kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz powtórzeń spowodowanych przekroczeniem liniowości oznaczeń lub skrajnie patologicznym wynikiem ( 2% dla każdego testu), lub awarią analizatora ( zwrot utraconych testów na podstawie złożonej reklamacji). |  |
|  | 8. Zaoferowana ilość odczynnika zgodna z trwałością odczynnika na pokładzie analizatora, dotyczy również odczynników pomocniczych, jeżeli zaoferowany analizator takich wymaga. |  |
|  | 9. W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. |  |
|  | 10. W pozycji 9 Wykonawca wymienia wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania badań oraz kontroli i kalibracji w czasie trwania umowy. |  |
|  | 11. Do wszystkich zaoferowanych odczynników należy dołączyć do oferty metodyki oznaczeń w języku polskim. |  |
|  | 12. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania, lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować będzie dostarczeniem brakujących odczynników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy. |  |
|  | 13.Dostawa odczynników w ciągu 5 dni od momentu złożenia zamówienia faxem. |  |
|  | 14. Wraz z pierwszą dostawą odczynników należy dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie papierowej. |  |
|  | 15. Należy podać częstotliwość kalibracji dla poszczególnych parametrów, ilość oznaczeń wykonanych w ramach jednej kalibracji, oraz przewidywaną ilość wykonanych kalibracji w ciągu trwania kontraktu. |  |
|  | 16. Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 48 godzin. |  |
|  | 17. Wyrównanie udokumentowanych strat odczynnikowych w sytuacji awarii analizatora w trakcie trwania procesu analitycznego i nie uzyskania wiarygodnych wyników. |  |
|  | 18. Ponoszenie kosztów związanych z utylizacją odpadów stałych ( np. opakowania po zużytych odczynnikach, kuwety) powstałych w czasie pracy analizatora. |  |
| Dzierżawa |  |
|  | Nazwa |  | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto |  |  |
|  | Opłata dzierżawna |  |  |  |  |  |  |
|  | Łączna wartość oferty: odczynniki materiały kontrolne + matriały eksploatacyjne + opłaty dzierżawne |  |  |  |  |  |  |
|  | Warunki graniczne dla analizatora immunochemicznego. |
|  | 1. Analizator fabrycznie nowy, lub używany nie starszy niż rok produkcji 2010. Analizator używany posiadający udokumentowany przegląd serwisowy wraz z udokumentowaną wymianą części podlegających okresowej wymianie lub zużyciu. |
|  | 2. Analizator automatyczny, pracujący pacjent po pacjencie, o swobodnym dostępie z możliwością wykonywania próbek pilnych bez |
|  | konieczności przerywania pracy analizatora. |
|  | 3. Analizator posiadający możliwość pracy na próbkach pierwotnych różnego rodzaju np.próbki pediatryczne, probówki do pobierania w |
|  | systemie zamkniętym i otwartym. |
|  | 4. Analizator gotowy do pracy 24 godziny na dobę. |
|  | 5. Minimalna wydajność analizatora 80 oznaczeń na godzinę. |
|  | 6. Analizator posiadający możliwość automatycznego rozcieńczenia próbki po przekroczeniu zakresu liniowości. |
|  | 7. Analizator posiadający możliwość detekcji skrzepów w próbce badanej |
|  | 8. Analizator posiadający funkcję automatycznego monitorowania poziomu odczynników, oraz funkcję ich chłodzenia. |
|  | 9. Analizator z wbudowanym systemem jakości ( w oparciu o wykresy Levey-Jennings'a, z zastosowaniem reguł Westgarda). |
|  | 10. Analizator posiadający możliwość wydania wyniku badania posiadającego wszystkie wymagane informacje zgodnie z Rozp. Min. Zdr. |
|  | z dnia 21 stycznia 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych |
|  | i mikrobiologicznych. |
|  | 11. Instrukcja obsługi analizatora i jego oprogramowanie w języku polskim. |
|  | 12. Dostarczenie wraz z analizatorem drukarki, komputera, oraz UPS dającego możliwość minimum 20 minutowego podtrzymania |
|  | pracy analizatora. |
|  | 13.Podanie objętości martwej analizatora oraz objętości próbki, materiału kontrolnego i kalibracyjnego niezbędnego do wykonania jednego oznaczenia dla każdego badania wymienionego w arkuszu asortymentowo-cenowym. |
|  | 14. Analizator objęty gwarancją oraz bezpłatnym serwisem technicznym przez cały okres trwania umowy, bezpłatna dostawa, montaż |
|  | analizatora, oraz przeglądy i niezbędne naprawy w przypadku awarii ( w trakcie trwania umowy) |
|  | 15. Usunięcie awarii analizatora lub aparatury stanowiącej jego integralną część w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia |
|  | telefonicznego lub pisemnego ( fax, e-mail). Możliwośc zgłoszenia awarii 7 dni w tygodniu , 24 godziny na dobę. |
|  | 16. W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 24 godzin Wykonawca pokrywa koszty wykonania badań oraz ich transportu do Podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego. |
|  | 17. Szkolenie personelu w zakresie obsługi, eksploatacji oraz konserwacji analizatora według potrzeb Zamawiającego z potwierdzeniem |
|  | w postaci certyfikatu imiennego dla przeszkolonych pracowników. |
|  | 18. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania na analizatorze, lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować |
|  | będzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy. |
|  | 19. W przypadku zaoferowania analizatora nie wolnostojącego, należy do oferty dołączyć stół pod analizator zapewniający jego prawidłowe ustawienie i działanie. |

Powyższy formularz bezwzględnie załączyć do składanej oferty.

(pieczęć/podpis up. os. Wykonawcy)