Załącznik Nr 7 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy /Opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 1

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka jed. użytku z czarną niezmywalną skalą 20 ml | 60000 |  |  |  |  | Tak |  |
| 2 | Strzykawka jed. użytku z czarną niezmywalną skalą 10 ml | 60000 |  |  |  |  | Tak |  |
| 3 | Strzykawka jed. użytku z czarną niezmywalną skalą 5 cm3 | 65000 |  |  |  |  | Tak |  |
| 4 | Strzykawka jed. użytku z czarną niezmywalną skalą 2 cm3 | 50000 |  |  |  |  | Tak |  |
| 5 | Strzykawka jed. użytku z czarną niezmywalną skalą 50 cm3 | 6000 |  |  |  |  | Tak |  |
| 6 | Strzykawka jed. użytku z dodatkowym uszczelnieniem TBC 1cm3 z igłą , z możliwością odłączenia igły 0,45 x 10mm; 0,5 x16 mm | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawka jed. użytku z dodatkowym uszczelnieniem JANETTA 100 cm3 | 1800 |  |  |  |  | Tak |  |
| 8 | Igła jed. użytku 1,80x40 | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Igła jed. użytku 1,60x40 | 9000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Igła jed. użytku 1,2x 40 | 18000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Igła jed. użytku 1,1 x 40 | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Igła jed. użytku 0,9 x 40 | 40000 |  |  |  |  | Tak |  |
| 13 | Igła jed. użytku 0,8 x 40 | 90000 |  |  |  |  | Tak |  |
| 14 | Igła jed. użytku 0,7 x 30 | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Igła jed. użytku 0,7 x 40 | 35000 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Igła jed. użytku 0,6 x 30 | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Igła jed. użytku 0,5 x 25 | 30000 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Igła do pobierania leków z tępym zakończeniem, zapobiegającym fragmentacji korka, rozm. 1.1-1.2 dł. min. 40 mm z otworem centralnym | 8000 |  |  |  |  | Tak |  |
| 19 | Igła - Motylek 25G x ¾ (0,5 x 20 mm) | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Igła jednorazowa do PENÓW 0,3 x 8mm, 0,33 x 12,7mm | 11000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | -------- | -------- | ----- |  |  | -------- | -------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 2

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MiniSpike Plus standardowy, zawierający filtr antybakteryjny 0,1-0,45µm, posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką oraz samozamykającą się zatyczką portu | 2000 |  |  |  |  | Tak |  |
| 2 | MiniSpike Plus z mikrokolcem, zawierający filtr antybakteryjny 0,1-0,45µm, posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką oraz samozamykającą się zatyczką portu | 100 |  |  |  |  | Tak |  |
| 3 | Aparat do przetaczania krwi z filtrem 200µm, komora kroplowa z bardzo przeźroczystego materiału, z zaciskiem rolkowym, opakowanie papier /folia | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Aparat do infuzji z odpowietrznikiem, z filtrem p/bakteryjnym i klapką, z zaciskiem rolkowym z zabezpieczeniem na kolec komory kroplowej, długość komory kroplowej 6 cm, opakowanie papier/folia | 45000 |  |  |  |  | Tak |  |
| 5 | Kranik trójdrożny z wyczuwalnym lub optycznym indykatorem, sterylny, czerwony, niebieski, biały. | 1900 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Bezigłowy zawór dostępu żylnego posiadający przeźroczystą obudowę oraz przeźroczystą silikonową membranę, kompatybilny z połączeniami typu Luer-Lock i Luer-Slip, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,09 ml, wymagany minimalny przepływ 360ml/min | 1500 |  |  |  |  | Tak |  |
| 7 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, sterylny, j.u., przeżroczysty, długość drenu 2,0m, dren zakończony łącznikiem Luer-Lock. | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Przyrząd do precyzyjnej podaży płynów EXADROP | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ------------ | ---------------- | ---------- |  |  | ---------- | ------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 3

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula bezpieczna, zabezpieczająca przed zakłuciem i zachlapaniem, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu mięknącego do 70% po wprowadzeniu do żyły, posiadająca samodomykający koreczek portu bocznego, zastawkę antyzwrotną, min.5 pasków RTG, opakowanie typu TYVEK twardy blister, oznaczenie na opakowaniu jednostkowym: przepływ, rozmiar, materiał z jakiego jest wykonana. Rozmiar 22G-14G . Kaniule mają posiadać min 3 badania kliniczne na biokompatybilność poliuretanu zmniejszające ryzyko zakrzepowego zapalenia żył. | 26000 |  |  |  |  | TAK |  |
| 2 | Koreczki jednorazowe do wenflonów tego samego producenta co kaniula dożylna ( do pozycji 1 i 3) | 26000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kaniula dożylna dla noworodków bez dodatkowego portu bocznego, wyposażona w zdejmowalny element ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia. Wykonana z PTFE bez zawartości PCV i lateksu. Przepływ 13ml/min Rozmiary 24G, 26G | 2500 |  |  |  |  | TAK |  |
|  | RAZEM: | ------------ | ---------------- | ---------- |  |  | ---------- | ------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 4

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula bezpieczna, zabezpieczająca przed zakłuciem, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, posiadająca komorę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę uniemozliwiajaca wypływ krwi, min.4 wtopione paski, kontrastujące w RTG, oznaczenie na opakowaniu jednostkowym: przepływ, rozmiar, materiał z jakiego jest wykonana i informację w języku polskim. Rozmiary i wymagane minimalne przepływy : 24 G -0,7 x 19 mm o przepływie minimalnym 22 ml/min. Dołączyć badania laboratoryjne, bądź kliniczne na biokompatybilność materiału. | 3000 |  |  |  |  | TAK |  |
| 2 | Koreczki jednorazowe do wenflonów tego samego producenta co kaniula dożylna | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ------------ | ---------------- | ---------- |  |  | ---------- | ------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 5

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik Foley nr 6, dla dzieci obustronnie pokryty elastomerem silikonu, nr serii na opak. jednostkowym, sterylny | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik Foley nr 8, dla dzieci obustronnie pokryty elastomerem silikonu, nr serii na opak. jednostkowym, sterylny | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik Foley nr 10, dla dzieci obustronnie pokryty elastomerem silikonu, nr serii na opak. jednostkowym, sterylny | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik Foley nr 12, dla dzieci obustronnie pokryty elastomerem silikonu, nr serii na opak. jednostkowym, sterylny | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik Foley nr 14 obustronnie pokryty elastomerem silikonu, nr serii na opak. jednostkowym, sterylny | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik Foley nr 16 obustronnie pokryty elastomerem silikonu, nr serii na opak. jednostkowym, sterylny | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewnik Foley nr 18 obustronnie pokryty elastomerem silikonu, nr serii na opak. jednostkowym, sterylny | 1200 |  |  |  |  | tak |  |
| 8 | Cewnik Foley nr 20 obustronnie pokryty elastomerem silikonu, nr serii na opak. jednostkowym, sterylny | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cewnik Foley nr 22 obustronnie pokryty elastomerem silikonu, nr serii na opak. jednostkowym, sterylny | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Cewnik Foley nr 24 obustronnie pokryty elastomerem silikonu, nr serii na opak. jednostkowym, sterylny | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cewnik Foley, dwudrożny, 100% silikon, transparentny z dodatkową, osobno pakowaną zatyczką w komplecie, opakowanie foliowe i zewnętrzne opakowanie folia/ papier, rozm. CH 06-20 ( rozmiary 06-10 z prowadnicą) | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Cewnik Tiemann CH 8-20 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Cewnik do karmienia noworodków CH – 6, zatyczka Luer-Lock | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Cewnik do karmienia noworodków CH – 8, zatyczka Luer-Lock | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Cewnik do karmienia noworodków CH – 10, zatyczka Luer-Lock | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Cewnik do karmienia noworodków CH – 4, zatyczka Luer-Lock | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Cewnik do karmienia noworodków CH – 5, zatyczka Luer-Lock | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Zgłębnik dwunastniczy nr 14, dł. min. 121 cm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Zgłębnik dwunastniczy nr 16, dł. min. 121 cm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Zgłębnik dwunastniczy nr 18, dł. min. 121 cm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Zgłębnik dwunastniczy nr 22, dł. min. 121 cm | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Zgłębnik żołądkowy CH-36 śred.12mm/dł.1500mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Zgłębnik żołądkowy CH-20 śred.6,7mm/dł.1500mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Zgłębnik żołądkowy CH-18 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Zgłębnik żołądkowy CH-16 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Zgłębnik żołądkowy CH-14 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Koreczki do cewników Foleya, jałowe | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ------ | ------- | ------- |  |  | ---------------- | ---------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 6

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem centralnym, CH – 8, sterylny 600mm | 500 |  |  |  |  | Tak |  |
| 2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych. z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem centralnym, CH – 12, sterylny, 600mm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych. z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem centralnym, CH – 14, sterylny, 600mm | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem centralnym, CH – 16, sterylny, 600mm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem centralnym, CH – 18, sterylny, 600mm | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem centralnym, CH – 20, sterylny, 600mm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewnik do odsysania dla noworodków z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem centralnym, CH – 8, sterylny, 400mm | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cewnik do odsysania dla noworodków z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem centralnym, CH – 10, sterylny, 400mm | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cewnik urologiczny Pezzer CH 24 długość 350mm, opakowanie papier/folia | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Dren balonowy o średnicy 0,5 – 0,7/0,8cm z medycznego PCV 30mb | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Dren balonowy o średnicy 1 – 1,3cm z medycznego PCV 30mb | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kanka doodbytnicza Ch 24, 30, długość 300 mm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Butelka do długotrwałego odsysania ran typu Redon o pojemności 250 ml (sterylna) z możliwością połączenia z drenami w zakresie rozmiarów od 6F do 32F. Butelka wykonana z polietylenu z częściową harmonijką, jałowa opakowanie folia-papier | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Cewnik (wąsy) do podawania tlenu przez nos dla dorosłych dł. 200-210 cm, wypustki donosowe proste, wykonane z miękkiego materiału, jałowy | 2700 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ------ | ------- | ------- |  |  | ---------------- | ---------------- |

………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 7

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worek do zbiórki żółci o pojemności 350ml z podziałką, tylna ścianka przeciwodparzeniowa w kolorze białym, wyposażony w zastawkę antyzwrotną oraz poprzeczny kranik spustowy | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego podwójnie pakowany (folia/folia-papier). Końcówka odsysająca z ergonomicznym uchwytem oraz pojedyńczym zagięciem bez otworu regulacyjnego CH 20, dł. 155 mm. Dren prążkowany od strony zewnętrznej, zakończony stopniowaną harmonijkową końcówką CH 24, długość 350 cm | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dren łączący do odsysania pola operacyjnego podwójnie pakowany (folia/folia-papier) prążkowany od strony zewnętrznej zakończony stopniowaną harmonijkową końcówką CH 24, długość 350 cm | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do założenia jejunostomii. W zestawie 2 rozszczepialne igły, zestaw wolny od DEHP przeznaczony do żywienia dojelitowego, rozm. Ch 8/70 cm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zgłębnik gastrostomijny typu G-tube wykonany z miękkiego silikonu do długotrwałego żywienia dożołądkowego, wolny od DEHP, rozmiary Ch 14 (objętość balonu 5 ml), Ch 18 (objętość balonu 20 ml), Ch 20 (objętość balonu 20 ml), dł. 23cm | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Grawitacyjny zestaw do żywienia dojelitowego, do opakowań typu Pack, wolny od DEHP | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką “pull” pod kontrolą endoskopii do długotrwałego żywienia dożołądkowego, wolny od DEHP, rozmiar Ch 18/40 cm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Worek stomijny samoprzylepny, otwarty, z filtrem, przezroczysty, jednoczęściowy. Odpływ worka zabezpieczony zintegrowaną zapinką na rzepy. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ------ | ------- | ------- |  |  | ---------------- | ---------------- |

………………………………………………

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 8

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worek do zbiórki moczu 2000 ml, sterylny | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek do dobowej zbiórki moczu 2000ml tygodniowy z zaworem spustowym typu poprzecznego, filtrem hydrofobowym, zintegrowanym wieszakiem, portem do próbek oraz zastawką antyrefleksyjną, skalowany od 25 ml, sterylny, opakowanie foliowe i zewnętrzne folia/papier | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Woreczki do moczu dla chłopców, sterylne | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Woreczki do moczu dla dziewczynek, sterylne | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do lewatywy z jednym atraumatycznym otworem centralnym i min. dwoma otworami bocznymi, niesterylny | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pudełka na zużyte igły 0,7 l | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pudełka na odpady medyczne 1 l | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pudełka na odpady medyczne 2 l | 3200 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pudełka na odpady medyczne 5 l | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pudełka na odpady medyczne 10 l | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pojemnik na materiał do badań histopatologicznych 2000 ml | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pojemnik na materiał do badań histopatologicznych 1000 ml | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pojemnik na materiał do badań histopatologicznych 500 ml | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pojemnik na materiał do badań histopatologicznych 100-120 ml | 550 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pojemnik na materiał do badań histopatologicznych 50-70 ml | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pojemnik na materiał do badań histopatologicznych 10-15 ml | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Jednorazowy przezroczysty worek na wymiociny wyposażony w zastawkę antyrefleksyjną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści oraz tekturowy kołnierz, pojemność 1500ml | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Jednorazowa myjka (rękawica) nasączona środkiem myjącym o naturalnym ph, przeznaczona do codziennej higieny pacjenta (środek myjący aktywowany po zwilżeniu wodą). | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Fartuch foliowy jednorazowy | 2600 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | ------- | ------- | ------ |  |  |  |  |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 9

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żel do USG 0,5 l | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Żel do EKG 0,5 l | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Papier do EKG Midi – Card 130(DOTCARD 130) | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Papier do EKG Multicard E – 30 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Papier do EKG Schiller składany 90 x 90 x 400 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Papier do KTG SONIKAID 143 x 150 x300 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Papier do Videoprintera Mitsubischi typ K61-B-CE, KP61B-CE | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Papier do KTG SRF 618B 112 x 100 x 100 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Papier do KTG Baby Doplex 3000 151 x 150 x 150 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Papier do EKG Ascard 112 x 25 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Papier do EKG Ascard 58 x 25 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Papier do Lifepak 12,11 108 x 25 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Elektroda EKG przeznaczona do badań holerowskich dla dorosłych, prostokątna, z otworem i nacięciem na kabelek o rozmiarze około 41 x 56 mm | 5000 |  |  |  |  | Tak |  |
| 14 | Elektroda piankowa ze stałym żelem do monitorowania dorosłych rozmiar 48 x 34mm | 9000 |  |  |  |  | Tak |  |
| 15 | Elektroda przeznaczona do badań wysiłkowych i holerowskich dla dorosłych o śr. około 45mm do zastosowania na 72 godziny z możliwością repozycji | 6000 |  |  |  |  | Tak |  |
|  | RAZEM | ------ | ------- | ------ |  |  | -------------- | --------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 10

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maski chirurgiczne 3-warstwowe, z wkładką modelującą, wiązane na troki niejałowe | 17000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czepki chirurgiczne (pielęgniarskie) w formie beretu ściągane lekko elastyczną taśmą, wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min 14g/m2. w opakowaniu 100szt. | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czepki chirurgiczne w formie pirackiej bandany wiązany na karku. Wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze min 25g/m2. w opakowaniu 100szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Czepek chirurgiczny posiadający zwiększoną część tylną ze ściągaczem. Brak ściągacz na czole. Wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze min 25g/m2. Pakowany po 100 sztuk. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Fartuch ochronny fizelina | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | -------- | -------------- | ---------- |  |  | --------------- | ---------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 11

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Producent nr katalogowy / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaski identyfikacyjne dla noworodków | 3000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Opaski identyfikacyjne dla dzieci starszych | 400 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zaciskacz do pępowiny | 1200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Staza automatyczna do pobrań krwi autoklawowana | 70 |  |  |  |  |  |
| 5 | Termometr lekarski cyfrowy z elastyczna końcówką , wynik pomiaru w ciągu 2 min. z dokładnością +/ - 0,1 0C, sygnalizacja dźwiękowa zakończenia pomiaru, wyłączany automatycznie, nie zawierający rtęci | 150 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kieliszki na leki | 5000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Szpatułki drewniane | 30000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wziernik ginekologiczny jednorazowy, jałowy pakowany pojedyńczo S | 3500 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wziernik ginekologiczny jednorazowy, jałowy pakowany pojedyńczo L | 500 |  |  |  |  |  |
| 10 | Wziernik ginekologiczny jednorazowy, jałowy pakowany pojedyńczo M | 3500 |  |  |  |  |  |
| 11 | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych (zgon) | 160 |  |  |  |  |  |
| 12 | Ustnik do nebulizatora, bez zbiorniczka na lek | 150 |  |  |  |  |  |
| 13 | Wziernik laryngologiczny jednorazowy dla dzieci | 500 |  |  |  |  |  |
| 14 | Wziernik laryngologiczny jednorazowy dla dorosłych | 500 |  |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw laryngologiczny jednorazowego użytku dziecięcy (wziernik uszny, do nosa i do gardła) | 200 |  |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw laryngologiczny jednorazowego użytku dla dorosłych (wziernik uszny, do nosa i do gardła) | 200 |  |  |  |  |  |
| 17 | Osłonki medyczne bez zbiorniczka | 3500 |  |  |  |  |  |
| 18 | Golarka medyczna j.u. z jednym ostrzem | 4000 |  |  |  |  |  |
| 19 | Gruszka z miękkim końcem nr 9 | 30 |  |  |  |  |  |
| 20 | Kaczka męska | 50 |  |  |  |  |  |
| 21 | Wieszak do worków na mocz dwuramienny | 300 |  |  |  |  |  |
| 22 | Szyna do palców rozmiar 400 X 25 mm | 200 |  |  |  |  |  |
| 23 | Szyna do palców rozmiar 230 X 20 mm | 100 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ---------- | -------------- | ---------- |  |  | ------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 12

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość mb/szt | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent nr katalogowy / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawy papierowo – foliowe do sterylizacji parowej bez zakładki | mb |  |  |  |  |  |  |
|  | 7,5 cm ( + - 5 mm ) | 6200 |  |  |  |  | Tak |  |
|  | 10 cm ( + - 5 mm ) | 6000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 cm ( + - 5 mm ) | 7500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20,0 cm ( + - 5 mm ) | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawy papierowo foliowe do sterylizacji parowej z zakładką | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 cm x 5 cm x 100 m (+ - 5 mm) | 15 |  |  |  |  | Tak |  |
|  | 20 cm x 5,5 cm x 100 m. ( + - 5 mm ) | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 cm x 6,5 cm x 100 m. ( + - 5 mm ) | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 cm x 6 cm x 100 m. ( + - 5 mm ) | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | --------- | ----------- | ---------- |  |  | ---------- | ------------- |

Wymagania:

- Zaoferowane produkty muszą być zgodne z normami: PNEN 868-3 i PNEN 868-5,

- Zaoferowane produkty muszą posiadać wskaźnik sterylizacji para wodną i EO

- Papier medyczny o gramaturze min. 60 g/m2,

- Laminat foliowy 5 warstwowy.

- Napisy w języku polskim umieszczone poza przestrzenią pakowania

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 13

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papier standardowy do sterylizacji min.57 g/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | przekładany naprzemiennie kolor biały i zielony, rozmiar 100 cm x 100 cm | 15000 |  |  |  |  |  |  |
|  | kolor biały, rozmiar 60 cm x 60 cm | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Posterylizacyjne samoprzylepne opakowania foliowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400mm x 760mm | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 600mm x 760mm | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ---------- | ---------------- | ---------- |  |  | --------- | ------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 14

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk/mb | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do pary wodnej klasa IV, liniowy, wszystkie cykle | 30000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Integrator chemiczny do pary wodnej klasa V wszystkie cykle | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Taśma wskaźnikowa do pary wodnej 1,9 cm | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Taśma wskaźnikowa gorące powietrze 1,9 cm | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do tlenku etylenu klasa IV | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wskaźnik do kontroli procesu sterylizacji typu rurka Browna | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Chemiczny test paskowy do kontroli sterylizacji gorącym powietrzem | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Test kontroli mycia i dezynfekcji w myjnii-dezynfekatorze, paskowy. Czas 10minut, temperatura min 93˚C | 900 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | ------ | ------- | ------- |  |  | --------- | -------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 15

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent nr katalogowy / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości (grubość na dłoni ≤ 0,10 mm, na palcach ≤ 0,10 mm), jednorazowe, bezpudrowe, bardzo elastyczne, zbliżone właściwościami dotykowymi do lateksu, teksturowana powierzchnia na końcówkach palców, AQL≤1,5, możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni, mankiet zakończony pogrubionym brzegiem zapobiegającym samo zwijaniu się odporne na wirusy i substancje chemiczne, wytrzymałe na zrywanie, siła rozerwania przed starzeniem minimum 6,0N, rozmiar S, M, L, XL | 520000 |  |  |  |  | Tak |  |
|  | RAZEM | -------------- | --------------- | ---------- |  |  | -------- | ------------- |

Wymagania:  Rękawiczki zgodne z normą EN 455 1-3

Do oceny jakości wymagane próbki po 1 oryginalnym opakowaniu każdego rozmiaru

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kart technicznych/ulotek informacyjnych potwierdzających parametry i normy

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 16

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent nr katalogowy / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawiczki foliowe | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawiczki winylowe, hypoalergiczne, pudrowane rozmiar S, M, L* | 70000 |  |  |  |  | Tak |  |
|  | RAZEM | -------------- | --------------- | ---------- |  |  | -------- | -------------- |

*Wymagania dot. poz. 2: Rękawiczki zgodne z normą EN 455 1-3

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 17

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawiczki chirurgiczne, sterylne, o zawartości protein poniżej 80 µg/gm, współczynnik jakości AQL≤1,5, opakowanie dwustrukturalne, rozmiar Nr 7 | 24000 |  |  |  |  | tak |  |
| 2 | Rękawiczki chirurgiczne, sterylne, o zawartości protein poniżej 80 µg/gm, współczynnik jakości AQL≤1,5, opakowanie dwustrukturalne, rozmiar Nr 7,5 | 16000 |  |  |  |  | tak |  |
| 3 | Rękawiczki chirurgiczne, sterylne, o zawartości protein poniżej 80 µg/gm, współczynnik jakości AQL≤1,5, opakowanie dwustrukturalne, rozmiar Nr 8 | 14000 |  |  |  |  | tak |  |
| 4 | Rękawiczki chirurgiczne, sterylne, o zawartości protein poniżej 80 µg/gm, współczynnik jakości AQL≤1,5, opakowanie dwustrukturalne, rozmiar Nr 8,5 Nr 9,0 | 600 |  |  |  |  | Tak |  |
| 5 | Rękawiczki chirurgiczne, sterylne, o zawartości protein poniżej 80 µg/gm, współczynnik jakości AQL≤1,5, opakowanie dwustrukturalne, rozmiar Nr 6,5 | 1200 |  |  |  |  | Tak |  |
| 6 | Rękawiczki chirurgiczne, sterylne, o zawartości protein poniżej 80 µg/gm, współczynnik jakości AQL≤1,5, opakowanie dwustrukturalne, rozmiar Nr 6 | 500 |  |  |  |  | Tak |  |
| 7 | Rękawiczka chirurgiczna sterylna bezpudrowa o zawartości protein poniżej 50 µg/gm współczynnik jakości AQL-1,0, długość rękawicy min. 280mm, grubość ścianki na palcach min. 0,18mm i na dłoni min. 0,15mm, rolowany mankiet, na rękawicy oznaczenie prawa/lewa i rozmiaru, rozmiar S 6 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rękawiczka chirurgiczna sterylna bezpudrowa o zawartości protein poniżej 50 µg/gm współczynnik jakości AQL-1,0, długość rękawicy min. 280mm, grubość ścianki na palcach min. 0,18mm i na dłoni min. 0,15mm, rolowany mankiet, na rękawicy oznaczenie prawa/lewa i rozmiaru, rozmiar 7; 7,5 | 800 |  |  |  |  | tak |  |
| 9 | Rękawiczka chirurgiczna sterylna bezpudrowa o zawartości protein poniżej 50 µg/gm współczynnik jakości AQL-1,0, długość rękawicy min. 280mm, grubość ścianki na palcach min. 0,18mm i na dłoni min. 0,15mm, rolowany mankiet, na rękawicy oznaczenie prawa/lewa i rozmiaru, rozmiar 8 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | -------------- | --------------- | ---------- |  |  | -------- | -------------- |

Wymagania: Rękawiczki zgodne z normą EN 455 1-3

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 18

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość par | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawiczki chirurgiczne, lateksowe, sterylne, ortopedyczna, o grubszych ściankach, odporne na przekłucia i rozdarcia, zawartości protein poniżej 50 µg/gm współczynnik jakości AQL-1,5 rozmiar 7, 8. wykończenie mankietu równomiernie rolowany, wzmocniony brzeg. | 500 |  |  |  |  | Tak |  |
|  | RAZEM | -------------- | --------------- | ---------- |  |  | -------- | -------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 19

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka intubacyjna z mankietem rozmiar 2,5-9,5 (co pół rozmiaru) silikonowana ze znacznikiem głębokości intubacji, oznaczeniem rozmiaru na rurce, linia RTG na całej długości rurki, skalowana co 1 cm. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurka intubacyjna bez mankietu rozmiar 2-3,5 (co pół rozmiaru) silikonowana ze znacznikiem głębokości intubacji, oznaczeniem rozmiaru na rurce, linia RTG na całej długości rurki, skalowana co 1 cm. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka ustno – gardłowa nr 1, sterylna | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka ustno – gardłowa nr 2, sterylna | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurka ustno – gardłowa nr 3, sterylna | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Prowadnica do trudnych intubacji z możliwością podawania tlenu zbrojona z 3 łącznikami,powlekana | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurki intubacyjne zbrojone, rozmiar nr 7-9 (co pół rozmiaru) z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości intubacji, oznaczeniem rozmiaru na rurce, skalowana co 1 cm. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Prowadnice do trudnych intubacji, wygięte, jednorazowe | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Prowadnice do trudnych intubacji, wygięte, wielorazowe | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Prowadnice do trudnych intubacji, pediatryczne, jednorazowe | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Prowadnica do ukształtowania rurki intubacyjnej w rozmiarach 1,9; 2,0; 2,2; | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Prowadnica do ukształtowania rurki intubacyjnej w rozmiarach 3,0 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Prowadnica do ukształtowania rurki intubacyjnej w rozmiarach 4,0; 5,0 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Łyżka do laryngoskopu, jednorazowa, światłowodowa, mikrobiologicznie czysta, typ Macintosh, kompatybilna z rękojeścią ISO 7376-3 z zieloną obwolutą | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Łyżka do laryngoskopu z oświetleniem standardowym, jednorazowa, mikrobiologicznie czysta, typ Macintosh, kompatybilna z rękojeścią ISO 7376-3 z zieloną obwolutą, rozmiary 1, 2, 3, 4. | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ------ | ------------------- | -------------- |  |  | ------------ | ------------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 20

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maski krtaniowe wykonane z medycznego PCW, jednorazowego użytku ukształtowane zgodnie z anatomicznym ułożeniem gardła, dostępne w rozmiarach <5kg, 5-10kg, 10-20kg, 20-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg i >100kg; posiadające specjalnie wzmocniony koniuszek zapobiegający zagięciom mankietu podczas zakładania. Rurka odlana w całości z mankietem, powierzchnia rurki o mikroporowatej fakturze, balonik kontrolny umożliwiający rozpoznanie rozmiaru maski oraz precyzyjne dotykowe określenie stopnia wypełnienia mankietu. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Maski krtaniowe jednorazowego użytku dostępne w rozmiarach: <7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg; z samoczynnie pompującym się wzmocnionym „ożebrowanym” przeźroczystym mankietem oraz przeźroczystym korpusem. Maski z możliwością wprowadzenia standardowej rurki intubacyjnej, zabezpieczeniem przed wklinowaniem się nagłośni, z dodatkowym otworem poprawiającym efektywność wentylacji.. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Maski krtaniowe jednorazowego użytku z możliwością odsysania treści żołądkowej dostępne w rozmiarach: 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg; z wzmocnionym „ożebrowanym” przeźroczystym mankietem niskociśnieniowym oraz przeźroczystym korpusem. Maski z możliwością wprowadzenia standardowej rurki intubacyjnej, zabezpieczeniem przed wklinowaniem się nagłośni, z dodatkowym otworem poprawiającym efektywność wentylacji. | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ------ | ------------------- | -------------- |  |  | ------------ | ------------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 21

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła (zestaw) do znieczuleń splotów nerwowych techniką single shot, rozmiar 24G x 50mm | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ostrze Quincke 22G 90mm | 50 |  |  |  |  | Tak |  |
| 3. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ostrze Quincke 20G, 90mm | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła do znieczuleń zewnątrzoponowych ostrze Tuohy 16 G i 18G | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ostrze Quincke 25G 90mm z igłą prowadzącą 20G | 100 |  |  |  |  | Tak |  |
| 6. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z igłą prowadzącą 26G | 550 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ostrze Quincke 27G 90mm z igłą prowadzącą 22G | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ostrze Quincke 23G 90mm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych 16G i 18 G | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Igła do przemywań kanałów łzowych top 0,5 x 25 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw do transfuzji wym. dla noworodków | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, jednoświatłowy o śr. 7FR 20cm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, dwuświatłowy o śr. 7FR 20cm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, trzyświatłowy o śr. 7FR 20cm | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych, 2 rury rozciągliwe, dł. po rozciągnięciu 180cm, dodatkowa rura do worka o dł. po rozciągnięciu 90cm, kolanko z portem kapno, trójnik Y | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Obwód oddechowy dla dorosłych do respiratora z pułapką wodną | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Rura karbowana do układów anestetycznych w zwojach o średnicy 22mm z mankietami, z możliwością rozcinania o dł. 50m | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Systemy do resuscytacji z workami samorozprężalnymi | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kaniule dotętnicze 20G 45mm z zaworem odcinającym typu Floswitch | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru OCŻ | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Rampa trójdrożna z barwnym oznaczeniem kraników | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Rampa pięciodrożna z barwnym oznaczeniem kraników | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Maski do intubacji fibroskopowej z pompowanym mankietem rozmiar nr 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Maski do intubacji fibroskopowej z pompowanym mankietem rozmiar nr 3 lub 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Filtr oddechowy, elektrostatyczny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do kapnografii, sterylny lub czysty mikrobiologicznie | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Filtr oddechowy, elektrostatyczny, pediatryczny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny lub czysty mikrobiologicznie | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Maski tlenowe do wysokich stężeń tlenu, z przewodem i workiem, dla dorosłych | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Maski tlenowe do wysokich stężeń tlenu, z przewodem i workiem, dla dzieci | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Sterylny, półprzepuszczalny, wodoodporny, elastyczny opatrunek do mocowania cewników centralnych o rozmiarze 12 x 10 cm wykonany z poliuretanu z ramką | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Maska tlenowa dla dorosłych z wężykiem dł. min. 2,0 m, dren o przekroju gwiazdkowym | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Maski tlenowe z nebulizatorem + dren – niem. | 550 |  |  |  |  | Tak |  |
| 32 | Maski tlenowe z nebulizatorem + dren dla dorosłych | 350 |  |  |  |  | Tak |  |
| 33 | Maski tlenowe dla dzieci z drenem | 220 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Maski twarzowe anestetyczne jednorazowe nr 0, 1, 2, 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Maski twarzowe anestetyczne jednorazowe nr 4 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Maski twarzowe anestetyczne jednorazowe nr 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Rurki tracheotomijne | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | -------- | ----------------- | ---------- |  |  | ------------- | ------------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 22

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub węglowej nr 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub węglowej nr 10A | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub węglowej nr 11 | 3200 |  |  |  |  | Tak |  |
| 4 | Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub węglowej nr 12 | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub węglowej nr 15 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub węglowej nr 15C | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub węglowej nr 20 | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub węglowej nr 21 | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub węglowej nr 22 | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ------------- | --------------- | ----------- |  |  | --------------- | ----------------- |

Wymagania: Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub węglowej, sterylne. Na opakowaniu zbiorczym musi być umieszczona data produkcji, data ważności, nr, serii, oznakowanie kolorystyczne rozmiaru, rysunek ostrza. Opis w języku polskim. Na opakowaniu pojedynczym ostrza musi być umieszczony jego rysunek i rozmiar, wytłoczona data produkcji, ważności, nr serii. Na ostrzu musi być umieszczona nazwa producenta i rozmiar.

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 23

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren do drenażu klatki piersiowej z troakarem nr 10; 12; 14; 16 – sterylne | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren do drenażu klatki piersiowej z troakarem nr 28 – sterylne | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dren do drenażu klatki piersiowej z troakarem nr 32 – sterylne | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do drenażu tarczycy mieszek 100 ml dren ze specjalnym łącznikiem do którego są podłączone 2 dreny do odsysania rany – sterylny | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dren z med. PCV do j. otrzewnej sterylny CH-30 długość min 50cm, min 5 otworów bocznych | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dren z med. PCV do j. otrzewnej sterylny CH-28 długość min 50cm, min 5 otworów bocznych | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dren z med. PCV do j. otrzewnej sterylny CH -24 długość min 50cm, min 5 otworów bocznych | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dren z med. PCV do jamy otrzewnej sterylny CH – 26 długość min 50cm, min 5 otworów bocznych | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dren z med. PCV do jamy otrzewnej sterylny CH – 32 długość min 50cm, min 5 otworów bocznych | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Dren do dróg żółciowych KEHR CH – 10, wykonany z lateksu lub lateksu silikonowego, opak. papier/folia, długość min 80cm, długość ramion 5 cm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Dren do dróg żółciowych KEHR CH – 12, wykonany z lateksu lub lateksu silikonowego, opak. papier/folia, długość min 80cm, długość ramion 5 cm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Dren do dróg żółciowych KEHR CH – 14, wykonany z lateksu lub lateksu silikonowego, opak. papier/folia, długość min 80cm, długość ramion 5 cm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Dren do dróg żółciowych KEHR CH – 16, wykonany z lateksu lub lateksu silikonowego, opak. papier/folia, długość min 80cm, długość ramion 5 cm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Dren do dróg żółciowych KEHR CH – 18, wykonany z lateksu lub lateksu silikonowego, opak. papier/folia, długość min 80cm, długość ramion 5 cm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Dren do dróg żółciowych KEHR CH – 20, wykonany z lateksu lub lateksu silikonowego, opak. papier/folia, długość min 80cm, długość ramion 5 cm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Dren do dróg żółciowych KEHR CH – 22, wykonany z lateksu lub lateksu silikonowego, opak. papier/folia, długość min 80cm, długość ramion 5 cm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Dren do dróg żółciowych KEHR CH – 24, wykonany z lateksu lub lateksu silikonowego, opak. papier/folia, długość min 80cm, długość ramion 5 cm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Dren Redona CH – 8, dł. min. 70cm, pakowany prosto, opakowanie folia/papier | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Dren Redona CH – 12, dł. min. 70cm, pakowany prosto, opakowanie folia/papier | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Dren Redona CH – 14, dł. min. 70cm, pakowany prosto, opakowanie folia/papier | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Dren Redona CH – 16, dł. min.70cm, pakowany prosto, opakowanie folia/papier | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Dren Redona CH – 18, dł. min. 70cm, pakowany prosto, opakowanie folia/papier | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Zestaw do punkcji jamy opłucnowej z 3 igłami 14, 16, 19G x 80mm, z kranikiem trójdrożnym, drenami łączącymi i strzykawką 50-60ml, workiem zbiorczym 2000ml, pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opak. folia/papier | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Sonda Sengstakena 18 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ------------- | --------------- | ----------- |  |  | --------------- | ----------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 24

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw serwet uniwersalnych, wykonany z dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 59 g/m2. Minimalny skład i wymiary: a/ serweta 150-180x200-250 cm z taśmą lepną – szt. 1, b/ serweta boczna 75-80x90-100cm z taśmą lepną –szt. 2, c/ serweta dolna 150x180-200 cm z taśmą lepna - szt. 1, d/ pokrowiec na stolik Mayo 80-85x140-145 cm – szt. 1, e/ włókninowa taśma samoprzylepna 10x50 cm – szt. 1, f/ całość owinięta w serwetę o wymiarach 140-150 x 150-200 cm, służącą jako przykrycie stolika instrumentalnego – szt. 1 Wymagane min. parametry: a, b, c,/ serwety wykonane w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 59 g/m2 d,/ folia PE, warstwa chłonna z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 59 g/m2 e,/nie dotyczy | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw serwet do operacji stawu kolanowego, wykonany z minimum dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min 59 g/m2. Minimalny skład i wymiary: a/ serweta główna o wymiarach 180-220 x 320 cm, wyposażona w warstwę chłonną i samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem o średnicy 6,5-7 cm, oraz kieszeń na płyny z zaworkiem – szt. 1, b/ osłona na kończynę 37-45 x 70-80 cm – szt. 1, c/ włókninowa taśma samoprzylepna 7-10 x 50-60 cm – szt. 2, d/ pokrowiec na stolik Mayo 80-85 x 140-145 cm – szt. 1, e/ całość owinięta w serwetę o wymiarach 140-150 x 180-200 cm, służąca jako przykrycie stolika instrumentalnego – szt. 1. Wymagane min. parametry: a, e/ serwety wykonane w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 59 g/m2, b/ min. dwuwarstwowy laminat o gramaturze min. 59 g/m2, d/ folia PE, warstwa chłonna z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 59 g/m2, c/ nie dotyczy | 150 |  |  |  |  | tak 2 szt |  |
| 3 | Sterylny zestaw do operacji stawu biodrowego, wykonany z min. dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 59 g/m2. Minimalny skład i wymiary: a/ serweta główna o wymiarach 180-200 x 290-320 cm, z wycięciem w kształcie litery U, 15-20 x 90-100 cm otoczonym taśma samoprzylepną – szt. 1, b/ serweta 150-180 x 240 cm z taśmą lepną – szt. 1, c/ pokrowiec na stolik Mayo 80-85 x 140-145 cm – szt. 1, d/ osłona na kończynę 37-45 x 100-120 cm – szt. 1, e/ włókninowe taśmy samoprzylepne 7-10 x 50-90 cm -szt. 3, f/ całość owinięta w serwetę o wymiarach 140-150 x 180-200 cm – szt. 1. Wymagane min. parametry: a, b/ serwety wykonane w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 59 g/m2, d/ min. dwuwarstwowy laminat o gramaturze min. 59 g/m2, c/ folia PE, warstwa chłonna z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 59 g/m2, e/ nie dotyczy | 60 |  |  |  |  | tak 2 szt |  |
| 4 | Sterylna osłona na kończynę, 35-45 x 100-120 cm wykonana z min. dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 59 g.m2, dodatkowo wyposażona w dwie taśmy lepne 10 x 50 cm. Wymagane min. parametry: min. dwuwarstwowy laminat o gramaturze min. 59 g/m2. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylna osłona na kończynę, 75-80 x 120-125 cm wykonana z min. Trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g / m2. pakowana po dwie sztuki. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Taśma samoprzylepna sterylna do mocowania serwet i drenów, rozmiar 10 X 50 cm | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sterylny, foliowy pokrowiec na przewody, składany teleskopowo z taśmami do mocowania na każdym końcu, rozmiar 15 x 200-250cm. Wymagane min. parametry: folia PE | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pokrowiec na stolik Mayo 80-85 x 140-145 cm wykonany z folii PE, warstwa chłonna z min dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 59 g/m2 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Tunel z włókniny typu SMS z gumką na ramię C o wymiarach 80 x 120 cm, sterylny | 160 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: | ---------- | -------------- | ---------- |  |  | -------- | ------------ |

Wymagania: pozycja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 – opakowania muszą być dodatkowo wyposażone w dwa odcinki samoprzylepnej etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej. Etykieta musi zawierać informacje dotyczące LOT lub serii, indeksu identyfikacji i datę ważności sterylizacji.

Wyroby muszą być zgodne z normą EN 13795 1,2,3

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty deklaracji zgodności oraz kart technicznych wyrobów gotowych dla oferowanych produktów.

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 25

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw do operacji ginekologicznych wykonany z min dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min 55 g/m2 Minimalny skład i wymiary: 1) serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm 1 szt 2) serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów, okno 9 x 12 cm, o wymiarach 290 x 250 cm 1 szt 3) serweta nieprzylepna do podłożenia pod pośladki 75 x90 cm 1 szt 4) taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 1 szt 5) ręczniki celulozowy 33 x 33 cm 1 szt | 30 |  |  |  |  | Tak 2 szt |  |
| 2 | Komplet operacyjny niesterylny przeznaczony na sale operacyjna, wykonany z włókniny min. Trójwarstwowej SMS o gramaturze min. 35 g/m2 stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, antystatycznej, niepalnej i przepuszczającej powietrze. Bluza - krótki rękaw, dwie kieszenie u dołu koszuli. Spodnie operacyjne wiązane na troki lub z gumką bez ściągaczy u dołu spodni. Kolor niebieski lub zielony, rozmiar S-XL | 800 |  |  |  |  | Tak 3 szt |  |
| 3 | Zestaw serwet do cięcia cesarskiego, sterylny, wykonany z min dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min 55 g/m2 Minimalny skład i wymiary: 1) serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm 1 szt 2) obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm 1 szt 3) serweta do cięcia cesarskiego cesarskiego z torbą na płyny, okno 19 x28 cm, o wymiarach 315 x 250cm 1 szt 4) serweta dla noworodka 90 x100 1 szt 5) taśma samoprzylepna 10 50 cm 1 szt 6) ręczniki celulozowe 33 x 33 2 szt | 70 |  |  |  |  | Tak 2 szt |  |
|  | Razem: | ---------- | -------------- | ---------- |  |  | ------ | ------------ |

Wymagania: Pozycja 1, 3 – opakowania muszą być dodatkowo wyposażone w samoprzylepną etykietę umożliwiającą wklejenie do dokumentacji szpitalnej. Etykieta musi zawierać informacje dotyczące LOT lub serii, indeksu identyfikacji i datę ważności sterylizacji.

Wyroby zgodne z normą EN 13795 1,2,3

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty deklaracji zgodności oraz kart technicznych wyrobów gotowych dla oferowanych produktów.

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 26

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszula operacyjna wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2, stanowiącej barierę dla mikroorganizmów. Sposób wiązania umożliwiający zdjęcie jej z pacjenta w pozycji leżącej, krótki rękaw. Rozmiar XL lub L. Wymagane min. parametry: włóknina typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2. | 1800 |  |  |  |  | tak |  |
| 2 | Spodnie włókninowe, krótkie wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2, przeznaczone dla pacjenta np. podczas zabiegu operacyjnego. Spodnie luźne, z wdziana w pasie gumką, w wersji niejałowej, w rozmiarze uniwersalnym. | 1000 |  |  |  |  | tak |  |
|  | Razem: | ---------- | -------------- | ---------- |  |  | -------- | ------------ |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 27

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik wielorazowego użytku kompatybilny z wkładami workowymi o poj. 2000ml, z uchwytem i zaworem umożliwiającym redukcję lub całkowite odcięcie próżni (kompatybilność z ssakiem Tornado SO-5) | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkłady workowe jednorazowego użytku o poj. 2000ml do zamkniętego systemu do odsysania z trójwarstwową zastawką hydrofobową, szerokim portem do pobierania próbek, oznaczeniem przeznaczenia otworów na pokrywie pojemnika i możliwością szeregowego podłączenia kilku pojemników | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik wielorazowego użytku kompatybilny z wkładami workowymi o poj. 1000ml, z uchwytem i zaworem umożliwiającym redukcję lub całkowite odcięcie próżni (kompatybilność z ssakiem Tornado SO-5) | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkłady workowe jednorazowego użytku o poj. 1000ml do zamkniętego systemu do odsysania z trójwarstwową zastawką hydrofobową, szerokim portem do pobierania próbek, oznaczeniem przeznaczenia otworów na pokrywie pojemnika i możliwością szeregowego podłączenia kilku pojemników | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Aspirator do rozlanych płynów do podłączenia do systemu siły ssania | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dren do przerywanego odsysania, jałowy 200cm x 7 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dreny do drenażu klatki piersiowej do zestawu jednobutlowego | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dreny do drenażu klatki piersiowej do zestawu dwubutlowego | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Łącznik do drenów Y, sterylny | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ---------- | ---------- | ---------- |  |  | ---------- | --------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 28

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent nr katalogowy / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy tytanowe do zamykania naczyń krwionośnych w laparoskopii, w kształcie podkowy, przekrój poprzeczny w kształcie serca M/L, kompatybilne z klipsownicą HEMOCLIP + | 1920 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ---------- | ---------- | ---------- |  |  | ---------- | --------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 29

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda powrotna pacjenta dorosłego wyposażona w system p/oparzeniowy REM kompatybilna z kablem do elektrod neutralnych, jednorazowych generatora Valleyab, ConMed typ Sabre 180, EMED. | 900 |  |  |  |  | tak |  |
| 2 | Uchwyt elektrody monopolarnej 2,4 mm, wielorazowego użytku z przełącznikiem. Elektroda nożowa ze stali nierdzewnej wielorazowego użytku. Przewód silikonowy o min. dł. 4,6 m, do sterylizacji parowej do 135’ C. Złącze trójbolcowe kompatybilne z generatorem Valleyab, ConMed typ Sabre 180, EMED. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ---------- | ---------- | ---------- |  |  | ---------- | --------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 30

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren o długości 150cm do strzykawki automatycznej CT 9000 ADV | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ---------- | ---------- | ---------- |  |  | ---------- | --------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 31

| Lp | Opis sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serweta dwuwarstwowa, nieprzylepna, jałowa, gramatura min. 54g/m2, zgodne z normą EN 13795 1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75-80 x 90cm | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 x 130-150cm | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 x 50cm | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podkład chłonny z rozdrobnionej celulozy 60 x 90 cm | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylne serwety włókninowe z warstwą chłonną o rozmiarze 45-50 x 60-75cm z otworem o średnicy 6-7 cm i przylepcem, zgodne z normą EN 13795 1,2,3 | 750 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ---------- | ---------- | ---------- |  |  | ---------- | --------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 32

| Lp | Opis sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nakłuwacz automatyczny do pobrań krwi typu medlance, głębokość nakłucia 1,5mm | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Plaster uciskowy jałowy,pakowany indywidualnie, posiadający specjalny hemostatyczny wkład chłonny 2,5 x 8,5 cm. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podkład higieniczny w rolce 40mb, szerokość 51cm, długość 80 lub 160cm | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy podkład higieniczny o wymiarach około 160 x 200 wykonany z mocnego laminatu nieprzemakalnego | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Podkład higieniczny fizelinowy podfoliowany rozmiar około160 x 210cm | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Podkład z fizeliny w rozmiarze około 160 x 210cm | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowe okulary do fototerapii noworodków rozmiar S M L | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ---------- | ---------- | ---------- |  |  | ---------- | --------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 33

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik wielorazowego użytku kompatybilny z wkładami workowymi o poj. 2000 ml, z uchwytem (kompatybilność z ssakiem ELITE HIGH ESS 200) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkłady workowe jednorazowego użytku o poj. 2000ml do zamkniętego systemu do odsysania z filtrem antybakteryjnym i hydrofobowym, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem poprzez automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik wielorazowego użytku kompatybilny z wkładami workowymi o poj. 1000ml, z uchwytem (kompatybilność z ssakiem ELITE HIGH ESS 200) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkłady workowe jednorazowego użytku o poj. 1000ml do zamkniętego systemu do odsysania z filtrem antybakteryjnym i hydrofobowym, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem poprzez automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ---------- | ---------- | ---------- |  |  | ---------- | --------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 34

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2. Nieprzemakalne, paroprzepuszczalne wszywane wstawki w przedniej części i w rękawach chroniące operatora przed przenikaniem płynów. U góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na aplikacje fartucha zapewniająca zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rozmiar M, L, XL kolor niebieski/zielony. Wymagane min. parametry: Włóknina typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2, nieprzemakalne, wszywane wstawki w przedniej części i rękawach z laminatu o gramaturze min. 28 g/m2 | 500 |  |  |  |  | Tak 3 szt |  |
| 2 | Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2 . U góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na aplikacje fartucha zapewniająca zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rozmiar M, L, XL kolor niebieski/zielony. | 1000 |  |  |  |  | tak 3 szt |  |
|  | Razem: | ---------- | -------------- | ---------- |  |  | ------ | ------------ |

Wymagania: Pozycja 1, 2, – opakowania muszą być dodatkowo wyposażone w samoprzylepną etykietę umożliwiającą wklejenie do dokumentacji szpitalnej. Etykieta musi zawierać informacje dotyczące LOT lub serii, indeksu identyfikacji i datę ważności sterylizacji.

Wyroby zgodne z normą EN 13795 1,2,3

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty deklaracji zgodności oraz kart technicznych wyrobów gotowych dla oferowanych produktów.

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 35

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw dla noworodka. Minimalny skład i wymiary: a) podkład chłonny typu seni soft 60x60cm - 1 szt., b) serweta kompresowa 80x60cm - 1 szt., c) czapeczka dla noworodka 12x10cm - 1 szt., d) kolorowy kocyk flanelowy 160x75cm – 1 szt., Wymagane min. parametry: a,/ podkład chłonny z folii antypoślizgowej i warstwy chłonnej o chłonności min. 800 g wg. ISO 11948-1, b,/ serweta wykonana w całości z chłonnej włókniny kompresowej o min. gramaturze 40 g/m2 | 650 |  |  |  |  | tak |  |
| 2 | Sterylny zestaw do porodu, wykonany z min. dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 56 g/m2. Minimalny skład i wymiary: a) serweta 75x75cm - 1 szt., b) serweta 80x60cm - 1 szt., c) serweta kompresowa 80x60cm - 1 szt., d) serweta kompresowa 45x30cm – 2 szt., Wymagane min. parametry: a,/ serweta wykonana w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 56 g/m2 b,/ serweta wykonana w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 43 g/m2 c, d,/serwety wykonane w całości z chłonnej włókniny kompresowej o min. gramaturze 40 g/m2 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa powłoka na koc z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2 w rozmiarze 200 x 150 cm | 600 |  |  |  |  | tak |  |
| 4 | Jednorazowa powłoczka na poduszkę z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2 w rozmiarze 75 x 90 cm | 50 |  |  |  |  | tak |  |
| 5 | Jednorazowe prześcieradło z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2 w rozmiarze 210 x 160 cm | 600 |  |  |  |  | tak |  |
| 6 | Jednorazowe prześcieradło z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2 w rozmiarze 210 x 80 cm | 400 |  |  |  |  | tak |  |
|  | RAZEM: | ------------ | ---------------- | ---------- |  |  | ---------- | ------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy