Załącznik Nr 7 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy /Opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 1

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka jed. użytku z czarną niezmywalną skalą 20/24 ml | 60000 |  |  |  |  | Tak |  |
| 2 | Strzykawka jed. użytku z czarną niezmywalną skalą 10/12 ml | 50000 |  |  |  |  | Tak |  |
| 3 | Strzykawka jed. użytku z czarną niezmywalną skalą 5/6 ml | 50000 |  |  |  |  | Tak |  |
| 4 | Strzykawka jed. użytku z czarną niezmywalną skalą 2/2,4 ml | 40000 |  |  |  |  | Tak |  |
| 5 | Strzykawka jed. użytku, do pomp infuzyjnych, trzyczęściowa z końcówką Luer-Lock, wykonana z polipropylenu/polietylenu, transparentna, posiadająca dodatkowe uszczelnienie tłoka oraz podwójną (pionową) skale pomiarową ułatwiająca i usprawniającą monitorowania dozowanego leku ze strzykawki umocowanej w pompie, długość całkowita strzykawki powinna wynosić min. 161mm, opakowanie folia-papier.50/60ml | 5000 |  |  |  |  | Tak |  |
| 6 | Strzykawka jed. użytku z dodatkowym uszczelnieniem TBC 1ml z odłączaną igłą 0,45 x 10mm | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawka jed. użytku z dodatkowym uszczelnieniem TBC 1ml z odłączaną igłą 0,5 x16 mm | 9000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Strzykawka jed. użytku z dodatkowym uszczelnieniem JANETTA 100 ml | 2800 |  |  |  |  | Tak |  |
| 9 | Igła jed. użytku 1,80x40 | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Igła jed. użytku 1,60x40 | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Igła jed. użytku 1,2x 40 | 18000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Igła jed. użytku 1,1 x 40 | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Igła jed. użytku 0,9 x 40 | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Igła jed. użytku 0,8 x 40 | 60000 |  |  |  |  | Tak |  |
| 15 | Igła jed. użytku 0,7 x 30 | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Igła jed. użytku 0,7 x 40 | 35000 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Igła jed. użytku 0,6 x 30 | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Igła jed. użytku 0,5 x 25 | 30000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Igła do pobierania leków z tępym zakończeniem, zapobiegającym fragmentacji korka, rozm. 1.1-1.2 dł. min. 40 mm z otworem centralnym | 15000 |  |  |  |  | Tak |  |
| 20 | Igła jednorazowa do PENÓW 0,3 x 8mm | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Igła jednorazowa do PENÓW 0,33 x 12,7mm | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Aparat do przetaczania krwi z filtrem 200µm, komora kroplowa z bardzo przeźroczystego materiału o długości min 8 cm w części przeźroczystej, z zaciskiem rolkowym, logo producenta umieszczone na wyrobie, opakowanie papier /folia | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Aparat do infuzji z odpowietrznikiem, z filtrem p/bakteryjnym i klapką, z zaciskiem rolkowym z zabezpieczeniem na kolec komory kroplowej, komora kroplowa bez PCV o długości min 5 cm w części przeźroczystej, logo producenta umieszczone na wyrobie, opakowanie papier/folia | 45000 |  |  |  |  | Tak |  |
| 24 | Kranik trójdrożny z wyczuwalnym lub optycznym indykatorem, sterylny, czerwony, niebieski, biały. | 1900 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, sterylny, j.u., przeżroczysty, długość drenu 2,0m, dren zakończony łącznikiem Luer-Lock. | 4500 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | -------- | -------- | ----- |  |  | -------- | --------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 2

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania) - ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45 µm; port posiadający końcówkę luer-lock; samozamykający się korek portu (zielony); posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki | 3400 |  |  |  |  | Tak |  |
| 2 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania) – ostry mikro-kolec o małej średnicy (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą mikro-kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45 µm; port posiadający końcówkę luer-lock; samozamykający się korek portu (zielony) | 500 |  |  |  |  | Tak |  |
| 3 | System do otwierania fiolek z lekami o średnicy 20 mm zawierający port bezigłowy i pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność min. 100 użyć, obudowa przeźroczysta umożliwiająca kontrolę wzrokową, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenia silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock ma być płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym – podać zalecany środek), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie minimum -12,5 psi, sterylny, przystosowany do pracy z końcówką luer lock, możliwość pracy z końcówką luer slip | 50 |  |  |  |  | Tak |  |
| 4 | Dwukierunkowa zastawka bezigłowa umożliwiająca podanie leku bezpośrednio za pomocą strzykawki, kompatybilna z liniami infuzyjnymi. Zastosowanie w cewnikach centralnych, kaniulach, kranikach trójdrożnych i rampach wielokranikowych. Zastawka zbudowana z polikarbonatu i silikonu przeznaczona do 200 aktywacji. Membrana dla lepszej aktywacji oznaczona kolorem (czerwonym oraz/lub i niebieskim). Zastawka kompatybilna z połączeniami typu Luer-Lock i Luer-Slip, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,09 ml, wymagany minimalny przepływ 360ml/min | 3000 |  |  |  |  | Tak |  |
| 5 | System bezigłowy składający się z dwóch zaworów bezigłowych o długości 23 mm, średnicy 1 mm, oraz objętości wewnętrznej 0,6 ml, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć, obudowa przeźroczysta umożliwiająca kontrolę wzrokową, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock ma być płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym – podać zalecany środek), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie -12,5 psi, sterylny, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przyrząd do precyzyjnej podaży płynów typu EXADROP wyposażony w karbowaną na brzegu tarczową i obrotową skalę prędkości przepływu o zakresie regulacji od 0 do minimum 250 ml, zawierający zacisk szczelinowy oraz dodatkowy zacisk ślizgowy, długość drenu 150-210 cm. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ------------ | ---------------- | ---------- |  |  | ---------- | ------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 3

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula bezpieczna, zabezpieczająca przed zakłuciem i zachlapaniem, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu mięknącego do 70% po wprowadzeniu do żyły, posiadająca samodomykający koreczek portu bocznego, zastawkę antyzwrotną, min.5 pasków RTG, opakowanie typu TYVEK twardy blister, oznaczenie na opakowaniu jednostkowym: przepływ, rozmiar, materiał z jakiego jest wykonana. Rozmiar 22G-14G . Kaniule mają posiadać min 3 badania kliniczne na biokompatybilność poliuretanu zmniejszające ryzyko zakrzepowego zapalenia żył. | 24000 |  |  |  |  | TAK |  |
| 2 | Koreczki jednorazowe do wenflonów tego samego producenta co kaniula dożylna ( do pozycji 1 i 3) | 26000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kaniula dożylna dla noworodków bez dodatkowego portu bocznego , wyposażona w zdejmowalny element ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia, opakowanie typu TYVEK twardy blister. Wykonana z PTFE bez zawartości PCV i lateksu. Przepływ 13ml/min Rozmiary 24G, 26G | 1800 |  |  |  |  | TAK |  |
|  | RAZEM: | ------------ | ---------------- | ---------- |  |  | ---------- | ------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 4

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula bezpieczna, zabezpieczająca przed zakłuciem, z metalowym elementem zabezpieczającym igłę po jej użyciu,,wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, posiadająca komorę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę uniemozliwiajaca wypływ krwi, min.4 wtopione paski, kontrastujące w RTG, oznaczenie na opakowaniu jednostkowym: przepływ, rozmiar, materiał z jakiego jest wykonana i informację w języku polskim. Nazwa producenta zamieszczona bezpośrednio na wyrobie. Rozmiary i wymagane minimalne przepływy : 24 G -0,7 x 19 mm o przepływie minimalnym 22 ml/min. Dołączyć badania laboratoryjne, bądź kliniczne na biokompatybilność materiału. | 2500 |  |  |  |  | TAK |  |
| 2 | Koreczki jednorazowe do wenflonów tego samego producenta co kaniula dożylna | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ------------ | ---------------- | ---------- |  |  | ---------- | ------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 5

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik Foley nr 6, dla dzieci obustronnie pokryty elastomerem silikonu, nr serii na opak. jednostkowym, sterylny | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik Foley nr 8, dla dzieci obustronnie pokryty elastomerem silikonu, nr serii na opak. jednostkowym, sterylny | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik Foley nr 10, dla dzieci obustronnie pokryty elastomerem silikonu, nr serii na opak. jednostkowym, sterylny | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik Foley nr 12, dla dzieci obustronnie pokryty elastomerem silikonu, nr serii na opak. jednostkowym, sterylny | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik Foley nr 14 obustronnie pokryty elastomerem silikonu, nr serii na opak. jednostkowym, sterylny | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik Foley nr 16 obustronnie pokryty elastomerem silikonu, nr serii na opak. jednostkowym, sterylny | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewnik Foley nr 18 obustronnie pokryty elastomerem silikonu, nr serii na opak. jednostkowym, sterylny | 1100 |  |  |  |  | tak |  |
| 8 | Cewnik Foley nr 20 obustronnie pokryty elastomerem silikonu, nr serii na opak. jednostkowym, sterylny | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cewnik Foley nr 22 obustronnie pokryty elastomerem silikonu, nr serii na opak. jednostkowym, sterylny | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Cewnik Foley nr 24 obustronnie pokryty elastomerem silikonu, nr serii na opak. jednostkowym, sterylny | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cewnik Foley, dwudrożny, 100% silikon, transparentny z dodatkową, osobno pakowaną zatyczką w komplecie, opakowanie foliowe i zewnętrzne opakowanie folia/ papier, rozm. CH 06-20 ( rozmiary 06-10 z prowadnicą) | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Cewnik Tiemann CH 8-20 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Cewnik do karmienia noworodków CH – 6, z zatyczką Luer | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Cewnik do karmienia noworodków CH – 8, z zatyczką Luer | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Cewnik do karmienia noworodków CH – 10, z zatyczką Luer | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Cewnik do karmienia noworodków CH – 4, z zatyczką Luer | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Cewnik do karmienia noworodków CH – 5, z zatyczką Luer | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Zgłębnik dwunastniczy nr 14, dł. min. 121 cm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Zgłębnik dwunastniczy nr 16, dł. min. 121 cm | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Zgłębnik dwunastniczy nr 18, dł. min. 121 cm | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Zgłębnik dwunastniczy nr 20, 22, dł. min. 121 cm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Zgłębnik żołądkowy CH-36 śred.12mm/dł.1500mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Zgłębnik żołądkowy CH-20 śred.6,7mm/dł.1500mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Zgłębnik żołądkowy CH-18 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Zgłębnik żołądkowy CH-16 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Zgłębnik żołądkowy CH-14 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Koreczki do cewników Foleya, jałowe | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Opatrunek włókninowy do zabezpieczania drenów donosowych / sond żołądkowych, w rozmiarze ok. 7x 7 cm, kolor cielisty, niejałowy. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Dwuczęściowy stabilizator do stabilizacji różnego rodzaju drenów i cewników | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ------ | ------- | ------- |  |  | ---------------- | ---------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 6

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem centralnym, CH – 8, sterylny 600mm | 50 |  |  |  |  | Tak-1 szt |  |
| 2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych. z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem centralnym, CH – 12, sterylny, 600mm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych. z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem centralnym, CH – 14, sterylny, 600mm | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem centralnym, CH – 16, sterylny, 600mm | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem centralnym, CH – 18, sterylny, 600mm | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem centralnym, CH – 20, sterylny, 600mm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewnik do odsysania dla noworodków z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem centralnym, CH – 8, sterylny, 400mm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cewnik do odsysania dla noworodków z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem centralnym, CH – 10, sterylny, 400mm | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cewnik urologiczny Pezzer CH 24 długość 350-400mm, opakowanie papier/folia | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Dren balonowy o średnicy 0,5 – 0,7/0,8cm z medycznego PCV 30mb | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Dren balonowy o średnicy 1 – 1,3cm z medycznego PCV 30mb | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kanka doodbytnicza Ch 24, 30, długość 300 mm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Jednorazowe pojemniki typu Vacum do aktywnego drenażu o pojemności 150 ml z uniwersalnym konektorem z podziałką umożliwiającym po przycięciu podłączenie drenów w zakresie rozmiarów Ch 6-18, wyposażone w uchwyty do podwieszania, zacisk ślizgowy oraz odpowietrznik. | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Cewnik (wąsy) do podawania tlenu przez nos dla dorosłych dł. 200-210 cm, wypustki donosowe proste, wykonane z miękkiego materiału, jałowy | 2200 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ------ | ------- | ------- |  |  | ---------------- | ---------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 7

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worek do zbiórki żółci o pojemności 350ml z podziałką, tylna ścianka przeciwodparzeniowa w kolorze białym, wyposażony w zastawkę antyzwrotną oraz poprzeczny kranik spustowy | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego podwójnie pakowany (folia/folia-papier). Końcówka odsysająca z ergonomicznym uchwytem oraz pojedyńczym zagięciem z otworem regulacyjnym CH 20, dł. 155 mm. Dren prążkowany od strony zewnętrznej, zakończony stopniowaną harmonijkową końcówką CH 24, długość 350 cm | 320 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dren łączący do odsysania pola operacyjnego podwójnie pakowany (folia/folia-papier) prążkowany od strony zewnętrznej zakończony stopniowaną harmonijkową końcówką CH 24, długość 350 cm | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do jejunostomii z cewnikiem 8FR o dł. 80 cm, trokarem i kaniulą, Igła prowadząca z kaniulami rozdzieralnymi w rozm. Ch 10 – 2 szt. Strzykawka 3 ml, jałowa – 2 szt. Poliuretanowy, jałowy | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zgłębnik gastrostomijny typu G-tube wykonany z miękkiego silikonu do długotrwałego żywienia dożołądkowego, wolny od DEHP, rozmiary Ch 14 (objętość balonu 5 ml), Ch 18 (objętość balonu 20 ml), Ch 20 (objętość balonu 20 ml), dł. 23cm | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Grawitacyjny zestaw do żywienia dojelitowego, do opakowań typu Pack, wolny od DEHP | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką “pull” pod kontrolą endoskopii do długotrwałego żywienia dożołądkowego, wolny od DEHP, rozmiar Ch 18/40 cm | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Worek stomijny samoprzylepny, otwarty, z filtrem, przezroczysty, jednoczęściowy. Odpływ worka zabezpieczony zintegrowaną zapinką na rzepy. | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ------ | ------- | ------- |  |  | ---------------- | ---------------- |

PAKIET NR 8

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worek do zbiórki moczu 2000 ml, sterylny | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek do zbiórki moczu w układzie zamkniętym do stosowania 14 dni, pojemność 2L, komora Pasteur’a, zastawka antyzwrotna, filtr hydrofobowy, port do pobierania próbek, zacisk na drenie, wieszak na ramę łóżka, sterylny. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Woreczki do moczu dla chłopców, sterylne | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Woreczki do moczu dla dziewczynek, sterylne | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do lewatywy z jednym atraumatycznym otworem centralnym i min. dwoma otworami bocznymi, niesterylny | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pudełka na zużyte igły 0,7 l | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pudełka na odpady medyczne 1 l | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pudełka na odpady medyczne 2 l | 4500 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pudełka na odpady medyczne 5 l | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pudełka na odpady medyczne 10 l | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pojemnik z tworzywa nietłukącego się, posiadający duży wlot, szczelnie zamykany, na materiał do badań histopatologicznych 3000 ml | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pojemnik z tworzywa nietłukącego się, posiadający duży wlot, szczelnie zamykany, na materiał do badań histopatologicznych 2000 ml | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pojemnik na materiał do badań histopatologicznych 1000 ml | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pojemnik na materiał do badań histopatologicznych 500 ml | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pojemnik na materiał do badań histopatologicznych 100-125 ml | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pojemnik na materiał do badań histopatologicznych 50-70 ml | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pojemnik na materiał do badań histopatologicznych 10-15 ml | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Jednorazowy przezroczysty worek na wymiociny wyposażony w zastawkę antyrefleksyjną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści oraz tekturowy kołnierz, pojemność 1500 ml | 2700 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o naturalnym ph, czysta mikrobiologicznie. | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Fartuch foliowy jednorazowy | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Jednorazowy aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej, pakowany pojedynczo w opakowania foliowe. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | ------- | ------- | ------ |  |  |  |  |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 9

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żel do USG 0,5 l | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Żel do EKG 0,5 l | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Papier do EKG Midi – Card 130 (DOTCARD 130) | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Papier do EKG Multicard E – 30 (100 X40 m) | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Papier do EKG Schiller składany 90 x 90 x 400 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Papier do KTG SONIKAID 143 x 150 x300 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Papier do Videoprintera Mitsubischi typ K61-B-CE, KP61B-CE długość 20M | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Papier do KTG SRF 618B 112 x 100 x 150 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Papier do KTG Baby Doplex 3000 151 x 150 x 200 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Papier do EKG Ascard 112 x 25M | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Papier do EKG Ascard 58 x 25M | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Papier do Lifepak 12,11 108 x 25M | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Elektroda przeznaczona do badań holterowskich (24-godzinne), podłoże piankowe, żel ciekły, wymiary 35x55mm z nacięciem na kabelek . | 3000 |  |  |  |  | Tak 10 szt. |  |
| 14 | Elektroda przeznaczona do długotrwałego monitorowania EKG dla dorosłych, podłoże piankowe, wymiary 48x34mm | 12000 |  |  |  |  | Tak 10 szt. |  |
|  | RAZEM | ------ | ------- | ------ |  |  | -------------- | --------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 10

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maski chirurgiczne 3-warstwowe, z wkładką modelującą, wiązane na troki, niejałowe | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czepki chirurgiczne w formie beretu ściągane lekko elastyczną taśmą, wykonane z perforowanej włókniny polipropylenowej o gramaturze min 25g/m2. Średnica ok. 53 cm, w opakowaniu 100szt. kolor niebieski lub zielony. | 6000 |  |  |  |  | Tak – 1 szt. |  |
| 3 | Czepki chirurgiczne typu „ furażerka” wiązane na troki. Głęboki po wywinięciu, część przednia tworzy dodatkową warstwę chłonną. Wykonane z perforowanej włókniny polipropylenowej o gramaturze min 25g/m2. W opakowaniu 100szt. kolor niebieski lub zielony | 5000 |  |  |  |  | Tak – 1 szt. |  |
| 4 | Fartuch ochronny fizelina | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | -------- | -------------- | ---------- |  |  | --------------- | ---------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 11

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent nr katalogowy / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaski identyfikacyjne dla noworodków wykonane z miękkiego, elastycznego materiału, łatwe i delikatne zapinanie | 3000 |  |  |  |  | Tak 10szt |  |
| 2 | Opaski identyfikacyjne dla dzieci starszych | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zaciskacz do pępowiny | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Staza automatyczna do pobrań krwi autoklawowana | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Termometr lekarski cyfrowy z elastyczna końcówką , wynik pomiaru w ciągu 2 min. z dokładnością +/ - 0,1 0C, sygnalizacja dźwiękowa zakończenia pomiaru, wyłączany automatycznie, nie zawierający rtęci | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kieliszki na leki | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Szpatułki drewniane | 22000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wziernik ginekologiczny jednorazowy, jałowy pakowany pojedyńczo S | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wziernik ginekologiczny jednorazowy, jałowy pakowany pojedyńczo L | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wziernik ginekologiczny jednorazowy, jałowy pakowany pojedyńczo M | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych (zgon) | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ustnik do nebulizatora, bez zbiorniczka na lek | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Wziernik laryngologiczny jednorazowy dla dzieci – do ucha | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wziernik laryngologiczny jednorazowy dla dorosłych -do ucha | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw laryngologiczny jednorazowego użytku dziecięcy (wziernik uszny, do nosa i do gardła) | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw laryngologiczny jednorazowego użytku dla dorosłych (wziernik uszny, do nosa i do gardła) | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Osłonki medyczne bez zbiorniczka | 4500 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Golarka medyczna j.u. z jednym ostrzem | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Gruszka z miękkim końcem nr 9 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kaczka męska | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Wieszak do worków na mocz dwuramienny | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Szyna do palców rozmiar 400 X 20 mm | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Szyna do palców rozmiar 230 X 20 mm | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | --------- | -------------- | ---------- |  |  |  | ------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 12

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość mb/szt | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent nr katalogowy / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawy papierowo – foliowe do sterylizacji parowej bez zakładki | mb |  |  |  |  |  |  |
|  | 7,5 cm ( + - 5 mm ) | 6200 |  |  |  |  | Tak 1 szt. |  |
|  | 10 cm ( + - 5 mm ) | 5000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 cm ( + - 5 mm ) | 4000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20,0 cm ( + - 5 mm ) | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawy papierowo foliowe do sterylizacji parowej z zakładką | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 cm x 5 cm x 100 m (+ - 5 mm) | 9 |  |  |  |  | Tak 1 szt. |  |
|  | 20 cm x 5,5 cm x 100 m. ( + - 5 mm ) | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 cm x 6,5 cm x 100 m. ( + - 5 mm ) | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 cm x 6 cm x 100 m. ( + - 5 mm ) | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | --------- | ----------- | ---------- |  |  | ---------- | ------------- |

Wymagania:

- Zaoferowane produkty muszą być zgodne z normami: PNEN 868-3 i PNEN 868-5,

- Zaoferowane produkty muszą posiadać wskaźnik sterylizacji para wodną i EO

- Papier medyczny o gramaturze min. 60 g/m2,

- Laminat foliowy 5 warstwowy.

- Napisy w języku polskim umieszczone poza przestrzenią pakowania

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 13

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papier standardowy do sterylizacji min. 57 g/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | przekładany naprzemiennie kolor biały i zielony, rozmiar 100 cm x 100 cm | 7000 |  |  |  |  |  |  |
|  | kolor biały, rozmiar 60 cm x 60 cm | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Posterylizacyjne samoprzylepne opakowania foliowe, wyrób medyczny |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400mm x 760mm | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 600mm x 760mm | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 300mm x 500mm | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 200mm x 300mm | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Włóknina przeznaczona do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu, metodą radiacyjna w arkuszach 100 X 100 cm, kolor niebieski | 2500 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ---------- | ---------------- | ---------- |  |  | --------- | ------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 14

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk/mb | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do pary wodnej klasa IV, liniowy, wszystkie cykle | 14000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Integrator chemiczny do pary wodnej klasa V wszystkie cykle | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Taśma wskaźnikowa do pary wodnej 1,9 cm | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do tlenku etylenu klasa IV | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test kontroli mycia i dezynfekcji w myjnii -dezynfekatorze, paskowy. Czas 10 minut, temperatura min 93˚C | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | ------ | ------- | ------- |  |  | --------- | -------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 15

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent nr katalogowy / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości (grubość ≤ 0,10mm), teksturowana powierzchnia na min końcówkach palców, AQL≤1,5, możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni, mankiet zakończony pogrubionym brzegiem lub rolowany zapobiegający samo zwijaniu się, długość min. 240mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny kl. I i środek ochrony osobistej kategorii III, rękawice przebadane pod kątem EN 420, EN 374-1,2,3, EN 388, ASTM 1671 potwierdzone wynikami badań z jednostki niezależnej. Przebadane na przenikalność co najmniej 3 substancji z załącznika nr A normy EN 374-1 wyniki potwierdzone przez jednostkę notyfikowaną. Informacje o substancjach oraz poziomie ochrony nadrukowane na opakowaniu jednostkowym. Rozmiar S, M, L, XL. Opakowanie po 200 sztuk (S, M, L) oraz 180 sztuk (XL). | 950000 |  |  |  |  | Tak |  |
|  | RAZEM | -------------- | --------------- | ---------- |  |  | -------- | ------------- |

Wymagania:  Rękawiczki zgodne z normą EN 455 1-3

Do oceny jakości wymagane próbki po 1 oryginalnym opakowaniu rozmiaru S, M, L.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kart technicznych oraz certyfikatów potwierdzających parametry i normy zaoferowanego asortymentu.

………………………………………..

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 16

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent nr katalogowy / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawiczki foliowe | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawiczki winylowe, hypoalergiczne, pudrowane rozmiar S,M,L* | 30000 |  |  |  |  | Tak M- 1 op. |  |
|  | RAZEM | -------------- | --------------- | ---------- |  |  | -------- | -------------- |

*Wymagania dot. poz. 2: Rękawiczki zgodne z normą EN 455 1-3

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 17

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość par | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawiczki chirurgiczne, sterylne, o zawartości protein poniżej 80 µg/gm, współczynnik jakości AQL≤1,5, opakowanie dwustrukturalne, rozmiar Nr 7 | 9000 |  |  |  |  | Tak 3 pary |  |
| 2 | Rękawiczki chirurgiczne, sterylne, o zawartości protein poniżej 80 µg/gm, współczynnik jakości AQL≤1,5, opakowanie dwustrukturalne, rozmiar Nr 7,5 | 10000 |  |  |  |  | Tak 3 pary |  |
| 3 | Rękawiczki chirurgiczne, sterylne, o zawartości protein poniżej 80 µg/gm, współczynnik jakości AQL≤1,5, opakowanie dwustrukturalne, rozmiar Nr 8 | 5000 |  |  |  |  | Tak 3 pary |  |
| 4 | Rękawiczki chirurgiczne, sterylne, o zawartości protein poniżej 80 µg/gm, współczynnik jakości AQL≤1,5, opakowanie dwustrukturalne, rozmiar Nr 8,5 Nr 9,0 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękawiczki chirurgiczne, sterylne, o zawartości protein poniżej 80 µg/gm, współczynnik jakości AQL≤1,5, opakowanie dwustrukturalne, rozmiar Nr 6,5 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękawiczka chirurgiczna sterylna bezpudrowa o zawartości protein poniżej 50 µg/gm współczynnik jakości AQL-1,0, rubość ścianki na palcach min. 0,18mm i na dłoni min. 0,15mm, rolowany mankiet, na rękawicy oznaczenie prawa/lewa i rozmiaru, rozmiar S 6 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękawiczka chirurgiczna sterylna bezpudrowa o zawartości protein poniżej 50 µg/gm współczynnik jakości AQL-1,0, grubość ścianki na palcach min. 0,18mm i na dłoni min. 0,15mm, rolowany mankiet, na rękawicy oznaczenie prawa/lewa i rozmiaru, rozmiar 7; 7,5 | 3000 |  |  |  |  | Tak 3 pary |  |
| 8 | Rękawiczka chirurgiczna sterylna bezpudrowa o zawartości protein poniżej 50 µg/gm współczynnik jakości AQL-1,0, grubość ścianki na palcach min. 0,18mm i na dłoni min. 0,15mm, rolowany mankiet, na rękawicy oznaczenie prawa/lewa i rozmiaru, rozmiar 8 | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | -------------- | --------------- | ---------- |  |  | -------- | -------------- |

Wymagania: Rękawiczki zgodne z normą EN 455 1-3

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 18

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość par | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawiczki chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, ortopedyczne, o grubszych ściankach, odporne na przekłucia i rozdarcia, zawartości protein poniżej 50 µg/gm współczynnik jakości AQL≤1,5 rozmiar 7, 8. wykończenie mankietu równomiernie rolowany, wzmocniony brzeg (podłużne i poprzeczne wzmocnienie mankietu). | 400 |  |  |  |  | Tak |  |
|  | RAZEM | -------------- | --------------- | ---------- |  |  | -------- | -------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 19

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka intubacyjna z mankietem rozmiar 5,0-9,0 (co pół rozmiaru) silikonowana ze znacznikiem głębokości intubacji, oznaczeniem rozmiaru na rurce, linia RTG na całej długości rurki, skalowana co 1 cm. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurka intubacyjna bez mankietu rozmiar 2-3,5 (co pół rozmiaru) silikonowana ze znacznikiem głębokości intubacji, oznaczeniem rozmiaru na rurce, linia RTG na całej długości rurki, skalowana co 1 cm. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka ustno – gardłowa nr 1, sterylna | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka ustno – gardłowa nr 2, sterylna | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurka ustno – gardłowa nr 3, 4, 5 sterylna | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Prowadnica do trudnych intubacji z możliwością podawania tlenu zbrojona z 3 łącznikami, powlekana | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurki intubacyjne zbrojone, rozmiar nr 7-9 (co pół rozmiaru) z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości intubacji, oznaczeniem rozmiaru na rurce, skalowana co 1 cm. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Prowadnice do trudnych intubacji, wygięte, jednorazowe | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Prowadnice do trudnych intubacji, wygięte, wielorazowe | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Prowadnice do trudnych intubacji, pediatryczne, jednorazowe | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Prowadnica do ukształtowania rurki intubacyjnej w rozmiarach 1,9; 2,0; 2,2; | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Prowadnica do ukształtowania rurki intubacyjnej w rozmiarach 3,0 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Prowadnica do ukształtowania rurki intubacyjnej w rozmiarach 4,0; 5,0 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Łyżka do laryngoskopu, jednorazowa, światłowodowa, mikrobiologicznie czysta, typ Macintosh/Miller, posiadająca zintegrowany, zabudowany moduł światłowodu ( zapewniający lepsze i intensywniejsze oświetlenie oraz zapobiegający rozproszeniu światła), kompatybilna z rękojeścią ISO 7376-3 z zieloną obwolutą, rozmiary 0,1, 2, 3, 4. | 750 |  |  |  |  | Tak nr 3 i 4 po 1 szt. |  |
| 15 | Łyżka do laryngoskopu z oświetleniem standardowym, jednorazowa, mikrobiologicznie czysta, typ Macintosh/Miller, rozmiary 0,1, 2, 3, 4. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ------ | ------------------- | -------------- |  |  | ------------ | ------------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 20

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żelowe urządzenie jednorazowe, nadkrtaniowe, wyposażone w nienadmuchiwany mankiet, mankiet gastryczny, zintegrowany broker zgryzu oraz stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobieganie rotacji, rozmiary 1, 2, 3, 4, 5. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ------ | ------------------- | -------------- |  |  | ------------ | ------------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 21

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła (zestaw) do znieczuleń splotów nerwowych techniką single shot, rozmiar 24G x 50mm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ostrze Quincke 22G 90mm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ostrze Quincke 20G, 90mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła do znieczuleń zewnątrzoponowych ostrze Tuohy 16 G i 18G | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ostrze Quincke 25G 90mm z igłą prowadzącą 20G | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z igłą prowadzącą 26G | 550 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ostrze Quincke 27G 90mm z igłą prowadzącą 22G | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ostrze Quincke 23G 90mm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych 16G i 18 G | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Igła do przemywań kanałów łzowych top 0,5 x 25 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw do transfuzji wym. dla noworodków | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, jednoświatłowy o śr. 7FR 20cm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, dwuświatłowy o śr. 7FR 20cm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, trzyświatłowy o śr. 7FR 20cm | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych, 2 rury rozciągliwe, dł. po rozciągnięciu 180cm, dodatkowa rura do worka o dł. po rozciągnięciu 90cm, kolanko z portem kapno, trójnik Y | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Obwód oddechowy dla dorosłych do respiratora z pułapką wodną | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Rura karbowana do układów anestetycznych w zwojach o średnicy 22mm z mankietami, z możliwością rozcinania o dł. 50m | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Systemy do resuscytacji z workami samorozprężalnymi | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kaniule dotętnicze 20G 45mm z zaworem odcinającym typu Floswitch | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru OCŻ | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Rampa trójdrożna z barwnym oznaczeniem kraników | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Rampa pięciodrożna z barwnym oznaczeniem kraników | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Maski do intubacji fibroskopowej z pompowanym mankietem rozmiar nr 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Maski do intubacji fibroskopowej z pompowanym mankietem rozmiar nr 3 lub 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Filtr oddechowy, elektrostatyczny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do kapnografii, sterylny lub czysty mikrobiologicznie | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Filtr oddechowy, elektrostatyczny, pediatryczny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny lub czysty mikrobiologicznie | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Maski tlenowe do wysokich stężeń tlenu, z przewodem i workiem, dla dorosłych | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Maski tlenowe do wysokich stężeń tlenu, z przewodem i workiem, dla dzieci | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Sterylny, półprzepuszczalny, wodoodporny, elastyczny opatrunek do mocowania cewników centralnych o rozmiarze 12 x 10 cm wykonany z poliuretanu z ramką | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Maska tlenowa dla dorosłych z wężykiem dł. min. 2,0 m, dren o przekroju gwiazdkowym | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Maski tlenowe z nebulizatorem + dren – niem. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Maski tlenowe z nebulizatorem + dren dla dorosłych | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Maski tlenowe dla dzieci z drenem | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Maski twarzowe anestetyczne jednorazowe nr 0, 1, 2, 3 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Maski twarzowe anestetyczne jednorazowe nr 4 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Maski twarzowe anestetyczne jednorazowe nr 5 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Rurki tracheotomijne | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Igła do znieczuleń splotów nerwowych do stymulatora model ES400 Life-Tech złącze RBW -5U | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | -------- | ----------------- | ---------- |  |  | ------------- | ------------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 22

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub węglowej nr 10 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub węglowej nr 10A | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub węglowej nr 11 | 3200 |  |  |  |  | Tak |  |
| 4 | Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub węglowej nr 12 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub węglowej nr 15 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub węglowej nr 15C | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub węglowej nr 20 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub węglowej nr 21 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub węglowej nr 22 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sterylne, wysuwane skalpele jednorazowe z plastikową rączką umożliwiającą całkowite schowanie oraz wysuwanie ostrza i zablokowanie go w danej pozycji. W rozmiarach CH 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ------------- | --------------- | ----------- |  |  | --------------- | ----------------- |

Wymagania: Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub węglowej, sterylne. Na opakowaniu zbiorczym musi być umieszczona data produkcji, data ważności, nr, serii, oznakowanie kolorystyczne rozmiaru, rysunek ostrza. Opis w języku polskim. Na opakowaniu pojedynczym ostrza musi być umieszczony jego rysunek i rozmiar, wytłoczona data produkcji, ważności, nr serii. Na ostrzu musi być umieszczona nazwa producenta i rozmiar.

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 23

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren do drenażu klatki piersiowej z troakarem nr 10; 12; 14; 16 – sterylne | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren do drenażu klatki piersiowej z troakarem nr 28 – sterylne | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dren do drenażu klatki piersiowej z troakarem nr 32 – sterylne | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do drenażu tarczycy mieszek 100 ml dren ze specjalnym łącznikiem do którego są podłączone 2 dreny do odsysania rany – sterylny | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dren z med. PCV do j. otrzewnej sterylny CH-30 długość min 50cm, min 5 otworów bocznych | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dren z med. PCV do j. otrzewnej sterylny CH-28 długość min 50cm, min 5 otworów bocznych | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dren z med. PCV do j. otrzewnej sterylny CH -24 długość min 50cm, min 5 otworów bocznych | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dren z med. PCV do jamy otrzewnej sterylny CH – 26 długość min 50cm, min 5 otworów bocznych | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dren z med. PCV do jamy otrzewnej sterylny CH – 32 długość min 50cm, min 5 otworów bocznych | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Dren do dróg żółciowych KEHR CH – 10, wykonany z lateksu lub lateksu silikonowego, opak. papier/folia, długość min 80cm, długość ramion 5 cm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Dren do dróg żółciowych KEHR CH – 12, wykonany z lateksu lub lateksu silikonowego, opak. papier/folia, długość min 80cm, długość ramion 5 cm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Dren do dróg żółciowych KEHR CH – 14, wykonany z lateksu lub lateksu silikonowego, opak. papier/folia, długość min 80cm, długość ramion 5 cm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Dren do dróg żółciowych KEHR CH – 16, wykonany z lateksu lub lateksu silikonowego, opak. papier/folia, długość min 80cm, długość ramion 5 cm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Dren do dróg żółciowych KEHR CH – 18, wykonany z lateksu lub lateksu silikonowego, opak. papier/folia, długość min 80cm, długość ramion 5 cm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Dren do dróg żółciowych KEHR CH – 20, wykonany z lateksu lub lateksu silikonowego, opak. papier/folia, długość min 80cm, długość ramion 5 cm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Dren do dróg żółciowych KEHR CH – 22, wykonany z lateksu lub lateksu silikonowego, opak. papier/folia, długość min 80cm, długość ramion 5 cm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Dren do dróg żółciowych KEHR CH – 24, wykonany z lateksu lub lateksu silikonowego, opak. papier/folia, długość min 80cm, długość ramion 5 cm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Dren Redona CH – 8, 10, dł. min. 70cm, pakowany prosto, opakowanie folia/papier | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Dren Redona CH – 12, dł. min. 70cm, pakowany prosto, opakowanie folia/papier | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Dren Redona CH – 14, dł. min. 70cm, pakowany prosto, opakowanie folia/papier | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Dren Redona CH – 16, dł. min.70cm, pakowany prosto, opakowanie folia/papier | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Dren Redona CH – 18, 20, 22, dł. min. 70cm, pakowany prosto, opakowanie folia/papier | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Sonda Sengstakena 18 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ------ | --------------- | ----------- |  |  | --------------- | ----------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 24

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw serwet uniwersalnych, wykonany z minimum dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 56 g/m2. Minimalny skład i wymiary: a/ serweta 150x240 cm z taśmą lepną – szt. 1, b/ serweta boczna 75x90cm z taśmą lepną –szt. 2, c/ serweta dolna 170x180 cm z taśmą lepna - szt. 1, d/ pokrowiec na stolik Mayo 80x145 cm – szt. 1, e/ włókninowa taśma samoprzylepna 9x50 cm – szt. 1, f/ całość owinięta w serwetę o wymiarach 150 x 190 cm, służącą jako przykrycie stolika instrumentalnego – szt. 1 Wymagane min. parametry: a, b, c,/ serwety wykonane w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 56 g/m2 d,/ folia PE, warstwa chłonna z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 56 g/m2 e,/nie dotyczy | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw serwet uniwersalnych z wycięciem U, wykonany z minimum dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 56 g/m2. Minimalny skład i wymiary: a/ serweta górna 150x240 cm z taśmą lepną – szt. 1, b/ serweta dolna o wymiarach 250 X 180 cm z wycięciem w kształcie litery U 63 X 7 cm otoczonym taśmą samoprzylepną – szt 1 c/ taśma medyczna mocująca 9 X 50 cm - szt. 1, d/ pokrowiec na stolik Mayo 80x145 cm – szt. 1, e/ ręczniki celulozowe 40 X 20 cm – szt. 2, f/ całość owinięta w serwetę o wymiarach 140 x 180 cm – szt. 1 Wymagane min. parametry: a, b,/ serwety wykonane w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 56 g/m2 d,/ folia PE, warstwa chłonna z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 56 g/m2 | 120 |  |  |  |  | Tak 2 szt. |  |
| 3 | Sterylny zestaw serwet do operacji stawu kolanowego, wykonany z minimum dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min 56 g/m2. Minimalny skład i wymiary: a/ serweta główna o wymiarach 240 x 320 cm, wyposażona w warstwę chłonną i samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem o średnicy 6-7 cm, oraz kieszeń na płyny z zaworkiem – szt. 1, b/ osłona na kończynę 37 x 75 cm – szt. 1, c/ włókninowa taśma samoprzylepna 9 x 50 cm – szt. 2, d/ pokrowiec na stolik Mayo 80 x 145 cm – szt. 1, e/ całość owinięta w serwetę o wymiarach 150 x 190 cm, służąca jako przykrycie stolika instrumentalnego – szt. 1. Wymagane min. parametry: a, e/ serwety wykonane w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 56 g/m2, b/ min. dwuwarstwowy laminat o gramaturze min. 56 g/m2, d/ folia PE, warstwa chłonna z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 56 g/m2, c/ nie dotyczy | 100 |  |  |  |  | Tak 2 szt. |  |
| 4 | Sterylny zestaw do operacji stawu biodrowego, wykonany z min. dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 56 g/m2. Minimalny skład i wymiary: a/ serweta główna o wymiarach 240 x 260 cm, z wycięciem w kształcie litery U, 20 x 100 cm otoczonym taśma samoprzylepną – szt. 1, b/ serweta 150 x 240 cm z taśmą lepną – szt. 1, c/ pokrowiec na stolik Mayo 80 x 145 cm – szt. 1, d/ osłona na kończynę 37 x 100 cm – szt. 1, e/ włókninowe taśmy samoprzylepne 9 x 50 cm -szt. 3, f/ całość owinięta w serwetę o wymiarach 140 x 180 cm – szt. 1. Wymagane min. parametry: a, b/ serwety wykonane w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 56 g/m2, d/ min. dwuwarstwowy laminat o gramaturze min. 56 g/m2, c/ folia PE, warstwa chłonna z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 56 g/m2, e/ nie dotyczy | 30 |  |  |  |  | Tak 2 szt. |  |
| 5 | Sterylna osłona na kończynę, 35 x 100cm wykonana z min. dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 56 g.m2, dodatkowo wyposażona w dwie taśmy lepne Wymagane min. parametry: min. dwuwarstwowy laminat o gramaturze min. 56 g/m2. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylna osłona na kończynę, 75 x 120 cm wykonana z min. Trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g / m2. pakowana po dwie sztuki. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sterylna serweta na kończynę wykonana z min. dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 56 g.m2, o minimalnych wymiarach 225 X 320 cm wyposażona w samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem o średnicy 4-7 cm | 150 |  |  |  |  | Tak 2 szt. |  |
| 8 | Taśma samoprzylepna sterylna do mocowania serwet i drenów, rozmiar 9 X 50 cm | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sterylny, foliowy pokrowiec na przewody, składany teleskopowo z taśmami do mocowania na każdym końcu, rozmiar 13 x 200cm. Wymagane min. parametry: folia PE | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pokrowiec na stolik Mayo 80 x 145 cm wykonany z folii PE, warstwa chłonna z min dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 56 g/m2 | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: | ---------- | -------------- | ---------- |  |  | -------- | ------------ |

Wymagania: pozycja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, – opakowania muszą być dodatkowo wyposażone w dwa odcinki samoprzylepnej etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej. Etykieta musi zawierać informacje dotyczące LOT lub serii, indeksu identyfikacji i datę ważności sterylizacji.

Wyroby muszą być zgodne z normą EN 13795 1,2,3

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatów CE, deklaracji zgodności, Formularza Zgłoszenia/Powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji wyrobów Medycznych oraz kart technicznych wyrobów gotowych dla oferowanych produktów.

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 25

| Lp | Opis sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna serweta wykonana z dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 56g/m2 z taśmą lepną na węższym brzegu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 x 45 cm | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 180 x 150cm | 220 |  |  |  |  |  |  |
|  | 240 x 180cm | 220 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ---------- | ---------- | ---------- |  |  | ---------- | --------------- |

Wymagania - opakowania muszą być dodatkowo wyposażone w dwa odcinki samoprzylepnej etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej. Etykieta musi zawierać informacje dotyczące LOT lub serii, indeksu identyfikacji i datę ważności sterylizacji.

Wyroby muszą być zgodne z normą EN 13795 1,2,3

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 26

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszula operacyjna wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min. 33 g/m2, stanowiącej barierę dla mikroorganizmów. Sposób wiązania umożliwiający zdjęcie jej z pacjenta w pozycji leżącej, krótki rękaw. Rozmiar XL lub L. Wymagane min. parametry: włóknina typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2. | 2500 |  |  |  |  | Tak 1 szt. |  |
| 2 | Spodnie włókninowe, krótkie wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2, przeznaczone dla pacjenta np. podczas zabiegu operacyjnego. Spodnie luźne, z wdziana w pasie gumką, w wersji niejałowej, w rozmiarze uniwersalnym. | 1500 |  |  |  |  | Tak 1 szt. |  |
| 3 | Spodnie włókninowe, krótkie wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2, przeznaczone dla pacjenta podczas badania kolonoskopowego. Spodnie luźne, z wdziana w pasie gumką, w wersji niejałowej, w rozmiarze uniwersalnym. | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: | ---------- | -------------- | ---------- |  |  | -------- | ------------ |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 27

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw dla noworodka. Minimalny skład i wymiary: a) podkład chłonny typu seni soft 60x60cm - 1 szt., b) serweta kompresowa 80x60cm - 1 szt., c) czapeczka dla noworodka 12x10cm - 1 szt., d) kolorowy kocyk flanelowy 160x75cm – 1 szt., e) centymetr do mierzenia noworodka f) szpatułka plastikowa minimum 15 cm Wymagane min. parametry: a/ podkład chłonny z folii antypoślizgowej i warstwy chłonnej o chłonności min. 800 g wg. ISO 11948-1, b/ serweta wykonana w całości z chłonnej włókniny kompresowej o min. gramaturze 40 g/m2 | 750 |  |  |  |  | Tak 1 szt. |  |
| 2 | Sterylny zestaw do porodu, wykonany z min. dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 56 g/m2. Minimalny skład i wymiary: a) serweta 75x75cm - 1 szt., b) serweta 80x60cm - 1 szt., c) serweta kompresowa 80x60cm - 1 szt., d) serweta kompresowa 45x30cm – 2 szt., Wymagane min. parametry: a/ serweta wykonana w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 56 g/m2 b/ serweta wykonana w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 43 g/m2 c, d/serwety wykonane w całości z chłonnej włókniny kompresowej o min. gramaturze 40 g/m2 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa powłoka na koc z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2 w rozmiarze 200 x 150 cm | 1000 |  |  |  |  | Tak 1 szt. |  |
| 4 | Jednorazowa powłoczka na poduszkę z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2 w rozmiarze 75 x 90 cm | 400 |  |  |  |  | Tak 1 szt. |  |
| 5 | Jednorazowe prześcieradło z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2 w rozmiarze 210 x 160 cm | 100 |  |  |  |  | Tak 1 szt. |  |
| 6 | Jednorazowe prześcieradło z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2 w rozmiarze 210 x 80 cm | 1400 |  |  |  |  | Tak 1 szt. |  |
|  | RAZEM: | ------------ | ---------------- | ---------- |  |  | ---------- | ------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 28

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent nr katalogowy / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy tytanowe do zamykania naczyń krwionośnych w laparoskopii, w kształcie podkowy, przekrój poprzeczny w kształcie serca M/L, kompatybilne z klipsownicą HEMOCLIP + | 1920 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ---------- | ---------- | ---------- |  |  | ---------- | --------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 29

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda powrotna pacjenta dorosłego wyposażona w system p/oparzeniowy REM kompatybilna z kablem do elektrod neutralnych, jednorazowych generatora Valleyab, ConMed typ Sabre 180, EMED. | 1400 |  |  |  |  | Tak 1 szt. |  |
| 2 | Uchwyt elektrody monopolarnej 2,4 mm, wielorazowego użytku z przełącznikiem. Elektroda nożowa ze stali nierdzewnej wielorazowego użytku. Przewód silikonowy o min. dł. 4,6 m, do sterylizacji parowej do 135’ C. Złącze trójbolcowe kompatybilne z generatorem Valleyab, ConMed typ Sabre 180, EMED. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ---------- | ---------- | ---------- |  |  | ---------- | --------------- |

Elektroda zaopatrzona w samoprzylepną etykietę umożliwiającą wklejenie do dokumentacji szpitalnej. Etykieta musi zawierać informacje dotyczące LOT lub serii, indeksu identyfikacji i datę ważności.

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 30

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren spiralny, bez zastawki o długości 152cm do strzykawki automatycznej CT 9000 ADV | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ---------- | ---------- | ---------- |  |  | ---------- | --------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 31

| Lp | Opis sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serweta dwuwarstwowa, nieprzylepna, jałowa, gramatura min. 54g/m2, zgodne z normą EN 13795 1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75-80 x 90 cm | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 90-100 x 130-150 cm | 1700 |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 x 50 cm | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podkład chłonny z rozdrobnionej celulozy 60 x 90 cm | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylne serwety włókninowe z warstwą chłonną o rozmiarze 45-50 x 60-75cm z otworem o średnicy 6-8cm i przylepcem, zgodne z normą EN 13795 1,2,3 | 1100 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ---------- | ---------- | ---------- |  |  | ---------- | --------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 32

| Lp | Opis sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład higieniczny w rolce 40mb, dwie warstwy bibuły i warstwa folii, szerokość 51cm, perforacja 80cm, nieprzemakalny. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podkład bibułowy, 100% celuloza 2-warstwowy, w rolce 50mb, szerokość 50cm, perforacje co 35-40 cm, nasączony środkiem bakteriostatycznym (potwierdzenie deklaracją producenta). | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podkład higieniczny fizelinowy podfoliowany rozmiar około160 x 210cm | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podkład z fizeliny o gramaturze min. 25 g/m2 w rozmiarze 160 x 210cm | 4000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ---------- | ---------- | ---------- |  |  | ---------- | --------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 33

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik wielorazowego użytku kompatybilny z wkładami workowymi o poj. 2000 ml, z uchwytem i zaworem umożliwiającym redukcję lub całkowite odcięcie próżni (kompatybilność z ssakiem Tornado SO-5) | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkłady workowe jednorazowego użytku o poj. 2000 ml do zamkniętego systemu do odsysania z trójwarstwową zastawką hydrofobową, szerokim portem do pobierania próbek, oznaczeniem przeznaczenia otworów na pokrywie pojemnika i możliwością szeregowego podłączenia kilku pojemników | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik wielorazowego użytku kompatybilny z wkładami workowymi o poj. 1000 ml, z uchwytem i zaworem umożliwiającym redukcję lub całkowite odcięcie próżni (kompatybilność z ssakiem Tornado SO-5) | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkłady workowe jednorazowego użytku o poj. 1000 ml do zamkniętego systemu do odsysania z trójwarstwową zastawką hydrofobową, szerokim portem do pobierania próbek, oznaczeniem przeznaczenia otworów na pokrywie pojemnika i możliwością szeregowego podłączenia kilku pojemników | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Aspirator do rozlanych płynów do podłączenia do systemu siły ssania | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dren do przerywanego odsysania, jałowy 200 cm x 7 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dreny do drenażu klatki piersiowej do zestawu jednobutlowego | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dreny do drenażu klatki piersiowej do zestawu dwubutlowego | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Łącznik do drenów Y, sterylny | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do punkcji jamy opłucnowej z 3 igłami 14, 16, 18G x 80 mm, z kranikiem trójdrożnym, drenami łączącymi i strzykawką 50-60 ml, workiem zbiorczym 2000 ml, pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opak. folia/papier | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ---------- | ---------- | ---------- |  |  | ---------- | --------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 34

| Lp | Opis sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plaster uciskowy jałowy, pakowany indywidualnie, posiadający specjalny hemostatyczny wkład chłonny 2,5 x 8,5 cm. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dozownik na tampony celulozowe w rolce, przeźroczysty | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe okulary do fototerapii noworodków, jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego materiału ( nie zawierającego lateksu) z mocowaniem na szczycie główki, z możliwością regulacji ( zapięcie na rzepy) w kształcie litery Y, która pozwala na dopasowanie się okularków do każdego kształtu głowy. Minimalna szerokość opaski uciskowej 5,8 cm. Obwód główki w zakresie 24-33cm (M) oraz 30-38cm (L). | 200 |  |  |  |  | Tak 1 szt. |  |
|  | RAZEM: | ---------- | ---------- | ---------- |  |  | ---------- | --------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

| PAKIET NR 35 TEST UREAZOWY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa | J. M. | Ilość zamawiana | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT | Łączna wartość brutto |
| 1. | Szybki test ureazowy do wykrywania Helicobacter Pylori (aqua) |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |
|  | Razem: | --------------------- | ------------ | ------------ |  |  |  |  |

………………………………………………

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 36

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw do operacji ginekologicznych wykonany z min dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min 55 g/m2 Minimalny skład i wymiary: 1) serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm 1 szt. 2) serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów, okno 9 x 12 cm, o wymiarach 290 x 250 cm 1 szt. 3) serweta nieprzylepna do podłożenia pod pośladki 75 x90 cm 1 szt. 4) taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 1 szt. 5) ręczniki celulozowy 33 x 33 cm 1 szt. | 120 |  |  |  |  | Tak 2 szt. |  |
| 2 | Zestaw serwet do cięcia cesarskiego, sterylny, wykonany z min dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min 55 g/m2 Minimalny skład i wymiary: 1) serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm 1 szt. 2) obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm 1 szt. 3) serweta do cięcia cesarskiego cesarskiego z torbą na płyny, okno 19 x28 cm, o wymiarach 315 x 250cm 1 szt. 4) serweta dla noworodka 90 x100 1 szt. 5) taśma samoprzylepna 10 50 cm 1 szt. 6) ręczniki celulozowe 33 x 33 2 szt. | 240 |  |  |  |  | Tak 2 szt. |  |
|  | Razem: | ---------- | -------------- | ---------- |  |  | ------ | ------------ |

Wymagania: Pozycja 1, 3 – opakowania muszą być dodatkowo wyposażone w samoprzylepną etykietę umożliwiającą wklejenie do dokumentacji szpitalnej. Etykieta musi zawierać informacje dotyczące LOT lub serii, indeksu identyfikacji i datę ważności sterylizacji.

Wyroby zgodne z normą EN 13795 1,2,3

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty deklaracji zgodności oraz kart technicznych wyrobów gotowych dla oferowanych produktów.

………………………………………………

data i podpis Wykonawcy