| Formularz asortymentowo - cenowy (opis przedmiotu zamówienia) Załącznik Nr 7 do SIWZ |
| --- |
| Pakiet Nr 1 – staplery |
| l.p. | Nazwa /opis | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| 1 | Jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony z łamanym kowadełkiem o średnicy 25, 28 mm. Uchwyt spustowy staplera pokryty antypoślizgową gumowaną powłoką, lub Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony o średnicy 28-29, 31-33 mm z regulowaną wysokością zszywki i z gumowaną antypoślizgową rękojeścią, lub Jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony z łamanym kowadełkiem, uchwyt spustowy gumowany, średnica staplera 26,29,32 mm, w zestawie z fabrycznie zapakowanym staplerem skórnym (35 zszywek roz. 6,4x 4,0 mm, grubość zszywki 0,6 mm + rozszywacz). | 28 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy stapler liniowy do zamykania na głucho, o długości zespolenia 60 mm, z możliwością oddania kilku strzałów, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8 mm) lub normalnej (3,5 mm). Rękojeść i uchwyt spustowy pokryty antypoślizgową gumową powłoką. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy stapler liniowy do zamykania na głucho, o długości zespolenia 90 mm, z możliwością oddania kilku strzałów, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8 mm) lub normalnej (3,5 mm). Rękojeść i uchwyt spustowy pokryty antypoślizgową gumową powłoką. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ładunek jednorazowy do staplera liniowego zamykającego o długości linii 90 mm do tkanki normalnej (3,5 mm) lub grubej (4,8 mm). | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ładunek jednorazowy do staplera liniowego zamykającego o długości linii 60 mm do tkanki normalnej (3,5 mm) lub grubej (4,8 mm) | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący z nożem w ładunku o długości zespolenia 75-80 mm. Zszywki do tkanki grbej lub normalnej. Rękojeść i uchwyt spustowy pokryty antypoślizgową gumową powłoką. | 8 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ładunek z nożem do staplera liniowego tnąco-zamykającego o długości zespolenia 75-80 mm, zszywki do tkanki grubej lub normalnej. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

| Poz. 1 Zamawiający określi średnicę staplera przy składaniu zamówienia. Poz. 2-7 Zamawiający określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykazywał się: - szczelnością zespolenia po użyciu staplera, - hemostazą po zespoleniu staplera. ……………………………… …………………………………………. miejscowość i data podpis/pieczęć Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Pakiet Nr 2 – Zestawy do operacji żylaków, staplery l.p. Nazwa/opis ilość sztuk cena jednostkowa netto stawka VAT łączna wartość netto łączna wartość brutto nr katalogowy 1 Jednorazowy zestaw do operacji żylaków odbytu staplerem okrężnym 15 2 Stapler liniowy artykulacyjno-rotacyjny, z długością linii zespolenia min. 60 mm, zszywka 4,8 mm 3 Razem: ……………………………… …………………………………………. miejscowość i data podpis/pieczęć Wykonawcy Pakiet Nr 3 – siatki chirurgiczne, przepuklinowe |
| l.p. | Nazwa/opis | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |  |
| 1 | Siatka chirurgiczna wykonana z monofilamentu polipropylenowego – cienka do operacji Liechstenstein,a dla mężczyzn z wycięciem na powrózek nasienny; wym: 4,5 cm × 10 cm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Siatka chirurgiczna wykonana z monofilamentu polipropylenowego – cienka do operacji Liechstenstein,a dla mężczyzn z wycięciem na powrózek nasienny; wym: 6 cm × 14 cm | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Siatka chirurgiczna wykonana z monofilamentu polipropylenowego miękkie 60 x 110 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Siatka chirurgiczna wykonana z monofilamentu polipropylenowego miękkie, wym: 10 cm × 16 cm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Siatka chirurgiczna do operacji przepuklin wykonana z monofilamentu polipropylenowego miękkie 200 x 300 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Siatka chirurgiczna do operacji przepuklin wykonana z monofilamentu polipropylenowego miękkie, o wymiarach 15cm x 20 cm. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Siatka chirurgiczna wykonana z monofilamentu polipropylenowego miękkie 50 x 60 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Siatki przepuklinowe polipropylenowe monofilamentowe, ultralekkie, powlekane powłoką tytanową, nadające się do wszystkich rodzajów operacji przepuklinowych, łącznie z przezotrzewnowym oraz wewnątrztrzewnowym pozycjonowaniem. Nadające się do wszystkich technik operacyjnych. Grubość nitki minimum 0,065 mm, Grubość siatki 0,20 mm, gramatura 16 g/m2. Wielkość porów ≤ 1 mm. Rozmiar siatki 15 cm x 15 cm | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Siatki przepuklinowe polipropylenowe monofilamentowe, lekkie, powlekane powłoką tytanową, nadające się do wszystkich rodzajów operacji przepuklinowych, łącznie z przezotrzewnowym oraz wewnątrztrzewnowym pozycjonowaniem. Nadające się do wszystkich technik operacyjnych. Posiadające niebieskie nici orientujące. Gribość nitki mnimum 0,12 mm Grubość siatki 0,45 mm, gramatura 24 g/m2. Wielkość porów ok. 3 mm. Rozmiar siatki 15 x 20 cm; | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Siatki przepuklinowe polipropylenowe monofilamentowe, lekkie, powlekane powłoką tytanową, nadające się do wszystkich rodzajów operacji przepuklinowych, łącznie z przezotrzewnowym oraz wewnątrztrzewnowym pozycjonowaniem. Nadające się do wszystkich technik operacyjnych. Posiadające niebieskie nici orientujące. Gribość nitki mnimum 0,12 mm Grubość siatki 0,45 mm, gramatura 24 g/m2. Wielkość porów ok. 3 mm. Rozmiar siatki 30x30 cm. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

| ……………………………… …………………………………………. miejscowość i data podpis/pieczęć Wykonawcy |  |
| --- | --- |

| Pakiet Nr 4 - wkręty kostne, wiertła, druty Kirschnera, implanty stalowe |
| --- |
| l.p. | Nazwa/opis | ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| 1 | Wkręty do kości korowej z gniazdem krzyżowym Ø 4,5 L od 12 mm do 70 mm | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Podkładki pod wkręty korowe Ø 4,5 | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkręty do kości korowej z gniazdem krzyżowym Ø 3,5 L od 10 mm do 40 mm | 300 |  |  |  |  |  |
| 4 | Podkładki pod wkręty korowe Ø 3.5 | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkręty do kości korowej z gniazdem krzyżowym Ø 2,7 L od 8 mm do 24 mm | 150 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wkręty do kości korowej z gniazdem krzyżowym Ø 2,0 L od 8 mm do 24 mm | 150 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wkręt kostkowy samogwintujący z gniazdem krzyżowym Ø 4,5 L od 30 mm do 50 mm | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wkręty do kości gąbczastej z gniazdem krzyżowym Ø 6,5 wkręt cały nagwintowany L od 25 mm do 95 mm | 140 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wkręty do kości gąbczastej z gniazdem krzyżowym Ø 6,5 długość gwintu 16 mm L od 35 mm do 100 mm | 140 |  |  |  |  |  |
| 10 | Wiertło 1,5 | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wiertło 2,0 | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wiertło 2,5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 13 | Wiertło 3,2 | 10 |  |  |  |  |  |
| 14 | Wiertło 4,5 | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Wkręt kanilowany Ø 7,0 L od 50 mm do 120 mm | 50 |  |  |  |  |  |
| 16 | Wkręt kanilowany Ø 4,5 L od 35 mm do 60 mm | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

| ……………………………… …………………………………………. miejscowość i data podpis/pieczeć Wykonawcy Pakiet Nr 4A |  |
| --- | --- |
| l.p. | Nazwa/opis | ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| 1 | Drut Kirschnera, trójgraniec, L 310 mm, Ø 1,0 mm | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Drut Kirschnera, trójgraniec, L 310 mm, Ø 1,8 mm | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Drut Kirschnera, trójgraniec, L 310 mm, Ø 2,0 mm | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Drut Kirschnera, trójgraniec, L 310 mm, Ø 2,2 mm | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Drut Kirschnera, trójgraniec, L 210 mm, Ø 1,2 mm | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Drut Kirschnera, trójgraniec, L 210 mm, Ø 1,4 mm | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Drut Kirschnera, trójgraniec, L 210 mm, Ø 1,6 mm | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | Gwóźdź Kirschnera, trójgraniec, L 210 mm, Ø 1,8 mm | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 | Gwóźdź Kirschnera, trójgraniec, L 150 mm, Ø 1,0 mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | Gwóźdź Kirschnera, trójgraniec, L 150 mm, Ø 1,2 mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 11 | Gwóźdź Kirschnera, trójgraniec, L 150 mm, Ø 1,4 mm | 40 |  |  |  |  |  |
| 12 | Gwóźdź Kirschnera, trójgraniec, L 150 mm, Ø 1,6 mm | 40 |  |  |  |  |  |
| 13 | Gwóźdź Kirschnera, trójgraniec, L 150 mm, Ø 1,8 mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 14 | Drut do cerklażu, miękki, L 5m, Ø 1,0 mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 15 | Drut do cerklażu, miękki, L 5m, Ø 1,2 mm | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

………………………………                                                                                                   ………………………………………….

miejscowość i data                                                                                                                                                                                     podpis/pieczeć Wykonawcy

Pakiet nr 5 Płytki

| l.p. | Nazwa/opis | ilośc sztuk | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartosc netto | łączna wartosc brutto | nr katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka szeroka 16 mm, gruba 4,5 mm, na wkręty 4,5; 6,5 8 -otworowa L 135 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytka szeroka 16 mm, gruba 4,5 mm na wkręty 4,5; 6,5 9-otworowa L-151 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytka szeroka 16 mm, gruba 4,5 mm na wkręty 4,5; 6,5 10-otworowa L-167 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płytka szeroka 16 mm, gruba 4,5 mm na wkręty 4,5; 6,5 12-otworowa L-199 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płytka szeroka 16 mm, gruba 4,5 mm na wkręty 4,5; 6,5 14-otworowa L-231 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Płytka szeroka 16 mm, gruba 4,5 mm na wkręty 4,5; 6,5 16-otworowa L-263 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Płytka szeroka 16 mm, cienka 2,5 mm na wkręty 4,5 8-otworowa L-135 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytka szeroka 16 mm, cienka 2,5 mm na wkręty 4,5 9-otworowa L-151 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Płytka szeroka 16 mm, cienka 2,5 mm na wkręty 4,5 6-otworowa L-103 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Płytka szeroka 16 mm, cienka 2,5 mm na wkręty 4,5, 7-otworowa L-119 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Płytka szeroka 16 mm, cienka 2,5 mm na wkręty 4,5; 10-otworowa L-167 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Płytka szeroka 16 mm, cienka 2,5 mm na wkręty 4,5; 12-otworowa L-199 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Płytka szeroka 16 mm, cienka 2,5 mm na wkręty 4,5; 14-otworowa L-231 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Płytka wąska 11 mm, gruba 4 mm na wkręty 4,5; 6,5; 6-otworowa L-103 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Płytka wąska 11 mm, gruba 4 mm na wkręty 4,5; 6,5; 8-otworowa L-135 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Płytka wąska 11 mm, cienka 2,5 mm, na wkręty 4,5; 5-otworowa L-87 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Płytka wąska 11 mm, cienka 2,5 mm, na wkręty 4,5; 6-otworowa L-103 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Płytka wąska 11, cienka 2,5 mm; na wkręty 4,5; 8-otworowa L-135 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 19 | Płytka szeroka 16 mm, samodociskowa, gruba 4,5 mm, na wkręty 4,5; 6,5; 8-otworowa L-135 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Płytka szeroka 16 mm, samodociskowa, gruba 4,5 mm; na wkręty 4,5; 6,5; 9-otworowa, L-151 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Płytka szeroka 16 mm, samodociskowa, gruba 4,5 mm; na wkręty 4,5; 6,5; 10-otworowa L-167 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Płytka szeroka 16 mm, samodociskowa, gruba 4,5 mm; na wkręty 4,5; 6,5; 12-otworowa L-199 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Płytka szeroka 16 mm, samodociskowa, gruba 4,5 mm; na wkręty 4,5; 6,5; 14-otworowa L-231 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Płytka szeroka 16 mm, samodociskowa, gruba 4,5 mm; na wkręty 4,5; 6,5; 16-otworowa L-263 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm, na wkręty 4,5; 4-otworowa L-71 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm na wkręty 4,5; 5-otworowa, L 87 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm na wkręty 4,5; 6-otworowa, L 103 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm, na wkręty 4,5; 7-otworowa, L 119 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm na wkręty 4,5; 8-otworowa, L 135 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm na wkręty 3,5; 4-otworowa, L 49 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm na wkręty 3,5, 5-otworowa, L 61 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm na wkręty 3,5; 6-otworowa, L 73 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm na wkręty 3,5; 7-otworowa, L 85 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm na wkręty 3,5; 8 -otworowa, L 97 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm na wkręty 2,7; 4-otworowa, L 31 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm na wkręty 2,7; 5-otworowa, L 39 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Płytka kostna drobna grubość 1,0mm na rolety Ø 2,00 mm 4-otworowa | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Płytka kostna drobna grubość 1,0mm na rolety Ø 2,00 mm 5-otworowa | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

| ……………………………… …………………………………………. miejscowość i data podpis/pieczęć Wykonawcy Pakiet Nr 6 – Płytki |  |
| --- | --- |

| l.p. | Nazwa/opis | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka kształtowa T, grubość 2 mm, szerokość ramienia T 34 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm, 3-otworowa, L 68 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytka kształtowa T, grubość 2 mm, szerokość ramienia T 34 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm, 4-otworowa, L 84 mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytka kształtowa T, grubość 2 mm, szerokość ramienia T 34 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm, 5-otworowa, L 100 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płytka kształtowa T, grubość 2 mm, szerokość ramienia T 34 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm, 6-otworowa, L 116 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Płytka kształtowa T, grubość 2 mm, szerokość ramienia T 34 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm, 7-otworowa, L 132 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Płytka kształtowa T, grubość 2 mm, szerokość ramienia T 34 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm, 8-otworowa, L 148 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Płytka ukośna T prawa, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia T 23 mm, na wkręty 4,5 mm, 3-otworowa, L 53 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytka ukośna T prawa, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia T 23 mm, na wkręty 4,5 mm, 4-otworowa, L 64 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Płytka ukośna T prawa, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia T 23 mm, na wkręty 4,5 mm, 5-otworowa, L 75 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Płytka ukośna T lewa, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia T 23 mm, na wkręty 4,5 mm, 3-otworowa, L 53 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Płytka ukośna T lewa, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia T 23 mm, na wkręty 4,5 mm, 4-otworowa, L 64 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | Płytka ukośna T lewa, grubość 1,2 mm , szerokość ramienia T 23 mm, na wkręty 4,5 mm, 5-otworowa, L 75 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 13 | Płytka koniczynka, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia 39 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm, 4-otworowa, L 88 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Płytka koniczynka, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia 39 mm, 5-otworowa, L 103 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 15 | Płytka koniczynka, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia 39 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm 6-otworowa, L 118 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 16 | Płytka koniczynka, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia 39 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm 7-otworowa, L 133 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 17 | Płytka koniczynka, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia 39 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm 8-otworowa, L 148 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 18 | Płytka koniczynka, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia 39 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm 9-otworowa, L 163 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 19 | Płytka rekonstrukcyjna, prosta, drobna, grubość 2 mm, na wkręty 3,5 mm, 5-otworowa, L 58 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 20 | Płytka rekonstrukcyjna, prosta, drobna, grubość 2 mm, na wkręty 3,5 mm, 6-otworowa, L 70 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 21 | Płytka rekonstrukcyjna, prosta, drobna, grubość 2 mm, na wkręty 3,5 mm, 8-otworowa, L 94 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 22 | Płytka piszczelowa, grubość 1,0 mm, szerokość ramienia T 13,5 mm, na wkręty 2,7 mm, 3-otworowa | 3 |  |  |  |  |  |
| 23 | Płytka piszczelowa, grubość 1,0 mm na wkręty 2,7 mm, 4-otworowa | 3 |  |  |  |  |  |
| 24 | Płytka piszczelowa, grubość 1,0 mm na wkręty 2,7 mm, 5-otworowa | 3 |  |  |  |  |  |
| 25 | Płytka piszczelowa, grubość 1,0 mm na wkręty 2,0 mm, 4-otworowa | 3 |  |  |  |  |  |
| 26 | Płytka piszczelowa, grubość 1,0 mm na wkręty 2,0 mm, 5-otworowa | 3 |  |  |  |  |  |
| 27 | Płytka piszczelowa, grubość 1,0 mm, szerokość ramienia T 12 mm, na wkręty 2,0 mm, 2-otworowa | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

………………………………                                                                                                   …………………………………………..

miejscowość i data                                                                                                                                                                                     podpis/pieczęć Wykonawcy

| Pakiet Nr 7 – Dynamiczny stabilizator biodrowy/kłykciowy |
| --- |
| l.p. | Nazwa/opis | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| 1 | Dynamiczny stabilizator biodrowy/kłykciowy: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Śruba DHS/DCS 12,5 mm, L od 60 mm do 110 mm | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Płyta DHS 1350, od 3 do 12 otworów | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Płyta DCS 950, od 6 do 16 otworów | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Śruba kompresyjna DHS/DCS | 40 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

1. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania i usuwania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Zamawiający informuje, że Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie stworzy depozyt endoprotez/implantów. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.

2. Koszty związane z użyczeniem, winny zostać uwzględnione w cenie oferty.

………………………………                                                                                                   ………………………………………….

miejscowość i data                                                                                                                                                                                     podpis/pieczęć Wykonawcy

| Pakiet Nr 8 – endoproteza, cement kostny |
| --- |
| l.p. | Nazwa/opis | ilośc sztuk | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| 1 | Endoproteza połowicza stawu biodrowego standard od 41do 56 | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cement kostny do endoprotez połowiczych, bez antybiotyku, nie przepuszczalny dla promieni rentgenowskich | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cement kostny do endoprotez połowiczych, z antybiotykiem, nie przepuszczalny dla promieni rentgenowskich | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium)do zakładania i usuwania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Zamawiający informuje, że Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie stworzy depozyt endoprotez/implantów. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia |
| 2. Koszty związane z użyczeniem winny zostać uwzględnione w cenie oferty. |

………………………………                                                                                                   ………………………………………….

miejscowość i data                                                                                                                                                                                     podpis/pieczęć Wykonawcy

| Pakiet Nr 9 – gwoździe śródszpikowe |
| --- |
| l.p. | Nazwa/opis | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy Wymagania: gwóźdź piszczelowy (kompresyjno-rekonstrukcyjny) długość L=240÷550 mm (ze skokiem, co 5mm) do długości 520 mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷15mm ze skokiem, (co 1mm), w wersji litej (z asymetrycznym końcem) oraz w wersji kaniulowanej. Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i w części dalszej. W części bliższej, co najmniej 5 otworów ( w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcję blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów ( w tym co najmniej 1 kompresyjny oraz 4 otwory gwintowane) zapewniające co najmniej czteropłaszczyznowa stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kanilowanych i max. 9 mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Trójkątny przekrój poprzeczny gwoździ w części dalszej obejmujący również otwór kompresyjny w części bliższej, zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie inplantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części dalszej zapewnia alternatywne zamienne stosowanie rygli o średnicy 4, 5 i 5,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane, co 5 mm. System wykonany ze stali nierdzewnej możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy, 3 śruby blokujące o średnicy 4, 5 i 2 śruby blokujące o średnicy 5, 0 oraz stosowane zamiennie zaślepka lub śruba kompresyjna. | 10 kpl |  |  |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny kompresyjny Wymagania: długość L=180÷400 mm ( ze skokiem co 5 mm) do długości 330 mm pokryty celownikiem, średnica d=6÷13 mm ze skokiem (co 1 mm) w wersji litej z asymetrycznym końcem i średnica d=8÷13 mm ze skokiem (co 1 mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=6÷8 mm nie może być większa niż 9 mm. Gwóźdź wraz z celownikiem ma zapewniać blokowanie w części bliższej zarówno przy standardowym kompresyjnym blokowaniu jak i skośnym kątowym wprowadzaniu wkręta blokującego w otwór kompresyjny zarówno z góry jak i z dołu z zachowaniem kompresji. W części dalszej min. 4 otwory ryglujące zapewniające, co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca w przypadku gwoździ litych. Owalny kształt gwoździa w części bliższej ułatwiający wprowadzanie metodą retrograde. Kaniulowane śruby zaślepiające na wydłużenie części bliższej gwoździa, w co najmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25 mm stopniowane, co 5 mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy, 4 śruby blokujące (dla średnic d=8÷13 mm średnica śrub blokujących 4, 5; dla średnic d=6÷8 mm średnica śrub blokujących 4, 5 oraz 3, 5), zaślepka, śruba kompresyjna. | 3 kpl |  |  |  |  |  |
| 3 | Gwóźdź śródszpikowy udowy (uniwersalny) Wymagania: jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde, długość=240÷600mm (ze skokiem, co 5 mm) do długości 520 mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷16 mm ze skokiem, (co 1 mm) w wersji litej i w wersji kaniulowanej, lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory, w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym, co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa dla gwoździ kaniulowanych i 9 mm od końca gwoździa dla gwoździ litych. W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samo wiercącymi o średnicy 6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy 4, 5 oraz dodatkowo ryglami o średnicy 6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy 6,5. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy 4, 5 przy wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy 4,5. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane, co 5 mm. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy, 4 śruby blokujące o średnicy 4, 5 lub po 2 śruby blokujące o średnicy 6, 5 i 4, 5; zaślepka, śruba kompresyjna. | 6 kpl |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania i usuwania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Zamawiający informuje, że Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie stworzy depozyt endoprotez/implantów. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia. |
| 2. Koszty związane z użyczeniem winny zostać uwzględnione w cenie oferty. |

………………………………                                                                                                   ………………………………………….

miejscowość i data                                                                                                                                                                                     podpis/pieczęć Wykonawcy

| Pakiet Nr 10 – Płytki, śruby |
| --- |
| l.p. | Nazwa/opis | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| 1 | Płytka o kształcie anatomicznym do korekcji palucha sztywnego, blokująco – kompensacyjna zmienno kątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia w tym korekcji palucha sztywnego. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych ( w tym zmienno kątowych). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompensacyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompensacyjnych. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintującej z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi oraz rozwiertaki kuliste wklęsłe i wypukłe do przygotowania przed Fuzją powierzchni stawowych. Materiał tytan. Płyty anatomiczne MTP – płyty w rozmiarach małym, średnim (zgięcie grzbietowe 0,5 i 10 stopni) oraz dużym (zgięcie grzbietowe 5 stopni), długość 42, 52 i 57 mm. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba blokująca zmienno kątowa śr. 2,7 mm oraz 2,4 mm, samogwintująca , gniazdo gwiazdkowe. Długość od 10 do 30 mm. Materiał tytan. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby kompresyjne 3,0 mm kaniulowane z gwintowana główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej, (podwójny zwój gwintu) gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej, średnica główki z gwintem 3,5 mm, średnica rdzenia 2,0 mm. Średnica gwintu na końcu śruby 2,4/3,0 mm, jednakowy skok gwintu na główce śruby (1,25 mm), konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długości w długości od 10 do 40 mm, gniazdo śruby gniazdkowe, średnica drutu Kischnera – prowadzącego 1,1 mm, wykonane w stali i tytanie | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium)do zakładania i usuwania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Zamawiający informuje, że Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie stworzy depozyt endoprotez/implantów. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia. 2. Koszty związane z użyczeniem winny zostać uwzględnione w cenie oferty. |

………………………………                                                                                                                     ………………………………………….

miejscowość i data                                                                                                                                                                                                                 podpis/pieczęć Wykonawcy

,

| Pakiet Nr 11 – Implanty do przeszczepu wiązadła krzyżowo-kolanowego |
| --- |
| l.p. | Nazwa/opis | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| 1. | - Implant mocowany w części udowej systemem rozpierająco wiszącym, za pomocą 2 biowchłanialnych pinów, zapewniający 360° powierzchnię styku przeszczepu z kością, czas wchłaniania: 2 – 4 lata, zapewniający siłę mocowania ponad 600N, w skład zestawu wchodzi: |  |  |  |  |  |  |
|  | - zestaw pinów udowych | 20 |  |  |  |  |  |
|  | - drut prowadzący | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Implant bio-wchłanialny, sterylny mocowany w części piszczelowej za pomocą 4 – kanałowej osłonki przeszczepu i śruby stożkowej, system biowchłanialny wykonany z osteokonduktywnego TCP i PLA metodą mikrodyspresji, czas wchłaniania: 2 – 4 lata, zapewniający 360° powierzchnię styku przeszczepu z kością, fixację beleczkową oraz korówkową, w skład zestawu wchodzi: |  |  |  |  |  |  |
|  | - osłonka o wymiarach: 9mm/10, 7 mm/8, 9 mm × 30 mm* | 20 |  |  |  |  |  |
|  | - śruba stożkowa o wymiarach: 6-7 mm/6-8 mm/7-9 mm/8-10 mm × 30 mm* | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Implant niewchłanialny, sterylny mocowany w części piszczelowej za pomocą 4 – kanałowej osłonki przeszczepu i śruby stożkowej w 3 różnych rozmiarach, system niewchłanialny wykonany z PE, zapewniający 360° powierzchnię styku przeszczepu z kością, fixację beleczkową oraz korówkową, w skład zestawu wchodzi: |  |  |  |  |  |  |
|  | - osłonka o wymiarach: min. 9mm × 30 mm | 20 |  |  |  |  |  |
|  | - śruba stożkowa o wymiarach: 6-8 mm//7-9 mm/8-10 mm × 30 mm* | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

*parametry zamawianych osłonek oraz śrub stożkowych będą uzależnione od potrzeb Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuję się do nieodpłatnego udostępnienia Zamawiającemu niezbędnych specjalistycznych narzędzi (instrumentarium) do implantacji przedmiotowych wyrobów.

Dostarczane Zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:

-  nazwa wyrobu, nazwa producenta,

-  kod partii lub serii wyrobu,

-  oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,

-  oznakowanie CE,

-  inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

…………………………………………………………………………									   ………………………………………………………………..

miejscowość i data                                                                                                                                                                                                                 podpis/pieczęć Wykonawcy

| Pakiet Nr 12 – Implanty do szycia łąkotek z aplikatorem |
| --- |
| l.p. | Nazwa/opis | ilość | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| 1 | Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie utworzy depozyt implantów u Zamawiającego:

1. Minimalna ilość depozytu- aplikator z trzema implantami – 3 szt.

2. Płatność za implanty zgodnie z protokołem zużycia.

…………………………………………………………………………									………………………………………………………………..

miejscowość i data                                                                                                                                                                                                         podpis/pieczęć Wykonawcy

| Pakiet Nr 13 – siatki ginekologiczne- implant siatkowy |
| --- |
| l.p. | Nazwa/opis | ilość szt. | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| 1 | Implant siatkowy polipropylenowy przedni (do operacji zaburzeń statyki cz. rodnych) grubość siatki 0,33 mm, gr. nitki 80 , porowatość 1000 milimikronów, gramatura 48g/m2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………………………………									………………………………………………………………..

miejscowość i data                                                                                                                                                                                                         podpis/pieczęć Wykonawcy

| Pakiet Nr 14 – siatki ginekologiczne- taśma. |
| --- |
| l.p. | Nazwa/opis | ilość szt. | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| 1 | Taśma polipropylenowa podcewkowa, gramatura 116g/m2 (od 40-130 g/m2) długość 45 cm, szerokość 11 mm | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………………………………									………………………………………………………………..

miejscowość i data                                                                                                                                                                                                         podpis/pieczęć Wykonawcy

| Pakiet Nr 15 – ostrza i elektrody artroskopowe |
| --- |
| l.p. | Nazwa /opis | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |
| 1 | Jednorazowa, sterylna elektroda bipolarna typu LAT lub HOOK, standardowa o dł. 135 mm, z wbudowanym przewodem sterującym o dł. 3 m i przyciskami sterującymi poziomem mocy, kompatybilna z konsolą SERFAS ENERGY firmy STRYKER. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe, sterylne ostrze 4,0 mm typu TOMCAT, RESECTOR, BARREL BUR 6 – FLUTE. Ostrze kompatybilne z shaverem firmy Stryker. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  | -------------- | ------------ |  |  |  |
| ……………………………… …………………………………………. miejscowość i data podpis/pieczęć Wykonawcy |  |
| Pakiet Nr 16 – implanty do operacji artroskopowych stawu barkowego. l.p. Nazwa/opis ilość sztuk cena jednostkowa netto stawka VAT łączna wartość netto łączna wartość brutto nr katalogowy 1 Kotwica niewchłanialna (tytanowa) do napraw uszkodzonego mięśnia stożka rotatora i mocowania głowy bicepsa. Rozmiar śr. – 5 mm i 6,5 mm. PULL OUT 64 i 86 LBS. Kotwica posiadająca cztery pełne obroty głębokiego gwintu, zaokrągloną główkę, dwa niezależne oczka na nici ułożone na krzyż. Wprowadzacz posiadający linię kości i linię tkanki oraz linie pokazujące ułożenie nici. Kotwica nie wymaga wiercenia oraz innych instrumentów, z dwiema nićmi o różnych kolorach, elastyczne nici o podwyższonej wytrzymałości, nici niewchłanialne, częściowo biowchłanialne ( wykonane z PE i PDS), redukowana masa węzła w czasie. 10 2 Kotwica biowchłanialna – biowymienna, wykonana z PLGA i osteokonduktywnego TCP metodą mikrodyspersji do napraw uszkodzonego obrąbka stawowego. Rozmiary 3,0 mm x 10,8 mm. PULL OUT 47,40 LBS, wbijana lub wkręcana, posiadająca mostek w przedniej części, przez który przewieszone są nici. Wprowadzacz posiadający linię kości. Kotwica posiadająca 2 nici ortopedyczne o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych, częściowo wchłanialne. 10 Razem: ……………………………… …………………………………………. miejscowość i data podpis /pieczęć Wykonawcy Pakiet Nr 17 – końcówki do noża harmonicznego |
| l.p. | Nazwa/opis | ilość sztuk | cena jednostkowa netto | stawka VAT | łączna wartość netto | łączna wartość brutto | nr katalogowy |  |
| 1 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego, dł. ramienia 23 cm, śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną nieprzywierającą powłoką, posiadająca dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość ciecia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego, dł. ramienia 36 cm, śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną nieprzywierającą powłoką, posiadająca dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość ciecia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego, dł. ramienia 18 cm, dł. bransz 18 mm, posiadająca dwa przyciski aktywujące max i min. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, wykorzystujące technologię kontrolowanej termicznie termofuzji tkanek, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze dł. 40 mm, długość ramienia 22 cm, jednorazowe sterylne. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek, zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie, wykorzystujące technologię bipolarną zaawansowaną, kontrolę termiczną termofuzji tkanek, śr. ramienia 5 mm dł. 35 cm. Proste bransze, wbudowana aktywacja ręczna. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Końcówki kompatybilne z generatorem GEN11.

| ……………………………… …………………………………………. miejscowość i data podpis /pieczęć Wykonawcy |  |
| --- | --- |