Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych do zadania nr 1 A

1. Zabudowa meblowa – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Zabudowa meblowa złożona z modułów szafek wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. | TAK |  |
| 2. | Zabudowa złożona z 11 szafek w dolnym rzędzie i 11 szafek w górnym rzędzie, łącznie 22 szafki. | TAK |  |
| 3. | Drzwi szafek malowane na dowolny kolor z palety RAL. Drzwi oznaczone numerem odpowiadającym numerowi na kluczach. | TAK |  |
| 4. | Każda szafka zaopatrzona w zamek dwupunktowy. | TAK |  |
| 5. | Każda szafka wyposażona w dwa kluczyki, oznaczenie cyfrą oraz w wieszak na ubranie (poprzeczny profil). | TAK |  |
| 6. | Zabudowa wyposażona w klucz „matkę”. | TAK |  |
| 7. | Zabudowa wyposażona w ławeczkę, tylna część ławeczki zabudowana maskownicą. | TAK |  |
| 8. | Zabudowa o wymiarach: (dłxszerxwys) 2360x800x2200mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

2. Wieszak  – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Wieszak listwowy naścienny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Wieszak tworzy listwa z haczykami do zawieszania odzieży. | TAK |  |
| 3. | Długość: 800 mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

3. Wózek do worków foliowych – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Wózek do worków foliowych 120l - potrójny, z pokrywami. | TAK |  |
| 2. | Wózek z trzema uchwytami do worków foliowych 120l. | TAK |  |
| 3. | Wózek wyposażony w trzy pokrywy satynowe (matowe) lub polerowane (świecące) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszone nożnie, opierające się na gumie silikonowej, które jednocześnie zabezpieczają worki przed przesuwaniem. | TAK |  |
| 4. | Możliwość wyboru pokrywy, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90˚. | TAK |  |
| 5. | Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). | TAK |  |
| 6. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. | TAK |  |
| 7. | Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 8. | Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9. | TAK |  |
| 9. | Wymiary: (dłxszerxwys) 1260x440x1050mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

4. Zabudowa meblowa – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Zabudowa meblowa złożona z modułów szafek wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. | TAK |  |
| 2. | Zabudowa złożona z 11 szafek w dolnym rzędzie i 11 szafek w górnym rzędzie, łącznie 22 szafki. | TAK |  |
| 3. | Drzwi szafek malowane na dowolny kolor z palety RAL. Drzwi oznaczone numerem odpowiadającym numerowi na kluczach. | TAK |  |
| 4. | Każda szafka zaopatrzona w zamek dwupunktowy. | TAK |  |
| 5. | Każda szafka wyposażona w dwa kluczyki, oznaczenie cyfrą oraz w wieszak na ubranie (poprzeczny profil). | TAK |  |
| 6. | Zabudowa wyposażona w klucz „matkę”. |  |  |
| 7. | Zabudowa wyposażona w ławeczkę, tylna część ławeczki zabudowana maskownicą. | TAK |  |
| 8. | Zabudowa o wymiarach: (dłxszerxwys) 2360x800x2200mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

5. Wieszak  – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Wieszak listwowy naścienny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Wieszak tworzy listwa z haczykami do zawieszania odzieży. | TAK |  |
| 3. | Długość: 660 mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

6. Wózek do worków foliowych – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Wózek do worków foliowych 120l - potrójny, z pokrywami. | TAK |  |
| 2. | Wózek z trzema uchwytami do worków foliowych 120l. | TAK |  |
| 3. | Wózek wyposażony w trzy pokrywy satynowe (matowe) lub polerowane (świecące) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszone nożnie, opierające się na gumie silikonowej, które jednocześnie zabezpieczają worki przed przesuwaniem. | TAK |  |
| 4. | Możliwość wyboru pokrywy, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90˚. | TAK |  |
| 5. | Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). | TAK |  |
| 6. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. | TAK |  |
| 7. | Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 8. | Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9. | TAK |  |
| 9. | Wymiary: (dłxszerxwys) 1260x440x1050mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

7a. Zabudowa szaf: Szafa medyczna – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Szafa medyczna dwuskrzydłowa do zabudowy. | TAK |  |
| 2. | Szafa dwudrzwiowa, wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 3. | Drzwi otwierane skrzydłowo, .malowane na dowolny kolor RAL. | TAK |  |
| 4. | Drzwi szafy zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. | TAK |  |
| 5. | Drzwi zaopatrzone w zamek i komplet kluczy. | TAK |  |
| 6. | Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. | TAK |  |
| 7. | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). | TAK |  |
| 8. | Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. | TAK |  |
| 9. | Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 10. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 11. | Wymiary: (dłxszerxwsy) 1350x600x2000mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

7b. Zabudowa szaf: Szafa medyczna – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Szafa medyczna jednoskrzydłowa do zabudowy. | TAK |  |
| 2. | Szafa jednodrzwiowa, wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 3. | Drzwi szafy otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi malowane na dowolny kolor RAL. | TAK |  |
| 4. | Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. | TAK |  |
| 5. | Drzwi zaopatrzone w zamek i komplet kluczy. | TAK |  |
| 6. | Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. | TAK |  |
| 7. | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). | TAK |  |
| 8. | Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. | TAK |  |
| 9. | Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 10. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 11. | Wymiary: (dłxszerxwys) 600x600x2000mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

8. Regał listwowy – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Regał listwowy naścienny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Regał tworzą trzy listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie. | TAK |  |
| 3. | Regał dostosowany do zawieszenia trzech rzędów wieszaków na obuwie. | TAK |  |
| 4. | Jeden wieszak na obuwie złożony z 12 par haczyków do zawieszenia obuwia. | TAK |  |
| 5. | Regał łącznie na 36 pary obuwia. | TAK |  |
| 6. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 7. | Wymiary: (dłxszerxwys) około 1200x300x1800mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

9. Regał listwowy – 2 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Regał listwowy naścienny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie. | TAK |  |
| 3. | Regał bez wyposażenia, z 10 haczykami (po 10 haczyków na jednej listwie czyli razem 20 haczyków- fi 5mm), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków. | TAK |  |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 5. | Długość: 1800mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

10. Kosz sterylizacyjny – 6 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Kosz z wycięciem z przodu. | TAK |  |
| 3. | Kosz wykonany z prętu fi 3 i fi 5mm. | TAK |  |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 5. | Wymiary: (dłxszerxwys) 700x350x260mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

11. Szafa medyczna – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Szafa medyczna dwuskrzydłowa do zabudowy. | TAK |  |
| 2. | Szafa dwudrzwiowa, wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 3. | Drzwi otwierane skrzydłowo, malowane na dowolny kolor RAL. | TAK |  |
| 4. | Drzwi szafy zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. | TAK |  |
| 5. | Drzwi zaopatrzone w zamek i komplet kluczy. | TAK |  |
| 6. | Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. | TAK |  |
| 7. | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). | TAK |  |
| 8. | Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. | TAK |  |
| 9. | Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 10. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 11. | Wymiary: (dłxszerxwys) 1360x600x2000mm | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

12. Szafa medyczna – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Szafa medyczna jednoskrzydłowa do zabudowy. | TAK |  |
| 2. | Szafa jednodrzwiowa, wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 3. | Drzwi szafy otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi malowane na dowolny kolor RAL. | TAK |  |
| 4. | Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. | TAK |  |
| 5. | Drzwi zaopatrzone w zamek i komplet kluczy. | TAK |  |
| 6. | Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. | TAK |  |
| 7. | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). | TAK |  |
| 8. | Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. | TAK |  |
| 9. | Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 10. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 11. | Wymiary: (dłxszerxwys) 600x600x2000mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

13. Regał listwowy – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Regał listwowy naścienny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Regał tworzą trzy listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie. | TAK |  |
| 3. | Regał dostosowany do zawieszenia trzech rzędów wieszaków na obuwie. | TAK |  |
| 4. | Jeden wieszak na obuwie złożony z 12 par haczyków do zawieszenia obuwia. | TAK |  |
| 5. | Regał łącznie na 36 pary obuwia. | TAK |  |
| 6. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 7. | Wymiary około: (dłxszerxwys) 1200x300x1800mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

14. Regał listwowy – 2 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Regał listwowy naścienny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie. | TAK |  |
| 3. | Regał bez wyposażenia, z 10 haczykami (po 10 haczyków na jednej listwie czyli razem 20 haczyków- fi 5mm), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków. | TAK |  |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 5. | Wysokość H-1800 | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

15. Kosz sterylizacyjny – 6 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Kosz z wycięciem z przodu. | TAK |  |
| 3. | Kosz wykonany z prętu fi 3 i fi 5mm. | TAK |  |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 5. | Wymiary: (dłxszerxwys) 700x350x260mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

16. Szafa medyczna – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Szafa medyczna z podziałem, drzwi pełne. | TAK |  |
| 2. | Szafa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 3. | Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części podwójne drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi malowane na dowolny kolor RAL. | TAK |  |
| 4. | Drzwi szafy zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. | TAK |  |
| 5. | Drzwi zaopatrzone w zamek i komplet kluczy. | TAK |  |
| 6. | Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. | TAK |  |
| 7. | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). | TAK |  |
| 8. | W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. | TAK |  |
| 9. | Półki regulowane. | TAK |  |
| 10. | W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie. | TAK |  |
| 11. | Półka montowana na stałe. | TAK |  |
| 12. | Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 13. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 14. | Wymiary: (dłxszerxwys) 1370x450x2000mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

17. Szafa medyczna – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Szafa medyczna z podziałem, drzwi pełne. | TAK |  |
| 2. | Szafa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 3. | Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części podwójne drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi malowane na dowolny kolor RAL. | TAK |  |
| 4. | Drzwi szafy zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. | TAK |  |
| 5. | Drzwi zaopatrzone w zamek i komplet kluczy. | TAK |  |
| 6. | Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. | TAK |  |
| 7. | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). | TAK |  |
| 8. | W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. | TAK |  |
| 9. | Półki regulowane. | TAK |  |
| 10. | W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie. | TAK |  |
| 11. | Półka montowana na stałe. | TAK |  |
| 12. | Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 13. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 14. | Wymiary: (dłxszerxwys) 1350x430x2000mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

18. Półka – 3 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Półka pełna. | TAK |  |
| 2. | Półka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, zakończona galeryjką. | TAK |  |
| 3. | Półka wykonana z blachy 1,5mm. | TAK |  |
| 4. | Wymiary: (dłxszerxwys) 800x260x145mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

19. Regał listwowy – 3 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Regał listwowy naścienny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie. | TAK |  |
| 3. | Regał bez wyposażenia, z 2 haczykami (po 2 haczyki na jednej listwie czyli razem 4 haczyków- fi 5mm), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półkek, wieszaków. | TAK |  |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 5. | Wysokość H-500 | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

20. Kosz sterylizacyjny – 6 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Kosz bez wycięcia z przodu. | TAK |  |
| 3. | Kosz wykonany z prętu fi 3 i fi 5mm. | TAK |  |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 5. | Wymiary: (dłxszerxwys) 580x285x130mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

21. Szafa medyczna – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Szafa medyczna z podziałem, górna część przeszklona (front). | TAK |  |
| 2. | Szafa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 3. | Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części pojedyncze drzwi otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). | TAK |  |
| 4. | Górna część (front) przeszklona. | TAK |  |
| 5. | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. | TAK |  |
| 6. | Dolna część drzwi pełne z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Fronty drzwi malowane na dowolny kolor RAL. | TAK |  |
| 7. | Drzwi zaopatrzone w zamek i komplet kluczy. | TAK |  |
| 8. | Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. | TAK |  |
| 9. | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). | TAK |  |
| 10. | W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. | TAK |  |
| 11. | Półki regulowane. | TAK |  |
| 12. | W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie. | TAK |  |
| 13. | Półka montowana na stałe. | TAK |  |
| 14. | Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 15. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 16. | Wymiary: (dłxszerxwys) 700x580x2000mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

22. Zabudowa meblowa – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Zabudowa meblowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Szafki połączone jednym wspólnym blatem, w blacie komora zlewozmywakowa i umywalkowa oraz otwory pod baterie, na ścianie fartuch 300mm, po bokach 50mm. | TAK |  |
| 3. | Od lewej strony: szafka stojąca dwuskrzydłowa. | TAK |  |
| 4. | Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne. | TAK |  |
| 5. | Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi malowane na dowolny kolor RAL. | TAK |  |
| 6. | Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. | TAK |  |
| 7. | Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. | TAK |  |
| 8. | Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. | TAK |  |
| 9. | Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). | TAK |  |
| 10. | Na środku: Szafka stojąca jednoskrzydłowa. | TAK |  |
| 11. | Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 12. | Drzwi szafki jednodrzwiowe, pełne. Drzwi malowane na dowolny kolor RAL. | TAK |  |
| 13. | Drzwi otwierane skrzydłowo z lewej na prawą stronę. | TAK |  |
| 14. | Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. | TAK |  |
| 15. | Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. | TAK |  |
| 16. | Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. | TAK |  |
| 17. | Wszystkie drzwi zaopatrzone w zamek i komplet kluczy. | TAK |  |
| 18. | Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). | TAK |  |
| 19. | Od prawej strony: Stół roboczy z półką. | TAK |  |
| 20. | Stół wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 21. | Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste. | TAK |  |
| 22. | Stół z półką dolną umieszczoną 140 mm od podłoża. | TAK |  |
| 23. | Wyrób na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). | TAK |  |
| 24. | Wymiary: (dłxszerxwys) 2015x600x900mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

23. Regał listwowy – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Regał listwowy naścienny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie. | TAK |  |
| 3. | Regał bez wyposażenia, z 3 haczykami (po 3 haczyki na jednej listwie czyli razem 6 haczyków- fi 5mm), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków. | TAK |  |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 5. | Wysokość H-600 | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

24. Kosz sterylizacyjny – 3 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Kosz bez wycięcia z przodu. | TAK |  |
| 3. | Kosz wykonany z prętu fi 3 i fi 5mm. | TAK |  |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 5. | Wymiary: (dłxszerxwys) 600x100x300mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

25. Szafa medyczna – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Szafa medyczna z podziałem, górna część przeszklona (front). | TAK |  |
| 2. | Szafa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 3. | Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części podwójne drzwi otwierane skrzydłowo. Fronty drzwi malowane na dowolny kolor RAL. | TAK |  |
| 4. | Drzwi zaopatrzone w zamek i komplet kluczy. | TAK |  |
| 5. | Górna część (front) przeszklona. | TAK |  |
| 6. | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. | TAK |  |
| 7. | Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. | TAK |  |
| 8. | Dolna część: drzwi pełne z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. | TAK |  |
| 9. | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). | TAK |  |
| 10. | W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. | TAK |  |
| 11. | Półki regulowane. | TAK |  |
| 12. | W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie. | TAK |  |
| 13. | Półka montowana na stałe. | TAK |  |
| 14. | Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 15. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 16. | Wymiary: (dłxszerxwys) 800x600x2000mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

26. Zabudowa meblowa – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Zabudowa meblowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Szafki połączone jednym wspólnym blatem, w blacie komora zlewozmywakowa i umywalkowa oraz otwory pod baterie, na ścianie fartuch 300mm, po bokach 50mm. | TAK |  |
| 3. | Od lewej strony: szafka stojąca dwuskrzydłowa. | TAK |  |
| 4. | Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne. | TAK |  |
| 5. | Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi malowane na dowolny kolor RAL. | TAK |  |
| 6. | Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. | TAK |  |
| 7. | Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. | TAK |  |
| 8. | Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. | TAK |  |
| 9. | Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). | TAK |  |
| 10. | Po prawej stronie: Szafka stojąca jednoskrzydłowa. | TAK |  |
| 11. | Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 12. | Drzwi szafki jednodrzwiowe, pełne. | TAK |  |
| 13. | Drzwi otwierane skrzydłowo z lewej na prawą stronę. Drzwi malowane na dowolny kolor RAL. | TAK |  |
| 14. | Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. | TAK |  |
| 15. | Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. | TAK |  |
| 16. | Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. | TAK |  |
| 17. | Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). | TAK |  |
| 18. | Wszystkie drzwi zaopatrzone w zamek i komplet kluczy. | TAK |  |
| 19. | Wymiary: (dłxszerxwys) 2270x600x850mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

27. Regał listwowy – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Regał listwowy naścienny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie. | TAK |  |
| 3. | Regał bez wyposażenia, z 3 haczykami (po 3 haczyki na jednej listwie czyli razem 6 haczyków- fi 5mm), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków. | TAK |  |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 5. | Wysokość H-600 | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

28. Kosz sterylizacyjny – 3 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Kosz bez wycięcia z przodu. | TAK |  |
| 3. | Kosz wykonany z prętu fi 3 i fi 5mm. | TAK |  |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 5. | Wymiary: (dłxszerxwys) 600x100x300mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

29. Szafa medyczna – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Szafa medyczna z podziałem, górna część przeszklona (front). | TAK |  |
| 2. | Szafa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 3. | Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części pojedyncze drzwi otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). | TAK |  |
| 4. | Górna część (front) przeszklona. | TAK |  |
| 5. | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. | TAK |  |
| 6. | Dolna część: drzwi pełne z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Fronty drzwi malowane na dowolny kolor RAL. | TAK |  |
| 7. | Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. | TAK |  |
| 8. | Wszystkie drzwi zaopatrzone w zamek i komplet kluczy. | TAK |  |
| 9. | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). | TAK |  |
| 10. | W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. | TAK |  |
| 11. | Półki regulowane. | TAK |  |
| 12. | W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie. | TAK |  |
| 13. | Półka montowana na stałe. | TAK |  |
| 14. | Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 15. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 16. | Wymiary: (dłxszerxwys) 600x420x2000mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

30. Regał listwowy – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Regał listwowy naścienny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie. | TAK |  |
| 3. | Regał bez wyposażenia, z 3 haczykami (po 3 haczyki na jednej listwie czyli razem 6 haczyków- fi 5mm), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków. | TAK |  |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 5. | Wysokość H-600 | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

31. Kosz sterylizacyjny – 3 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Kosz bez wycięcia z przodu. | TAK |  |
| 3. | Kosz wykonany z prętu fi 3 i fi 5mm. | TAK |  |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 5. | Wymiary: (dłxszerxwys) 600x100x300mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

32. Zabudowa meblowa – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Zabudowa meblowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Szafki połączone jednym wspólnym blatem, w blacie komora zlewozmywakowa i umywalkowa oraz otwory pod baterie, na ścianie fartuch 300mm, po bokach 50mm. | TAK |  |
| 3. | Od lewej strony: szafka stojąca dwuskrzydłowa. | TAK |  |
| 4. | Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne. | TAK |  |
| 5. | Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi malowane na dowolny kolor RAL. | TAK |  |
| 6. | Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. | TAK |  |
| 7. | Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. | TAK |  |
| 8. | Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. | TAK |  |
| 9. | Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). | TAK |  |
| 10. | Po prawej stronie: szafka stojąca dwuskrzydłowa. | TAK |  |
| 11. | Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne. | TAK |  |
| 12. | Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi malowane na dowolny kolor RAL. | TAK |  |
| 13. | Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. | TAK |  |
| 14. | Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. | TAK |  |
| 15. | Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. | TAK |  |
| 16. | Wszystkie drzwi zaopatrzone w zamek i komplet kluczy. | TAK |  |
| 17. | Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). | TAK |  |
| 18. | Wymiary: (dłxszerxwys) 2660x500x850mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

33. Wózek – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Wózek do przewożenia materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Wózek wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia fi 20 mm. | TAK |  |
| 3. | Drzwi podwójne, otwierane skrzydłowo na 270 stopni. | TAK |  |
| 4. | Wózek szczelnie zamykany (drzwi wyposażone w silikonową uszczelkę oraz zamek). | TAK |  |
| 5. | Wewnątrz wózka dwie półki czyli trzy przestrzenie. | TAK |  |
| 6. | Wózek na kółkach fi 160 (dwa z blokadą). | TAK |  |
| 7. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. | TAK |  |
| 8. | Wózek przeznaczony do przewożenia 9 jednostek sterylizacyjnych. | TAK |  |
| 9. | Wszystkie krawędzie, zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 10. | Wymiary: (dłxszerxwys) 1240x680x1240mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

34. Stojak z misą – 3 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Stojak z misą. | TAK |  |
| 2. | Stojak wyposażony w jedną miskę zdejmowaną o pojemności 6L. | TAK |  |
| 3. | Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami o średnicy fi 50mm (dwa kółka z blokadą). | TAK |  |
| 4. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. | TAK |  |
| 5. | Wyrób wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 6. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 7. | Wymiary: (dłxszerxwys) 560x560x850mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Deklaracja CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

35. Stojak z misą podgrzewaną– 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Stojak z misą podgrzewaną. | TAK |  |
| 2. | W wyposażeniu dwie miski o poj. 6l (jedna zapasowa). | TAK |  |
| 3. | Termoregulator nagrzewania płyty w zakresie 0-120˚C. | TAK |  |
| 4. | Regulacja temperatury za pomocą pokrętła. | TAK |  |
| 5. | Maksymalna temperatura podgrzewanego płynu do 70˚C. | TAK |  |
| 6. | Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami antystatycznymi (wszystkie kółka z blokadą). | TAK |  |
| 7. | Przewód o długości 3mb. | TAK |  |
| 8. | Zasilanie – 230V/600W. | TAK |  |
| 9. | Regulacja wysokości w zakresie 1000-1140 mm za pomocą hydraulicznej pompy nożnej. | TAK |  |
| 10. | Wyrób wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 11. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 12. | Wymiary: (dłxszerxwys) 560x560x1000/1140mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Deklaracja CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

36. Taboret – 13 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Taboret do badania pacjentów. | TAK |  |
| 2. | Taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko tapicerowane. | TAK |  |
| 3. | Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. | TAK |  |
| 4. | Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. | TAK |  |
| 5. | Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej). | TAK |  |
| 6. | Podstawa pięcioramienna z kółkami o średnicy fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). | TAK |  |
| 7. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. | TAK |  |
| 8. | Taboret z obręczą pod nogi. | TAK |  |
| 9. | Dopuszczalne obciążenie 135 kg. | TAK |  |
| 10. | Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 11. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 12. | Wymiary: (dłxszerxwys) 560x560x490/630mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Deklaracja CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

37. Taboret – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Taboret do badania pacjentów. | TAK |  |
| 2. | Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. | TAK |  |
| 3. | Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. | TAK |  |
| 4. | Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. | TAK |  |
| 5. | Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. | TAK |  |
| 6. | Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej). | TAK |  |
| 7. | Podstawa pięcioramienna z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). | TAK |  |
| 8. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. | TAK |  |
| 9. | Taboret bez obręczy pod nogi. | TAK |  |
| 10. | Dopuszczalne obciążenie 135 kg. | TAK |  |
| 11. | Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 12. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 13. | Wymiary: (dłxszerxwys) 560x560x490/630mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Deklaracja CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

38. Taboret – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Taboret do badania pacjentów. | TAK |  |
| 2. | Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. | TAK |  |
| 3. | Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. | TAK |  |
| 4. | Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. | TAK |  |
| 5. | Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. | TAK |  |
| 6. | Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej). | TAK |  |
| 7. | Podstawa pięcioramienna z kółkami fi 50 mm ( w tym dwa z blokadą). | TAK |  |
| 8. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. | TAK |  |
| 9. | Taboret z obręczą pod nogi. | TAK |  |
| 10. | Dopuszczalne obciążenie 135 kg. | TAK |  |
| 11. | Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 12. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 13. | Wymiary: (dłxszerxwys) 560x560x490/630mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Deklaracja CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

39. Podest operacyjny – 3 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu). | TAK |  |
| 3. | Na powierzchni paski antypoślizgowe. | TAK |  |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 5. | Wymiary: (dłxszerxwys) 500x300x250mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

40. Podest operacyjny – 2 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Podest operacyjny dwustopniowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu). | TAK |  |
| 3. | Na powierzchni paski antypoślizgowe. | TAK |  |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 5. | Wymiary: (dłxszerxwys) 500x650x410mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

41. Stojak na kroplówki – 3 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Stojak na kroplówki. | TAK |  |
| 2. | Stojak wyposażony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi. | TAK |  |
| 3. | Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm. | TAK |  |
| 4. | Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (wszystkie kółka bez blokady). | TAK |  |
| 5. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. | TAK |  |
| 6. | Stojak wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9. | TAK |  |
| 7. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 8. | Wymiary: (dłxszerxwys) 560x560x1200/2150mm. | TAK |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Deklaracja CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

42. Stolik typu Mayo – 3 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych. | TAK |  |
| 2. | Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. | TAK |  |
| 3. | Górny blat podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni. | TAK |  |
| 4. | Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi 80 mm. | TAK |  |
| 5. | Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. | TAK |  |
| 6. | Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. | TAK |  |
| 7. | Górny blat obracany w poziomie o 360°. | TAK |  |
| 8. | Dopuszczalne obciążenie 15 kg. | TAK |  |
| 9. | Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 10. | Wymiary: (dłxszerxwys)740x490x960 /1370mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Deklaracja CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

43. Stolik opatrunkowy – 3 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe. | TAK |  |
| 3. | Stolik bez uchwytu do prowadzenia. | TAK |  |
| 4. | Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). | TAK |  |
| 5. | Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. | TAK |  |
| 6. | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem. | TAK |  |
| 7. | Wymiary: (dłxszerxwys)1200x600x850mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Deklaracja CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

44. Stolik opatrunkowy – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe. | TAK |  |
| 3. | Stolik bez uchwytu do prowadzenia. | TAK |  |
| 4. | Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). | TAK |  |
| 5. | Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. | TAK |  |
| 6. | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem. | TAK |  |
| 7. | Wymiary: (dłxszerxwys) 800x600x850mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Deklaracja CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

45. Stolik opatrunkowy – 3 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Stolik z blatem i półką zagłębionymi montowanymi na stałe. | TAK |  |
| 3. | Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. | TAK |  |
| 4. | Wyrób na kółkach o średnicy fi 100 mm (dwa z blokadą). | TAK |  |
| 5. | Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. | TAK |  |
| 6. | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| 7. | Wymiary: (dłxszerxwys) 680x510x780mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Deklaracja CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

46. Stolik opatrunkowy – 3 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  | WYMIARY? |
| 1. | Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Stolik z blatem prostym i dwoma półkami montowaną na stałe. | TAK |  |
| 3. | Front szuflady malowany na dowolny kolor z palety RAL. | TAK |  |
| 4. | Szuflada na łożyskach i prowadnicach samodociągowych otwierana na całą długość z funkcją hamulca w ostatniej fazie domykania (zapobiega „głośnemu zamykaniu się”). | TAK |  |
| 5. | Front szuflady z podwójnej ścianki wypełnionej plastrem miodu. | TAK |  |
| 6. | Szuflada wyposażona w gumową uszczelkę pewnie osadzoną w konstrukcji (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. | TAK |  |
| 7. | Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. | TAK |  |
| 8. | Wyrób na kółkach o średnicy fi 100 mm (dwa z blokadą). | TAK |  |
| 9. | Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. | TAK |  |
| 10. | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| 11. | Wymiary blatu: 600x 500mm, wysokość 780mm+ uchwyty. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Deklaracja CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

47. Regał magazynowy – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. | TAK |  |
| 3. | Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. | TAK |  |
| 4. | Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). | TAK |  |
| 5. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 6. | Wymiary: (dłxszerxwys) 1030x600x2000mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

48. Wózek do worków foliowych – 2 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Wózek do worków foliowych 120l - podwójny, z pokrywami. | TAK |  |
| 2. | Wózek z dwoma uchwytami do worków foliowych 120l. | TAK |  |
| 3. | Wózek wyposażony w dwie pokrywy satynowe (matowe) lub polerowane (świecące) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszone nożnie, opierające się na gumie silikonowej, które jednocześnie zabezpieczają worki przed przesuwaniem. | TAK |  |
| 4. | Możliwość wyboru pokrywy, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90˚. | TAK |  |
| 5. | Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). | TAK |  |
| 6. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. | TAK |  |
| 7. | Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 8. | Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9. | TAK |  |
| 9. | Wymiary: (dłxszerxwys) 820x440x1050mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

49. Regał magazynowy – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. | TAK |  |
| 3. | Odległość między półkami wynosi 377,5 mm. | TAK |  |
| 4. | Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. | TAK |  |
| 5. | Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). | TAK |  |
| 6. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 7. | Regał przymocowany do ściany. | TAK |  |
| 8. | Wymiary: (dłxszerwys) 1520x370x1800mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

50. Regał magazynowy – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. | TAK |  |
| 3. | Odległość między półkami wynosi 377,5 mm. | TAK |  |
| 4. | Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. | TAK |  |
| 5. | Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). | TAK |  |
| 6. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 7. | Wymiary: (dłxszerwys) 1200x500x1800mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

51. Stół – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Stół roboczy z szafką i półką. | TAK |  |
| 2. | Stół wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 3. | Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste. | TAK |  |
| 4. | Po prawej stronie stół zabudowany szafką z podwójnymi drzwiami otwieranymi skrzydłowo, o długości 600 mm, szafka z zamkiem. | TAK |  |
| 5. | Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi malowane na dowolny kolor RAL. | TAK |  |
| 6. | Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. | TAK |  |
| 7. | Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. | TAK |  |
| 8. | Drzwi zaopatrzone w zamek i komplet kluczy. | TAK |  |
| 9. | Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. | TAK |  |
| 10. | Półka montowana na stałe, umieszczona w połowie wysokości szafki. | TAK |  |
| 11. | Na środku półka o długości 680mm, pozostała część stołu bez zabudowy. | TAK |  |
| 12. | Wyrób na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). | TAK |  |
| 13. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. wg rys. | TAK |  |
| 14. | Wymiary: (dłxszerxwys) 1950x700x900mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

52. Regał magazynowy – 2 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. | TAK |  |
| 3. | Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. | TAK |  |
| 4. | Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). | TAK |  |
| 5. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 6. | Wymiary: (dłxszerxwys) 1350x600x2200mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

53. Stół roboczy– 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Stół roboczy. | TAK |  |
| 2. | Stół wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 3. | Stół wyposażony w jeden blat. | TAK |  |
| 4. | Blat prosty bez fartucha. | TAK |  |
| 5. | Stół na nóżkach z kółkami. | TAK |  |
| 6. | Oponki z materiału niebrudzącego, blokada na dwóch kołach. | TAK |  |
| 7. | Profil łączący nóżki na środku stołu. | TAK |  |
| 8. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 9. | Wymiary: (dłxszerxwys) 1500x600x850mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

54. Wózek do arkuszy papieru – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Wózek do arkuszy papieru wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Wózek przeznaczony do przewożenia i magazynowania papieru oraz włóknin. | TAK |  |
| 3. | Wózek wykonany z profili 30x30x1,2mm. | TAK |  |
| 4. | Wyrób na czterech kółkach fi 80 mm (dwa z blokadą). | TAK |  |
| 5. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. | TAK |  |
| 6. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 7. | Wymiary: (dłxszerxwys) 1100x400x1000mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

55. Półka podwójna – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Półka podwójna wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Półka przeznaczona do zawieszenia na ścianie. | TAK |  |
| 3. | Na tylnich ściankach fartuch z blachy o wysokości 30 mm, pozostałe boki proste. | TAK |  |
| 4. | Odległość między półkami wynosi 300 mm. | TAK |  |
| 5. | Półka z profili 30x30x1,2mm, blacha 1mm. | TAK |  |
| 6. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 7. | Wymiary: (dłxszerxwys) 1500x300x350mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

56. Regał magazynowy – 3 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. | TAK |  |
| 3. | Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. | TAK |  |
| 4. | Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). | TAK |  |
| 5. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 6. | Wymiary: (dłxszerxwys) 1000x600x2200mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

57. Regał magazynowy – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. | TAK |  |
| 3. | Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. | TAK |  |
| 4. | Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). | TAK |  |
| 5. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 6. | Wymiary: (dłxszerxwys) 1200x600x2200mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

58. Regał magazynowy – 2 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. | TAK |  |
| 3. | Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. | TAK |  |
| 4. | Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). | TAK |  |
| 5. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 6. | Wymiary: (dłxszerxwys) 1000x600x2200mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

59. Regał magazynowy – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. | TAK |  |
| 3. | Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. | TAK |  |
| 4. | Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). | TAK |  |
| 5. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 6. | Wymiary: (dłxszerxwys) 720x600x2200mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

60. Stolik opatrunkowy – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Stolik z blatem i dwoma półkami prostymi montowanymi na stałe. | TAK |  |
| 3. | Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. | TAK |  |
| 4. | Wyrób na kółkach o średnicy fi 100 mm (dwa z blokadą). | TAK |  |
| 5. | Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. | TAK |  |
| 6. | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| 7. | Wymiary blatu: 1000x800mm. | TAK |  |
| 8. | Wymiary: (dłxszerxwys) 1115x870x1200mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Deklaracja CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

61. Szafka ze zlewem – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Szafka ze zlewem jednokomorowym. | TAK |  |
| 2. | Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 3. | Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 300 mm, po prawej stronie fartuch o wys. 300 i dł. 320mm, pozostałe boki zagłębione. | TAK |  |
| 4. | Po prawej stronie komora o wymiarach (dłxszerxwys) w mm: 500x350x250 (wymiary wewnętrzne). | TAK |  |
| 5. | Szafka zabudowana na całości podwójnymi drzwiami. Drzwi malowane na dowolny kolor RAL | TAK |  |
| 6. | Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. | TAK |  |
| 7. | Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. | TAK |  |
| 8. | Drzwi zaopatrzone w zamek i komplet kluczy. | TAK |  |
| 9. | Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. | TAK |  |
| 10. | Półka regulowana. | TAK |  |
| 11. | Wyrób na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). | TAK |  |
| 12. | Stół z baterią z wyciąganą wylewką. | TAK |  |
| 13. | W wyposażeniu syfon wykonany z tworzywa. | TAK |  |
| 14. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 15. | Wymiary: (dłxszerxwys) 1120x500x850mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

62. Regał magazynowy – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Regał z pięcioma pełnymi półkami regulowanymi. | TAK |  |
| 3. | Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. | TAK |  |
| 4. | Regał na nóżkach. | TAK |  |
| 5. | Ostatnia półka na wys. 250mm od podłogi. | TAK |  |
| 6. | Regał przystosowany do kotwienia (zamocowania) do ściany. | TAK |  |
| 7. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 8. | Wymiary: (dłxszerxwys) 910x320x2000mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

63. Wózek do worków foliowych 120l – 3 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Wózek do worków foliowych 120l - pojedynczy, z pokrywą. | TAK |  |
| 2. | Wózek z uchwytem do worków foliowych 120l. | TAK |  |
| 3. | Wózek wyposażony w pokrywę satynową (matową) lub polerowaną (świecącą) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszoną nożnie, opierającą się na gumie silikonowej, która jednocześnie zabezpiecza worek przed przesuwaniem. | TAK |  |
| 4. | Możliwość wyboru pokrywy, która po otawarciu zatrzymuje się w pozycji 90˚. | TAK |  |
| 5. | Podstawa z kółkami fi 50 mm (dwa z blokadą). | TAK |  |
| 6. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. | TAK |  |
| 7. | Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 8. | Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9. | TAK |  |
| 9. | Wymiary: (dłxszerxwys) 415x440x1050mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

64. Wieszak ścienny na fartuchy RTG – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Wieszak ścienny na fartuchy RTG wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Wieszak przeznaczony na 4 fartuchy RTG. | TAK |  |
| 3. | Wieszak posiada 4 ruchome (obrotowe) ramiona do zawieszania fartuchów. | TAK |  |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy