Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych zadanie nr 1 B

1. Wieszak – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Wieszak listwowy naścienny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Wieszak tworzy listwa z haczykami do zawieszania odzieży. | TAK |  |
| 3. | Długość: 800mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

2. Półka  – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Półka pełna. | TAK |  |
| 2. | Półka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, zakończona galeryjką. | TAK |  |
| 3. | Półka wykonana z blachy 1,5mm. | TAK |  |
| 4. | Wymiary: (dłxszerxwys) 800x260x145mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

3. Szafa medyczna – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Szafa medyczna z podziałem, drzwi pełne. | TAK |  |
| 2. | Szafa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 3. | Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części podwójne drzwi otwierane. | TAK |  |
| 4. | Drzwi pełne z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. | TAK |  |
| 5. | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę mocowaną trwale „na wcisk” oraz uchwyt typu C. | TAK |  |
| 6. | Drzwi zaopatrzone w zamek i komplet kluczy. | TAK |  |
| 7. | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). | TAK |  |
| 8. | W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. | TAK |  |
| 9. | Półki regulowane. | TAK |  |
| 10. | W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie. | TAK |  |
| 11. | Półka montowana na stałe. | TAK |  |
| 12. | Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 13. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 14. | Wymiary: (dłxszerxwys) 1200x580x2000mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

4. Szafa medyczna – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Szafa medyczna z podziałem, górna część przeszklona (front). | TAK |  |
| 2. | Szafa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 3. | Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części podwójne drzwi otwierane skrzydłowo. | TAK |  |
| 4. | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę mocowaną trwale „na wcisk” oraz uchwyt typu C. | TAK |  |
| 5. | Drzwi zaopatrzone w zamek i komplet kluczy. | TAK |  |
| 6. | Dolne drzwi pełne z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. | TAK |  |
| 7. | Górna część (front) przeszklona. | TAK |  |
| 8. | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. | TAK |  |
| 9. | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). | TAK |  |
| 10. | W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. | TAK |  |
| 11. | Półki regulowane. | TAK |  |
| 12. | W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie. | TAK |  |
| 13. | Półka montowana na stałe. | TAK |  |
| 14. | Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 15. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 16. | Wymiary: (dłxszerxwys) 1200x580x2000mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

5. Wózek do worków foliowych 120l – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Wózek do worków foliowych 120l - pojedynczy, z pokrywą. | TAK |  |
| 2. | Wózek z uchwytem do worków foliowych 120l. | TAK |  |
| 3. | Wózek wyposażony w pokrywę satynową (matową) lub polerowaną (świecącą) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszoną nożnie, opierającą się na gumie silikonowej, która jednocześnie zabezpiecza worek przed przesuwaniem. | TAK |  |
| 4. | Możliwość wyboru pokrywy, która po otawarciu zatrzymuje się w pozycji 90˚. | TAK |  |
| 5. | Podstawa z kółkami fi 50 mm (dwa z blokadą). | TAK |  |
| 6. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. | TAK |  |
| 7. | Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 8. | Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9. | TAK |  |
| 9. | Wymiary: (dłxszerxwys) 415x440x1050mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

6. Wózek – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Wózek do przewożenia czystej i brudnej bielizny z drzwiczkami i pokrywą. | TAK |  |
| 2. | Wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, wyposażony w szafkę z dwoma półkami z drzwiami. | TAK |  |
| 3. | Drzwi pojedyncze otwierane skrzydłowo. | TAK |  |
| 4. | Blat szafki wyposażony w relingi zabezpieczające przed zsuwaniem się przedmiotów znajdujących się na blacie. | TAK |  |
| 5. | Blat o wymiarach 600x600 mm. | TAK |  |
| 6. | Z tyłu szafki zamontowany uchwyt na worek foliowy (pojemność worka 120l). | TAK |  |
| 7. | Uchwyt z pokrywą podnoszoną nożnie. | TAK |  |
| 8. | Wózek na czterech kółkach fi 100 mm (w tym dwa z blokadą). | TAK |  |
| 9. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. | TAK |  |
| 10. | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| 11. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 12. | Wymiary: (dłxszerxwys) 670x1170x1100mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

7. Szafa medyczna – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Szafa medyczna z podziałem, górna część przeszklona (front). | TAK |  |
| 2. | Szafa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 3. | Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części pojedyncze drzwi otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). | TAK |  |
| 4. | Drzwi zaopatrzone w zamek i komplet kluczy. | TAK |  |
| 5. | Górna część (front) przeszklona. | TAK |  |
| 6. | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. | TAK |  |
| 7. | Dolne drzwi pełne z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. | TAK |  |
| 8. | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę mocowaną trwale „na wcisk” oraz uchwyt typu C. | TAK |  |
| 9. | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). | TAK |  |
| 10. | W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. | TAK |  |
| 11. | Półki regulowane. | TAK |  |
| 12. | W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie. | TAK |  |
| 13. | Półka montowana na stałe. | TAK |  |
| 14. | Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 15. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 16. | Wymiary: (dłxszerxwys) 600x580x2000mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

……………………………..

Podpis wykonawcy

8. Stolik typu Mayo – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych. | TAK |  |
| 2. | Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. | TAK |  |
| 3. | Górny blat podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni. | TAK |  |
| 4. | Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi 80 mm. | TAK |  |
| 5. | Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. | TAK |  |
| 6. | Oponki wykonane z materiału niebrudzacego podłoża. | TAK |  |
| 7. | Górny blat obracany w poziomie o 360°. | TAK |  |
| 8. | Dopuszczalne obciążenie 15 kg. | TAK |  |
| 9. | Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 10. | Wymiary: (dłxszerxwys) 740x490x960/1370mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Deklaracja zgodności CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

9. Stolik opatrunkowy– 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe. | TAK |  |
| 3. | Odległość między blatami wynosi 445 mm. | TAK |  |
| 4. | Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. | TAK |  |
| 5. | Wyrób na kółkach o średnicy fi 100 mm (dwa z blokadą). | TAK |  |
| 6. | Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. | TAK |  |
| 7. | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| 8. | Wymiary blatu: 1200x650 mm. | TAK |  |
| 9. | Wymiary: (dłxszerxwys) 1315x720x880mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Deklaracja zgodności CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

10. Stolik opatrunkowy – 3 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2. | Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe. | TAK |  |
| 3. | Odległość między blatami wynosi 445 mm. | TAK |  |
| 4. | Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. | TAK |  |
| 5. | Wyrób na kółkach o średnicy fi 100 mm (dwa z blokadą). | TAK |  |
| 6. | Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. | TAK |  |
| 7. | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| 8. | Wymiary blatu: 750x650 mm. | TAK |  |
| 9. | Wymiary: (dłxszerxwys) 865x720x880mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Deklaracja zgodności CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

11. Taboret – 2 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Taboret do badania pacjentów. | TAK |  |
| 2. | Taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko tapicerowane. | TAK |  |
| 3. | Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. | TAK |  |
| 4. | Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. | TAK |  |
| 5. | Kolor tapicerki – czarny. | TAK |  |
| 6. | Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej). | TAK |  |
| 7. | Podstawa pięcioramienna z kółkami o średnicy fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). | TAK |  |
| 8. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. | TAK |  |
| 9. | Taboret z obręczą pod nogi. | TAK |  |
| 10. | Dopuszczalne obciążenie 135 kg. | TAK |  |
| 11. | Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 12. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 13. | Wymiary: (dłxszerxwys) 560x560x490/630mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Deklaracja zgodności CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

12. Stojak – 2 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Stojak na kroplówki. | TAK |  |
| 2. | Stojak wyposażony w dwa wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi. | TAK |  |
| 3. | Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm. | TAK |  |
| 4. | Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (wszystkie kółka bez blokady). | TAK |  |
| 5. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. | TAK |  |
| 6. | Stojak wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9. | TAK |  |
| 7. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 8. | Wymiary: (dłxszerxwys) 560x560x1200/2150m. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Deklaracja zgodności CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

13. Szafa medyczna – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Szafa medyczna z podziałem, górna część przeszklona (front). | TAK |  |
| 2. | Szafa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 3. | Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części podwójne drzwi otwierane skrzydłowo. | TAK |  |
| 4. | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę mocowaną trwale „na wcisk” oraz uchwyt typu C. | TAK |  |
| 5. | Drzwi zaopatrzone w zamek i komplet kluczy. | TAK |  |
| 6. | Górna część (front) przeszklona. | TAK |  |
| 7. | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. | TAK |  |
| 8. | Dolna część front pełny o wys. 900mm. | TAK |  |
| 9. | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). | TAK |  |
| 10. | W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. | TAK |  |
| 11. | Półki regulowane. | TAK |  |
| 12. | W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie. | TAK |  |
| 13. | Półka montowana na stałe. | TAK |  |
| 14. | Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 15. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 16. | Wymiary: (dłxszerxwys) 1200x470x1800mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

ZABUDOWA MEBLOWA

14. Blat – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Blat na szafki. | TAK |  |
| 2. | Blat wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. | TAK |  |
| 3. | Blat prosty z fartuchem na ścianę 100mm. | TAK |  |
| 4. | Wymiary: (dłxszerx) 2600x470mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

15. Szafka – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Szafka stojąca dwuskrzydłowa. | TAK |  |
| 2. | Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 3. | Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne. | TAK |  |
| 4. | Drzwi otwierane skrzydłowo. | TAK |  |
| 5. | Drzwi zaopatrzone w zamek i komplet kluczy. | TAK |  |
| 6. | Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. | TAK |  |
| 7. | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę mocowaną trwale „ na wcisk” oraz uchwyt typu C. | TAK |  |
| 8. | Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. | TAK |  |
| 9. | Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). | TAK |  |
| 10. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 11. | Wymiary: (dłxszerxwys) 1000x470x900mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

16. Szafka – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Szafka stojąca z szufladami. | TAK |  |
| 2. | Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 3. | Szafka wyposażona w 3 szuflady (jedna pod drugą). | TAK |  |
| 4. | Szuflady na łożyskach i prowadnicach samodociągowych otwierane na całą długość z funkcją hamulca w ostatniej fazie domykania (zapobiega „głośnemu zamykaniu się”). | TAK |  |
| 5. | Fronty szuflad z podwójną ścianką wypełnione „plastrem miodu”, uszczelki gumowe pewnie osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych). | TAK |  |
| 6. | Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). | TAK |  |
| 7. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 8. | Wymiary: (dłxszerxwys) 600x470x900mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

17. Szafka – 1 szt.

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Szafka stojąca dwuskrzydłowa. | TAK |  |
| 2. | Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 3. | Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne. | TAK |  |
| 4. | Drzwi otwierane skrzydłowo. | TAK |  |
| 5. | Drzwi zaopatrzone w zamek i komplet kluczy. | TAK |  |
| 6. | Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. | TAK |  |
| 7. | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę mocowaną trwale „na wcisk” oraz uchwyt typu C. | TAK |  |
| 8. | Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. | TAK |  |
| 9. | Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). | TAK |  |
| 10. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 11. | Wymiary: (dłxszerxwys) 1000x470x900mm. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy