Załącznik Nr 2 do SIWZ

Formularz cenowy

PAKIET NR 1

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka jed. użytku z czarną niezmywalną skalą 20/24 ml | 60000 |  |  |  |  | Tak |  |
| 2 | Strzykawka jed. użytku z czarną niezmywalną skalą 10/12 ml | 50000 |  |  |  |  | Tak |  |
| 3 | Strzykawka jed. użytku z czarną niezmywalną skalą 5/6 ml | 50000 |  |  |  |  | Tak |  |
| 4 | Strzykawka jed. użytku z czarną niezmywalną skalą 2/2,4 ml | 40000 |  |  |  |  | Tak |  |
| 5 | Strzykawka jed. użytku, do pomp infuzyjnych, trzyczęściowa z końcówką Luer-Lock, wykonana z polipropylenu/polietylenu, transparentna, posiadająca dodatkowe uszczelnienie tłoka oraz podwójną (pionową) skale pomiarową ułatwiająca i usprawniającą monitorowania dozowanego leku ze strzykawki umocowanej w pompie, długość całkowita strzykawki powinna wynosić min. 161mm, opakowanie folia-papier.50/60ml | 10000 |  |  |  |  | Tak |  |
| 6 | Strzykawka jed. użytku z dodatkowym uszczelnieniem TBC 1ml z odłączaną igłą 0,45 x 10mm | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawka jed. użytku z dodatkowym uszczelnieniem TBC 1ml z odłączaną igłą 0,5 x16 mm | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Strzykawka jed. użytku z dodatkowym uszczelnieniem JANETTA 100 ml | 2000 |  |  |  |  | Tak |  |
| 9 | Igła jed. użytku 1,80x40 | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Igła jed. użytku 1,60x40 | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Igła jed. użytku 1,2x 40 | 18000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Igła jed. użytku 1,1 x 40 | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Igła jed. użytku 0,9 x 40 | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Igła jed. użytku 0,8 x 40 | 60000 |  |  |  |  | Tak |  |
| 15 | Igła jed. użytku 0,7 x 30 | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Igła jed. użytku 0,7 x 40 | 35000 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Igła jed. użytku 0,6 x 30 | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Igła jed. użytku 0,5 x 25 | 30000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Igła do pobierania leków silikonowana, szlif ołówkowy zapobiegający fragmentacji korka, rozm. 1.2 dł. min. 40 mm z otworem bocznym na szczycie igły | 45000 |  |  |  |  | Tak |  |
| 20 | Igła jednorazowa do PENÓW 0,3 x 8mm | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Igła jednorazowa do PENÓW 0,33 x 12,7mm | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Aparat do przetaczania krwi z filtrem 200µm, komora kroplowa z bardzo przeźroczystego materiału o długości min 8 cm w części przeźroczystej, z zaciskiem rolkowym, logo producenta umieszczone na wyrobie, opakowanie papier /folia | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Aparat do infuzji z odpowietrznikiem, wolny od ftalanów, z filtrem p/bakteryjnym i klapką, z zaciskiem rolkowym z zabezpieczeniem na kolec komory kroplowej, komora kroplowa bez PCV o długości min 5 cm w części przeźroczystej, logo producenta umieszczone na wyrobie, opakowanie papier/folia | 57000 |  |  |  |  | Tak |  |
| 24 | Kranik trójdrożny z wyczuwalnym lub optycznym indykatorem, sterylny, czerwony, niebieski, biały. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, sterylny, j.u., przeżroczysty, długość drenu 2,0m, dren zakończony łącznikiem Luer-Lock. | 7000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | -------- | -------- | ----- |  |  | -------- | --------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 2

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania) - ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45 µm; port posiadający końcówkę luer-lock; samozamykający się korek portu (zielony); posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki | 3400 |  |  |  |  | Tak |  |
| 2 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania) – ostry mikro-kolec o małej średnicy (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą mikro-kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45 µm; port posiadający końcówkę luer-lock; samozamykający się korek portu (zielony) | 500 |  |  |  |  | Tak |  |
| 3 | System do otwierania fiolek z lekami o średnicy 20 mm zawierający port bezigłowy i pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność min. 100 użyć, obudowa przeźroczysta umożliwiająca kontrolę wzrokową, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenia silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock ma być płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym – podać zalecany środek), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie minimum -12,5 psi, sterylny, przystosowany do pracy z końcówką luer lock, możliwość pracy z końcówką luer slip | 50 |  |  |  |  | Tak |  |
| 4 | Bezigłowy system infuzyjny z transparentną lub/i czerwoną obudową – do wyboru przez Zamawiającego - z niebieskim elementem wewnętrznym do oznakowania odpowiedniej linii infuzyjnej (żylna, tętnicza,). Prosta droga przepływu przez membranę. Niebieska membrana nie wystająca poza obudowę. Możliwe połączenia luer lock i luer slip. Zastawka bez drenu. Przepływy 1 PSI: 360 ml/min., 3 PSI: 600 ml/min., 5 PSI: 750 ml/min. Nie zawiera lateksu. Nie zawiera DEHP. Bez PCV. Możliwość wielokrotnej dezynfekcji. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość 7 dniowego użytkowania jednej zastawki lub do 200 dostępów. | 5000 |  |  |  |  | Tak |  |
| 5 | Bezigłowy system infuzyjny Y z dwoma zastawkami bezigłowymi i dwoma drenikami o średnicy 1 mm i długości 12 cm. Transparentna niebieska obudowa zastawek. Prosta droga przepływu przez membranę. Niebieska membrana nie wystająca poza obudowę. Połączenia luer lock i luer slip. Przepływy 1 PSI: 360 ml/min., 3 PSI: 600 ml/min., 5 PSI: 750 ml/min. Nie zawiera latexu. Nie zawiera DEHP. Bez PCV. Rotacyjny łącznik luer lock, ułatwia łączenie linii infuzyjnych bez potrzeby obracania drenu. Możliwość wielokrotnej dezynfekcji. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość 7 dniowego użytkowania jednej zastawki lub do 200 dostępów. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Precyzyjny regulator przepływu dla infuzji grawitacyjnej - kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym posiadający 15 µm filtr płynu; przeźroczysty mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej z zamontowanym na tym elemencie odpowietrznikiem/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99 zabezpieczonym koszulką kontaminacyjną, dolna cześć komory kroplowej elastyczna; stały przepływ kroplowy który zabezpiecza regulator szczelinowy; regulacja niezależna od drenu; zakres regulacji od 0-250ml z funkcją „max”; zacisk przesuwny-odcinający dla krótkich przerw w infuzji umiejscowiony pomiędzy regulatorem a komorą kroplową ; skala w kształcie koła obsługiwana jedną ręką zintegrowana z uchwytem o dł. min. 80mm; końcówka luer-lock; długość drenu 150-210 cm. Zestaw bez zawartości DEHP i lateksu potwierdzone fabrycznie nadrukowanymi piktogramami na opakowaniu. Sterylny. | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ------------ | ---------------- | ---------- |  |  | ---------- | ------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 3

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula bezpieczna, zabezpieczająca przed zakłuciem i zachlapaniem, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu mięknącego do 70% po wprowadzeniu do żyły, posiadająca samodomykający koreczek portu bocznego, zastawkę antyzwrotną, min.5 pasków RTG, opakowanie typu TYVEK twardy blister, oznaczenie na opakowaniu jednostkowym: przepływ, rozmiar, materiał z jakiego jest wykonana. Rozmiar 22G-14G . Kaniule mają posiadać min. 3 badania kliniczne na biokompatybilność poliuretanu zmniejszające ryzyko zakrzepowego zapalenia żył. | 30000 |  |  |  |  | TAK |  |
| 2 | Koreczki jednorazowe do wenflonów tego samego producenta co kaniula dożylna ( do pozycji 1 i 3) | 26000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kaniula dożylna dla noworodków bez dodatkowego portu bocznego , wyposażona w zdejmowalny element ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia, opakowanie typu TYVEK twardy blister. Wykonana z PTFE bez zawartości PCV i lateksu. Przepływ 13ml/min Rozmiary 24G, 26G | 1800 |  |  |  |  | TAK |  |
|  | RAZEM: | ------------ | ---------------- | ---------- |  |  | ---------- | ------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 4

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula dożylna bezpieczna wykonana z poliuretanu w rozm. 24G dł. 19mm - przepływ 22ml/min; z portem bocznym (kominkiem) posiadającym mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem koreczka po obrocie o 180°, port umiejscowiony bezpośrednio w polu skrzydełek (na skrzyżowaniu osi skrzydełek i osi światła cewnika) wyposażonych w nacięcie ułatwiające dostosowanie do powierzchni skóry, z kolorystyczną identyfikacją rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka oraz korek), kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym zapobiegając wypływowi krwi w momencie wkłucia z zamontowanym fabrycznie koreczkiem Luer-Lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi. Mandryn (igła) z automatycznym metalowym (zatrzaskiem) zabezpieczeniem przed ekspozycją zawodową. Kaniula musi posiadać wtopione paski radio cieniujące – minimum 4 paski RTG, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja rozmiaru (w formie śr. x dł.) oraz wartość przepływu i data ważności, bezpośrednio na kaniuli i mandrynie nazwa producenta celem identyfikacji, opakowanie typu blister - pack z mankietem do łatwego otwierania/rozwarstwiania opakowania na krótszym z boków o szerokości min 5mm. Sterylna. Opakowanie max 50szt. | 2500 |  |  |  |  | TAK |  |
| 2 | Koreczek ochronny, typu standard pojedyńcze złącze Luer-Lock męskie; biały; karbowane boki dla lepszego uchwytu, do zabezpieczania dostępów luer-lock. Stożek męski umieszczony poniżej krawędzi zewnętrznego złącza luer lock zapobiegający przypadkowej kontaminacji podczas podłączania, pakowany pojedyńczo w opakowanie folia-papier z nr serii na opakowaniu jednostkowym, sterylny. Koreczki jednorazowe do wenflonów tego samego producenta co kaniula dożylna | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ------------ | ---------------- | ---------- |  |  | ---------- | ------------ |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 5

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik Foley nr 6, dla dzieci obustronnie pokryty elastomerem silikonu, nr serii na opak. jednostkowym, sterylny | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik Foley nr 8, dla dzieci obustronnie pokryty elastomerem silikonu, nr serii na opak. jednostkowym, sterylny | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik Foley nr 10, dla dzieci obustronnie pokryty elastomerem silikonu, nr serii na opak. jednostkowym, sterylny | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik Foley nr 12, dla dzieci obustronnie pokryty elastomerem silikonu, nr serii na opak. jednostkowym, sterylny | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik Foley nr 14 obustronnie pokryty elastomerem silikonu, nr serii na opak. jednostkowym, sterylny | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik Foley nr 16 obustronnie pokryty elastomerem silikonu, nr serii na opak. jednostkowym, sterylny | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewnik Foley nr 18 obustronnie pokryty elastomerem silikonu, nr serii na opak. jednostkowym, sterylny | 1100 |  |  |  |  | tak |  |
| 8 | Cewnik Foley nr 20 obustronnie pokryty elastomerem silikonu, nr serii na opak. jednostkowym, sterylny | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cewnik Foley nr 22 obustronnie pokryty elastomerem silikonu, nr serii na opak. jednostkowym, sterylny | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Cewnik Foley nr 24 obustronnie pokryty elastomerem silikonu, nr serii na opak. jednostkowym, sterylny | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cewnik Foley, dwudrożny, 100% silikon, transparentny z dodatkową, osobno pakowaną zatyczką w komplecie, opakowanie foliowe i zewnętrzne opakowanie folia/ papier, rozm. CH 06-20 ( rozmiary 06-10 z prowadnicą) | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Cewnik Tiemann CH 8-20 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Cewnik do karmienia noworodków CH – 6, z zatyczką Luer | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Cewnik do karmienia noworodków CH – 8, z zatyczką Luer | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Cewnik do karmienia noworodków CH – 10, z zatyczką Luer | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Cewnik do karmienia noworodków CH – 4, z zatyczką Luer | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Cewnik do karmienia noworodków CH – 5, z zatyczką Luer | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Zgłębnik dwunastniczy nr 14, dł. min. 121 cm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Zgłębnik dwunastniczy nr 16, dł. min. 121 cm | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Zgłębnik dwunastniczy nr 18, dł. min. 121 cm | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Zgłębnik dwunastniczy nr 20, 22, dł. min. 121 cm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Zgłębnik żołądkowy CH-36 śred.12mm/dł.1500mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Zgłębnik żołądkowy CH-20 śred.6,7mm/dł.1500mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Zgłębnik żołądkowy CH-18 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Zgłębnik żołądkowy CH-16 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Zgłębnik żołądkowy CH-14 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Koreczki do cewników Foleya, jałowe | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Opatrunek włókninowy do zabezpieczania drenów donosowych / sond żołądkowych, w rozmiarze ok. 7x 7 cm, kolor cielisty, niejałowy. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Dwuczęściowy stabilizator do stabilizacji różnego rodzaju drenów i cewników | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ------ | ------- | ------- |  |  | ---------------- | ---------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 6

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem centralnym, CH – 8, sterylny 600mm | 50 |  |  |  |  | Tak-1 szt |  |
| 2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych. z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem centralnym, CH – 12, sterylny, 600mm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych. z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem centralnym, CH – 14, sterylny, 600mm | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem centralnym, CH – 16, sterylny, 600mm | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem centralnym, CH – 18, sterylny, 600mm | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem centralnym, CH – 20, sterylny, 600mm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewnik do odsysania dla noworodków z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem centralnym, CH – 8, sterylny, 400mm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cewnik do odsysania dla noworodków z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem centralnym, CH – 10, sterylny, 400mm | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cewnik urologiczny Pezzer CH 24 długość 350-400mm, opakowanie papier/folia | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Dren balonowy o średnicy 0,5 – 0,7/0,8cm z medycznego PCV 30mb | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Dren balonowy o średnicy 1 – 1,3cm z medycznego PCV 30mb | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kanka doodbytnicza Ch 24, 30, długość 300 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Jednorazowe pojemniki typu Vacum do aktywnego drenażu o pojemności 150 ml z uniwersalnym konektorem z podziałką umożliwiającym po przycięciu podłączenie drenów w zakresie rozmiarów Ch 6-18, wyposażone w uchwyty do podwieszania, zacisk ślizgowy oraz odpowietrznik. | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Cewnik (wąsy) do podawania tlenu przez nos dla dorosłych dł. 200-210 cm, wypustki donosowe proste, wykonane z miękkiego materiału, jałowy | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Cewnik (wąsy) do podawania tlenu przez nos dla dorosłych dł. 400 cm, wypustki donosowe proste, wykonane z miękkiego materiału, jałowy | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ------ | ------- | ------- |  |  | ---------------- | ---------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 7

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego podwójnie pakowany (folia/folia-papier). Końcówka odsysająca z ergonomicznym uchwytem oraz pojedyńczym zagięciem z otworem regulacyjnym CH 20, dł. 155 mm. Dren prążkowany od strony zewnętrznej, zakończony stopniowaną harmonijkową końcówką CH 24, długość 350 cm | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren łączący do odsysania pola operacyjnego podwójnie pakowany (folia/folia-papier) prążkowany od strony zewnętrznej zakończony stopniowaną harmonijkową końcówką CH 24, długość 350 cm | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do jejunostomii z cewnikiem 8FR o dł. 80 cm, trokarem i kaniulą, Igła prowadząca z kaniulami rozdzieralnymi w rozm. Ch 10 – 2 szt. Strzykawka 3 ml, jałowa – 2 szt. Poliuretanowy, jałowy | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zgłębnik gastrostomijny typu G-tube wykonany z miękkiego silikonu do długotrwałego żywienia dożołądkowego, wolny od DEHP, rozmiary Ch 14 (objętość balonu 5 ml), Ch 18 (objętość balonu 20 ml), Ch 20 (objętość balonu 20 ml), dł. 23cm | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Grawitacyjny zestaw do żywienia dojelitowego, do opakowań typu Pack, wolny od DEHP | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką “pull” pod kontrolą endoskopii do długotrwałego żywienia dożołądkowego, wolny od DEHP, rozmiar Ch 18/40 cm | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Worek stomijny samoprzylepny, otwarty, z filtrem, przezroczysty, jednoczęściowy. z możliwością docięcia w zakresie od 20-70 mm | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ------ | ------- | ------- |  |  | ---------------- | ---------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 8

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worek do zbiórki moczu 2000 ml, sterylny | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek do zbiórki moczu w układzie zamkniętym do stosowania 14 dni, pojemność 2L, komora Pasteur’a, zastawka antyzwrotna, filtr hydrofobowy, port do pobierania próbek, zacisk na drenie, wieszak na ramę łóżka, sterylny. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Woreczki do moczu dla chłopców, sterylne | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Woreczki do moczu dla dziewczynek, sterylne | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do lewatywy z jednym atraumatycznym otworem centralnym i otworem bocznym, niesterylny | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pojemnik na odpady medyczne, czerwony 0,7 l | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pojemnik na odpady medyczne, czerwony 1 l | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pojemnik na odpady medyczne, czerwony 2 l | 5500 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pojemnik na odpady medyczne, czerwony 5 l | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pojemnik na odpady medyczne , czerwony10 l | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pojemnik z tworzywa nietłukącego się, posiadający duży wlot, szczelnie zamykany, na materiał do badań histopatologicznych 3000 ml | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pojemnik z tworzywa nietłukącego się, posiadający duży wlot, szczelnie zamykany, na materiał do badań histopatologicznych 2000 ml | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pojemnik na materiał do badań histopatologicznych 1000 ml | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pojemnik na materiał do badań histopatologicznych 500 ml | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pojemnik na materiał do badań histopatologicznych 100-125 ml | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pojemnik na materiał do badań histopatologicznych 50-70 ml | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pojemnik na materiał do badań histopatologicznych 10-15 ml | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Jednorazowy przezroczysty worek na wymiociny wyposażony w zastawkę antyrefleksyjną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści oraz tekturowy kołnierz, pojemność 1500 ml | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o naturalnym ph, czysta mikrobiologicznie. | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Fartuch foliowy jednorazowy | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Jednorazowy aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej, pakowany pojedynczo w opakowania foliowe. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | ------- | ------- | ------ |  |  |  |  |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 9

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żel do USG 0,5 l | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Żel do EKG 0,5 l | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Papier do EKG Midi – Card 130(DOTCARD 130) | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Papier do EKG Multicard E – 30 (100 X40 m) | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Papier do EKG Schiller składany 90 x 90 x 400 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Papier do KTG SONIKAID 143 x 150 x300 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Papier do Videoprintera Mitsubischi typ K61-B-CE, KP61B-CE długość 20M, oryginalny | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Papier do Videoprintera Mitsubischi typ K 91HG | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Papier do KTG SRF 618B 112 x 100 x 150 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Papier do KTG Baby Doplex 3000 151 x 150 x 150 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Papier do KTG do HP Philips M 1911A 150 x 100 x150 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Papier do EKG Ascard 112 x 25M | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Papier do EKG Ascard 58 x 25M | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Papier do Lifepak 12,11 108 x 25M | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Elektroda przeznaczona do badań holterowskich (24-godzinne), podłoże piankowe ze złączem zatrzaskowym z nacięciem na kabelek, żel ciekły, wymiary 35x55mm. | 3000 |  |  |  |  | Tak 10 szt . |  |
| 16 | Elektroda z hydrożelem przeznaczona do długotrwałego monitorowania EKG dla dorosłych, podłoże piankowe ze złączem zatrzaskowym, wymiary 57x34mm | 37000 |  |  |  |  | Tak 10 szt |  |
|  | RAZEM | ------ | ------- | ------ |  |  | -------------- | --------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 10

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maski chirurgiczne 3-warstwowe, z wkładką modelującą, wiązane na troki, niejałowe | 15000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czepki chirurgiczne w formie beretu ściągane lekko elastyczną taśmą, wykonane z perforowanej włókniny polipropylenowej o gramaturze min 25g/m2. Średnica ok. 53 cm, w opakowaniu 100 szt. kolor niebieski lub zielony. | 5000 |  |  |  |  | Tak – 1 szt. |  |
| 3 | Czepki chirurgiczne typu „ furażerka” wiązane na troki. Głęboki po wywinięciu, część przednia tworzy dodatkową warstwę chłonną. Wykonane z perforowanej włókniny polipropylenowej o gramaturze min 25g/m2. W opakowaniu 100 szt. kolor niebieski lub zielony | 3000 |  |  |  |  | Tak – 1 szt. |  |
| 4 | Fartuch ochronny fizelina | 2500 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | -------- | -------------- | ---------- |  |  | --------------- | ---------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 11

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent nr katalogowy / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaski identyfikacyjne dla noworodków wykonane z miękkiego, elastycznego materiału, łatwe i delikatne zapinanie | 3000 |  |  |  |  | Tak - 10szt. |  |
| 2 | Opaski identyfikacyjne dla dzieci starszych, dorosłych | 24000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zaciskacz do pępowiny | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Staza automatyczna do pobrań krwi autoklawowana | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Termometr lekarski cyfrowy z elastyczna końcówką , wynik pomiaru w ciągu 2 min. z dokładnością +/ - 0,1 0C, sygnalizacja dźwiękowa zakończenia pomiaru, wyłączany automatycznie, nie zawierający rtęci | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kieliszki na leki | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Szpatułki drewniane | 22000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wziernik ginekologiczny jednorazowy, jałowy pakowany pojedyńczo S | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wziernik ginekologiczny jednorazowy, jałowy pakowany pojedyńczo L | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wziernik ginekologiczny jednorazowy, jałowy pakowany pojedyńczo M | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych (zgon) | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Aparat do treningu głębokiego oddychania | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Wziernik laryngologiczny jednorazowy dla dzieci – do ucha | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wziernik laryngologiczny jednorazowy dla dorosłych -do ucha | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw laryngologiczny jednorazowego użytku dziecięcy (wziernik uszny, do nosa i do gardła) | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw laryngologiczny jednorazowego użytku dla dorosłych (wziernik uszny, do nosa i do gardła) | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Osłonki medyczne bez zbiorniczka | 4500 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Golarka medyczna j.u. z jednym ostrzem | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Gruszka z miękkim końcem nr 9 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kaczka męska | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Wieszak do worków na mocz dwuramienny | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Szyna do palców rozmiar 400 X 20 mm | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Szyna do palców rozmiar 230 X 20 mm | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ---------- | -------------- | ---------- |  |  |  | ------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 12

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość mb/szt | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent nr katalogowy / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawy papierowo – foliowe do sterylizacji parowej bez zakładki | mb |  |  |  |  |  |  |
|  | 7,5 cm ( + - 5 mm ) | 6200 |  |  |  |  | Tak 1 szt. |  |
|  | 10 cm ( + - 5 mm ) | 5000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 cm ( + - 5 mm ) | 4000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20,0 cm ( + - 5 mm ) | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawy papierowo foliowe do sterylizacji parowej z zakładką | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 cm x 5 cm x 100 m (+ - 5 mm) | 9 |  |  |  |  | Tak 1 szt. |  |
|  | 20 cm x 5,5 cm x 100 m. ( + - 5 mm ) | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 cm x 6,5 cm x 100 m. ( + - 5 mm ) | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 cm x 6 cm x 100 m. ( + - 5 mm ) | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | --------- | ----------- | ---------- |  |  | ---------- | ------------- |

Wymagania:

- Zaoferowane produkty muszą być zgodne z normami: PNEN 868-3 i PNEN 868-5,

- Zaoferowane produkty muszą posiadać wskaźnik sterylizacji para wodną i EO

- Papier medyczny o gramaturze min. 60 g/m2,

- Laminat foliowy 5 warstwowy.

- Napisy w języku polskim umieszczone poza przestrzenią pakowania

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 13

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papier standardowy do sterylizacji min.57 g/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | przekładany naprzemiennie kolor biały i zielony, rozmiar 100 cm x 100 cm | 7000 |  |  |  |  |  |  |
|  | kolor biały, rozmiar 60 cm x 60 cm | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Posterylizacyjne samoprzylepne opakowania foliowe, wyrób medyczny |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400mm x 760mm | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 600mm x 760mm | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | 300mm x 500mm | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 200mm x 300mm | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Włóknina przeznaczona do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu, metodą radiacyjna w arkuszach 100 X 100 cm, kolor niebieski | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ---------- | ---------------- | ---------- |  |  | --------- | ------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 14

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk/mb | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do pary wodnej klasa IV, liniowy, wszystkie cykle | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Integrator chemiczny do pary wodnej klasa V wszystkie cykle | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Taśma wskaźnikowa do pary wodnej 1,9 cm | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do tlenku etylenu klasa IV | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test kontroli mycia i dezynfekcji w myjni-dezynfekatorze, paskowy. Czas 10 minut, temperatura min 93˚C | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | ------ | ------- | ------- |  |  | --------- | -------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 15

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent nr katalogowy / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe, teksturowana powierzchnia na min końcówkach palców, AQL≤1,5, możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni, mankiet zakończony pogrubionym brzegiem lub rolowany zapobiegający samo zwijaniu się, długość min. 240 mm, grubość na palcu min 0,10mm, na dłoni min. 0,08 mm, na mankiecie min 0,06 mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny kl. I i środek ochrony osobistej kategorii III, rękawice zgodne z normami PN EN 420, PN EN 455, ASTM 1671 , ASTM 6978. Rękawice muszą wykazywać odporność na przenikanie na co najmniej 13 substancji chemicznych zgodnie z normą PN EN 374-3 oraz posiadać odporność na minimum 14 leków cytostatycznych zgodnie z normą ASTM F739 lub ASTM 6978. Rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością, bez zawartości tiuramów. Rozmiar S, M, L, XL pakowane w kartonik po 100 sztuk. | 990000 |  |  |  |  | Tak |  |
|  | RAZEM | -------------- | --------------- | ---------- |  |  | -------- | ------------- |

Do oceny jakości wymagane próbki po 1 oryginalnym opakowaniu rozmiaru S, M, L.

………………………………………..

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 16

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent nr katalogowy / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawiczki foliowe | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawiczki winylowe, hypoalergiczne, pudrowane rozmiar S, M, L* | 30000 |  |  |  |  | Tak M- 1 op. |  |
|  | RAZEM | -------------- | --------------- | ---------- |  |  | -------- | -------------- |

*Wymagania dot. poz. 2: Rękawiczki zgodne z normą EN 455 1-3

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 17

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość par | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawiczki chirurgiczne, sterylne, o zawartości protein poniżej 100 µg/gm, współczynnik jakości AQL≤1,0, opakowanie dwustrukturalne, rozmiar Nr 7 | 9000 |  |  |  |  | Tak- 3 pary |  |
| 2 | Rękawiczki chirurgiczne, sterylne, o zawartości protein poniżej 100 µg/gm, współczynnik jakości AQL≤1,0, opakowanie dwustrukturalne, rozmiar Nr 7,5 | 10000 |  |  |  |  | Tak- 3 pary |  |
| 3 | Rękawiczki chirurgiczne, sterylne, o zawartości protein poniżej 100 µg/gm, współczynnik jakości AQL≤1,0, opakowanie dwustrukturalne, rozmiar Nr 8 | 5000 |  |  |  |  | Tak- 3 pary |  |
| 4 | Rękawiczki chirurgiczne, sterylne, o zawartości protein poniżej 100 µg/gm, współczynnik jakości AQL≤1,0, opakowanie dwustrukturalne, rozmiar Nr 8,5 Nr 9,0 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękawiczki chirurgiczne, sterylne, o zawartości protein poniżej 100 µg/gm, współczynnik jakości AQL≤1,0, opakowanie dwustrukturalne, rozmiar Nr 6,5 | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | -------------- | --------------- | ---------- |  |  | -------- | -------------- |

Wymagania: Rękawiczki zgodne z normą EN 455 1-3

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 18

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość par | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawiczki chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, ortopedyczne, o grubszych ściankach, odporne na przekłucia i rozdarcia, zawartości protein poniżej 50 µg/gm współczynnik jakości AQL≤1,0 rozmiar 7, 8. wykończenie mankietu równomiernie rolowany lub prosty, wzmocniony brzeg (podłużne i poprzeczne wzmocnienie mankietu). | 400 |  |  |  |  | Tak |  |
| 2 | Rękawiczka chirurgiczna sterylna bezpudrowa o zawartości protein poniżej 30 µg/gm współczynnik jakości AQL-1,0, rubość ścianki na palcach min. 0,18mm i na dłoni min. 0,15mm, prosty lub rolowany mankiet, na rękawicy oznaczenie prawa/lewa i rozmiaru, rozmiar 6; 6,5: 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 | 10000 |  |  |  |  | Tak-5 par 7,0 |  |
|  | RAZEM | -------------- | --------------- | ---------- |  |  | -------- | -------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 19

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka intubacyjna z mankietem rozmiar 5,0-9,0 (co pół rozmiaru) silikonowana ze znacznikiem głębokości intubacji, oznaczeniem rozmiaru na rurce, linia RTG na całej długości rurki, skalowana co 1 cm. | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurka intubacyjna bez mankietu rozmiar 2-3,5 (co pół rozmiaru) silikonowana ze znacznikiem głębokości intubacji, oznaczeniem rozmiaru na rurce, linia RTG na całej długości rurki, skalowana co 1 cm. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka ustno – gardłowa nr 1, sterylna | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka ustno – gardłowa nr 2, sterylna | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurka ustno – gardłowa nr 3, 4, 5 sterylna | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Prowadnica do trudnych intubacji z możliwością podawania tlenu zbrojona z 3 łącznikami, powlekana | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurki intubacyjne zbrojone, rozmiar nr 7-9 (co pół rozmiaru) z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości intubacji, oznaczeniem rozmiaru na rurce, skalowana co 1 cm. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Prowadnice do trudnych intubacji, wygięte, jednorazowe | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Prowadnice do trudnych intubacji, wygięte, wielorazowe | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Prowadnice do trudnych intubacji, pediatryczne, jednorazowe | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Prowadnica do ukształtowania rurki intubacyjnej w rozmiarach 1,9; 2,0; 2,2; | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Prowadnica do ukształtowania rurki intubacyjnej w rozmiarach 3,0 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Prowadnica do ukształtowania rurki intubacyjnej w rozmiarach 4,0; 5,0 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Łyżka do laryngoskopu, jednorazowa, światłowodowa, mikrobiologicznie czysta, typ Macintosh/Miller, posiadająca zintegrowany, zabudowany moduł światłowodu ( zapewniający lepsze i intensywniejsze oświetlenie oraz zapobiegający rozproszeniu światła), kompatybilna z rękojeścią ISO 7376-3 z zieloną obwolutą, rozmiary 0,1, 2, 3, 4. | 750 |  |  |  |  | Tak nr 3 i 4 po 1 szt |  |
| 15 | Łyżka do laryngoskopu z oświetleniem standardowym, jednorazowa, metalowa, mikrobiologicznie czysta, typ Macintosh/Miller, rozmiary 0,1, 2, 3, 4. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Żelowe urządzenie jednorazowe, nadkrtaniowe, wyposażone w nienadmuchiwany mankiet, mankiet gastryczny, zintegrowany broker zgryzu oraz stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobieganie rotacji, rozmiary 1, 2, 3, 4, 5. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Maska nadkrtaniowa jednorazowego użytku z mankietem powietrznym, ze zintegrowanym kanałem dostępu do przełyku umożliwiającym odsysania treści żołądkowej za pomocą cewnika. Maska o profilu wygięcia ok.90st. – kąt anatomiczny, rozmiary 3; 4; 5. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ------ | ------------------- | -------------- |  |  | ------------ | ------------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 20

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik na odpady medyczne, okrągły, niebieski 2,0 L | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik na odpady medyczne, okrągły, niebieski 5,0 L | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik na odpady medyczne, okrągły, niebieski 10,0 L | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ------ | ------------------- | -------------- |  |  | ------------ | ------------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 21

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła (zestaw) do znieczuleń splotów nerwowych techniką single shot, rozmiar 24G x 50mm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ostrze Quincke 22G 90mm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ostrze Quincke 20G, 90mm | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła do znieczuleń zewnątrzoponowych ostrze Tuohy 16 G i 18G | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ostrze Quincke 25G 90mm z igłą prowadzącą 20G | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z igłą prowadzącą 26G | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ostrze Quincke 27G 90mm z igłą prowadzącą 22G | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ostrze Quincke 23G 90mm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych 16G i 18 G | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Igła do przemywań kanałów łzowych top 0,5 x 25 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw do transfuzji wym. dla noworodków | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, jednoświatłowy o śr. 7FR 20cm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, dwuświatłowy o śr. 7FR 20cm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, trzyświatłowy o śr. 7FR 20cm | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Polipropylenowy anestetyczny układ oddechowy dla dorosłych mikrobiologicznie czysty o długości ramion 60/180 cm, ramię dodatkowe 45/120 cm, trójnik z łącznikiem kątowym z portem do kapnografii, worek oddechowy 2 l. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Obwód oddechowy dla dorosłych do respiratora z pułapką wodną | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Systemy do resuscytacji z workami samorozprężalnymi | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kaniule dotętnicze 20G 45mm z zaworem odcinającym typu Floswitch | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru OCŻ | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Rampa trójdrożna z barwnym oznaczeniem kraników | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Rampa pięciodrożna z barwnym oznaczeniem kraników | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Maski do intubacji fibroskopowej z pompowanym mankietem rozmiar nr 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Maski do intubacji fibroskopowej z pompowanym mankietem rozmiar nr 3 lub 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Filtr elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych, sterylny, z portem kapno, skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,999%, wydajność nawilżania min. 33 mg/l przy VT 500 ml utrata wilgoci max 6 mg H2O/litr przy Vt 500 ml przestrzeń martwa w zakresie 50-55 ml. Opakowanie folia-papier | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Filtr elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o zmniejszonej objętości dla noworodków - waga do 9g, z portem do kapno, skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów 99,99%, wydajność nawilżania min. 28 mg/l przy VT - 50 ml, przestrzeń martwa max 10 ml. Opakowanie folia-papier | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Maski tlenowe do wysokich stężeń tlenu, z przewodem i workiem, dla dorosłych | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Maski tlenowe do wysokich stężeń tlenu, z przewodem i workiem, dla dzieci | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Sterylny, półprzepuszczalny, wodoodporny, elastyczny opatrunek do mocowania cewników centralnych o rozmiarze 12 x 10 cm wykonany z poliuretanu z ramką | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Maska tlenowa dla dorosłych z wężykiem dł. min. 2,0 m, dren o przekroju gwiazdkowym | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Maski tlenowe z nebulizatorem + dren – niem. | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Maska tlenowa z nebulizatorem do membranowego inhalatora Intec Twister Mesh pediatryczna | 230 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Maski tlenowe z nebulizatorem + dren dla dorosłych | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Maski tlenowe dla dzieci z drenem | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Maski twarzowe anestetyczne jednorazowe nr 0, 1, 2, 3 z pompowanym mankietem, z zaworem spustowym z umieszczoną datą przydatności i nr serii na foliowym opakowaniu jednostkowym | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Maski twarzowe anestetyczne jednorazowe nr 4 z pompowanym mankietem, z zaworem spustowym z umieszczoną datą przydatności i nr serii na foliowym opakowaniu jednostkowym | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Maski twarzowe anestetyczne jednorazowe nr 5 z pompowanym mankietem, z zaworem spustowym z umieszczoną datą przydatności i nr serii na foliowym opakowaniu jednostkowym | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Rurki tracheotomijne z mankietem i bez do wyboru przez Zamawiającego | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Urządzenie do treningu głębokiego oddychania | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Igła do znieczuleń splotów nerwowych do stymulatora model ES400 Life-Tech złącze RBW -5U | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | -------- | ----------------- | ---------- |  |  | ------------- | ------------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 22

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub węglowej nr 10 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub węglowej nr 10A | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub węglowej nr 11 | 2000 |  |  |  |  | Tak |  |
| 4 | Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub węglowej nr 12 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub węglowej nr 15 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub węglowej nr 15C | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub węglowej nr 20 | 13000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub węglowej nr 21 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub węglowej nr 22 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sterylne, wysuwane skalpele jednorazowe z plastikową rączką umożliwiającą całkowite schowanie oraz wysuwanie ostrza i zablokowanie go w danej pozycji. W rozmiarach CH 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ------------- | --------------- | ----------- |  |  | --------------- | ----------------- |

Wymagania: Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub węglowej, sterylne. Na opakowaniu zbiorczym musi być umieszczona data produkcji, data ważności, nr, serii, oznakowanie kolorystyczne rozmiaru, rysunek ostrza. Opis w języku polskim. Na opakowaniu pojedynczym ostrza musi być umieszczony jego rysunek i rozmiar, wytłoczona data produkcji, ważności, nr serii. Na ostrzu musi być umieszczona nazwa producenta i rozmiar.

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 23

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren do drenażu klatki piersiowej z troakarem nr 10; 12; 16; 20 – sterylne | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren do drenażu klatki piersiowej z troakarem nr 24; 28 – sterylne | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dren do drenażu klatki piersiowej z troakarem nr 32 – sterylne | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do drenażu tarczycy mieszek 100 ml dren ze specjalnym łącznikiem do którego są podłączone 2 dreny do odsysania rany – sterylny | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dren z med. PCV do j. otrzewnej sterylny CH-30 długość min 50cm, min 5 otworów bocznych | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dren z med. PCV do j. otrzewnej sterylny CH-28 długość min 50cm, min 5 otworów bocznych | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dren z med. PCV do j. otrzewnej sterylny CH -24 długość min 50cm, min 5 otworów bocznych | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dren z med. PCV do jamy otrzewnej sterylny CH – 26 długość min 50cm, min 5 otworów bocznych | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dren z med. PCV do jamy otrzewnej sterylny CH – 32 długość min 50cm, min 5 otworów bocznych | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Dren do dróg żółciowych KEHR CH – 8; 10, wykonany z lateksu lub lateksu silikonowego, opak. papier/folia, długość min 80cm, długość ramion 5 cm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Dren do dróg żółciowych KEHR CH – 12, wykonany z lateksu lub lateksu silikonowego, opak. papier/folia, długość min 80cm, długość ramion 5 cm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Dren do dróg żółciowych KEHR CH – 14, wykonany z lateksu lub lateksu silikonowego, opak. papier/folia, długość min 80cm, długość ramion 5 cm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Dren do dróg żółciowych KEHR CH – 16, wykonany z lateksu lub lateksu silikonowego, opak. papier/folia, długość min 80cm, długość ramion 5 cm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Dren do dróg żółciowych KEHR CH – 18, wykonany z lateksu lub lateksu silikonowego, opak. papier/folia, długość min 80cm, długość ramion 5 cm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Dren do dróg żółciowych KEHR CH – 20, wykonany z lateksu lub lateksu silikonowego, opak. papier/folia, długość min 80cm, długość ramion 5 cm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Dren do dróg żółciowych KEHR CH – 22, wykonany z lateksu lub lateksu silikonowego, opak. papier/folia, długość min 80cm, długość ramion 5 cm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Dren do dróg żółciowych KEHR CH – 24, wykonany z lateksu lub lateksu silikonowego, opak. papier/folia, długość min 80cm, długość ramion 5 cm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Dren Redona CH – 8, 10, dł. min. 70cm, pakowany prosto, opakowanie folia/papier | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Dren Redona CH – 12, dł. min. 70cm, pakowany prosto, opakowanie folia/papier | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Dren Redona CH – 14, dł. min. 70cm, pakowany prosto, opakowanie folia/papier | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Dren Redona CH – 16, dł. min.70cm, pakowany prosto, opakowanie folia/papier | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Dren Redona CH – 18, 20, 22, dł. min. 70cm, pakowany prosto, opakowanie folia/papier | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Sonda Sengstakena 18 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ------ | --------------- | ----------- |  |  | --------------- | ----------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 24

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki sterylne | Producent/Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw serwet uniwersalnych, wykonany z minimum dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 55 g/m2. Minimalny skład i wymiary: a/ serweta 150x240 cm z taśmą lepną – szt. 1, b/ serweta boczna 75x90cm z taśmą lepną –szt. 2, c/ serweta dolna 170x180 cm z taśmą lepna - szt. 1, d/ pokrowiec na stolik Mayo 80x145 cm – szt. 1, e/ włókninowa taśma samoprzylepna 9x50 cm – szt. 1, f/ całość owinięta w serwetę o wymiarach 150 x 190 cm, służącą jako przykrycie stolika instrumentalnego – szt. 1 Wymagane min. parametry: a, b, c,/ serwety wykonane w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 55 g/m2 d,/ folia PE, warstwa chłonna z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 55 g/m2 e,/nie dotyczy | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw serwet uniwersalnych z wycięciem U, wykonany z minimum dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 55 g/m2. Minimalny skład i wymiary: a/ serweta na stolik instrumentariuszki 150 X 190 – szt. 1, b/ serweta dolna o wymiarach 260 X 225 cm z wycięciem w kształcie litery U 7 X 63 cm otoczonym taśmą lepną i padem chłonnym. Wycięcie U na węższym boku serwety– szt. 1 c/ taśma samoprzylepna 9 X 50 cm - szt. 1, d/ serweta na stolik Mayo 80x145 cm – szt. 1, e/ ręczniki celulozowe 40 X 20 cm – szt. 2, f/ serweta operacyjna samoprzylepna 150 x240cm – szt. 1 g/ serweta z taśmą lepną 90 X 75 – 1 szt Wymagane min. parametry: b, f,/ serwety wykonane w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 55 g/m2 d,/ folia PE, warstwa chłonna z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 55 g/m2 | 70 |  |  |  |  | Tak 2 szt |  |
| 3 | Sterylny zestaw serwet do operacji stawu kolanowego, wykonany z minimum dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min 55 g/m2. Minimalny skład i wymiary: a/ serweta główna o wymiarach 240 x 320 cm, wyposażona w warstwę chłonną i samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem o średnicy 6-7 cm, oraz kieszeń na płyny z zaworkiem – szt. 1, b/ osłona na kończynę 37 x 75 cm – szt. 1, c/ włókninowa taśma samoprzylepna 9 x 50 cm – szt. 2, d/ pokrowiec na stolik Mayo 80 x 145 cm – szt. 1, e/ całość owinięta w serwetę o wymiarach 150 x 190 cm, służąca jako przykrycie stolika instrumentalnego – szt. 1. Wymagane min. parametry: a, e/ serwety wykonane w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 55 g/m2, b/ min. dwuwarstwowy laminat o gramaturze min. 55 g/m2, d/ folia PE, warstwa chłonna z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 55 g/m2, c/ nie dotyczy | 20 |  |  |  |  | tak 2 szt |  |
| 4 | Sterylny zestaw do operacji stawu biodrowego, wykonany z min. dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 55 g/m2. Minimalny skład i wymiary: a/ serweta główna o wymiarach 240 x 260 cm, z wycięciem w kształcie litery U, 20 x 100 cm otoczonym taśma samoprzylepną – szt. 1, b/ serweta 150 x 240 cm z taśmą lepną – szt. 1, c/ pokrowiec na stolik Mayo 80 x 145 cm – szt. 1, d/ osłona na kończynę 37 x 100 cm – szt. 1, e/ włókninowe taśmy samoprzylepne 9 x 50 cm -szt. 3, f/ całość owinięta w serwetę o wymiarach 140 x 180 cm – szt. 1. Wymagane min. parametry: a, b/ serwety wykonane w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 55 g/m2, d/ min. dwuwarstwowy laminat o gramaturze min. 55 g/m2, c/ folia PE, warstwa chłonna z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 55 g/m2, e/ nie dotyczy | 30 |  |  |  |  | tak 2 szt |  |
| 5 | Sterylna osłona na kończynę, 35 x 100cm wykonana z min. dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 55 g.m2, dodatkowo wyposażona w dwie taśmy lepne. Wymagane min. parametry: min. dwuwarstwowy laminat o gramaturze min. 55 g/m2. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylna osłona na kończynę, 75 x 120 cm wykonana z min. Trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g / m2, pakowana po dwie sztuki. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sterylna serweta na kończynę wykonana z min. dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 55 g.m2, o minimalnych wymiarach 225 X 320 cm wyposażona w samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem o średnicy 4-7 cm | 150 |  |  |  |  | Tak 2 szt |  |
| 8 | Taśma samoprzylepna sterylna do mocowania serwet i drenów, rozmiar 9 X 50 cm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sterylny, foliowy pokrowiec na przewody, składany teleskopowo lub rewersowo z taśmami do mocowania na każdym końcu, rozmiar 13-14 x 200-250cm. Wymagane min. parametry: folia PE | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pokrowiec na stolik Mayo 80 x 145 cm wykonany z folii PE, warstwa chłonna z min dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 55 g/m2 | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: | ---------- | -------------- | ---------- |  |  | -------- | ------------ |

Wymagania: pozycja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, – opakowania muszą być dodatkowo wyposażone w dwa odcinki samoprzylepnej etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej. Etykieta musi zawierać informacje dotyczące LOT lub serii, indeksu identyfikacji i datę ważności sterylizacji.

Wyroby muszą być zgodne z normą EN 13795 1,2,3

Wymaga się posiadania certyfikatów CE, deklaracji zgodności, Formularza Zgłoszenia/Powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji wyrobów Medycznych oraz kart technicznych wyrobów gotowych dla oferowanych produktów.

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 25

| Lp | Opis sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna serweta wykonana z dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 56g/m2 z taśmą lepną na węższym brzegu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 x 45 cm | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 180 x 150cm | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  | 240 x 180cm | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ---------- | ---------- | ---------- |  |  | ---------- | --------------- |

Wymagania - opakowania muszą być dodatkowo wyposażone w dwa odcinki samoprzylepnej etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej. Etykieta musi zawierać informacje dotyczące LOT lub serii, indeksu identyfikacji i datę ważności sterylizacji.

Wyroby muszą być zgodne z normą EN 13795 1,2,3

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 26

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszula operacyjna wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min. 33 g/m2, stanowiącej barierę dla mikroorganizmów. Sposób wiązania umożliwiający zdjęcie jej z pacjenta w pozycji leżącej, krótki rękaw. Rozmiar XL lub L. Wymagane min. parametry: włóknina typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2. | 2500 |  |  |  |  | Tak -1 szt |  |
| 2 | Spodnie włókninowe, krótkie wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2, przeznaczone dla pacjenta np. podczas zabiegu operacyjnego. Spodnie luźne, z wdziana w pasie gumką, w wersji niejałowej, w rozmiarze uniwersalnym. | 1500 |  |  |  |  | tak-1 szt |  |
| 3 | Spodnie włókninowe, krótkie wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2, przeznaczone dla pacjenta podczas badania kolonoskopowego. Spodnie luźne, z wdziana w pasie gumką, w wersji niejałowej, w rozmiarze uniwersalnym. | 700 |  |  |  |  | Tak- 1 szt |  |
|  | Razem: | ---------- | -------------- | ---------- |  |  | -------- | ------------ |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 27

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw dla noworodka. Minimalny skład i wymiary: a) podkład chłonny typu seni soft 60x60cm - 1 szt., b) serweta kompresowa 80x60cm - 1 szt., c) czapeczka dla noworodka 12x10cm - 1 szt., d) kolorowy kocyk flanelowy 160x75cm – 1 szt., e) centymetr do mierzenia noworodka f)szpatułka plastikowa minimum 15 cm Wymagane min. parametry: a,/ podkład chłonny z folii antypoślizgowej i warstwy chłonnej o chłonności min. 800 g wg. ISO 11948-1, b,/ serweta wykonana w całości z chłonnej włókniny kompresowej o min. gramaturze 40 g/m2 | 650 |  |  |  |  | tak-1 szt |  |
| 2 | Sterylny zestaw do porodu, wykonany z min. dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 56 g/m2. Minimalny skład i wymiary: a) serweta 75x75cm - 1 szt., b) serweta 80x60cm - 1 szt., c) serweta kompresowa 80x60cm - 1 szt., d) serweta kompresowa 45x30cm – 2 szt., Wymagane min. parametry: a,/serweta wykonana w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 56 g/m2 b,/serweta wykonana w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 43 g/m2 c, d,/serwety wykonane w całości z chłonnej włókniny kompresowej o min. gramaturze 40 g/m2 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa powłoka na koc z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2 w rozmiarze 200 x 150 cm | 1200 |  |  |  |  | tak-1 szt |  |
| 4 | Jednorazowa powłoczka na poduszkę z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2 w rozmiarze 75 x 90 cm | 500 |  |  |  |  | tak-1 szt |  |
| 5 | Jednorazowe prześcieradło z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2 w rozmiarze 210 x 160 cm | 100 |  |  |  |  | tak-1 szt |  |
| 6 | Jednorazowe prześcieradło z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2 w rozmiarze 210 x 80 cm | 3000 |  |  |  |  | tak-1 szt |  |
|  | RAZEM: | ------------ | ---------------- | ---------- |  |  | ---------- | ------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 28

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent nr katalogowy / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy tytanowe do zamykania naczyń krwionośnych w laparoskopii, w kształcie podkowy, przekrój poprzeczny w kształcie serca M/L, kompatybilne z klipsownicą HEMOCLIP + | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ---------- | ---------- | ---------- |  |  | ---------- | --------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 29

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda powrotna pacjenta dorosłego wyposażona w system p/oparzeniowy REM kompatybilna z kablem do elektrod neutralnych, jednorazowych generatora Valleyab, ConMed typ Sabre 180, EMED. | 1500 |  |  |  |  | tak-1 szt |  |
| 2 | Uchwyt elektrody monopolarnej 2,4 mm, wielorazowego użytku z przełącznikiem. Elektroda nożowa ze stali nierdzewnej wielorazowego użytku. Przewód silikonowy o min. dł. 4,6 m, do sterylizacji parowej do 135’ C. Złącze trójbolcowe kompatybilne z generatorem Valleyab, ConMed typ Sabre 180, EMED. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ---------- | ---------- | ---------- |  |  | ---------- | --------------- |

Elektroda zaopatrzona w samoprzylepną etykietę umożliwiającą wklejenie do dokumentacji szpitalnej. Etykieta musi zawierać informacje dotyczące LOT lub serii, indeksu identyfikacji i datę ważności.

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 30

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren spiralny, bez zastawki o długości 152cm do strzykawki automatycznej CT 9000 ADV | 1700 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ---------- | ---------- | ---------- |  |  | ---------- | --------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 31

| Lp | Opis sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serweta dwuwarstwowa, nieprzylepna, jałowa, gramatura min. 54g/m2, zgodne z normą EN 13795 1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75-80 x 90cm | 1300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 90-100 x 130-150cm | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 x 50cm | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podkład chłonny z rozdrobnionej celulozy 60 x 90 cm | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylne serwety włókninowe z warstwą chłonną o rozmiarze 45-50 x 60-75cm z otworem o średnicy 6-8cm i przylepcem, zgodne z normą EN 13795 1,2,3 | 1100 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ---------- | ---------- | ---------- |  |  | ---------- | --------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 32

| Lp | Opis sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład higieniczny w rolce 40mb, dwie warstwy bibuły i warstwa folii, szerokość 51cm, perforacja 80cm, nieprzemakalny. | 270 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podkład bibułowy, 100% celuloza 2-warstwowy, w rolce 50mb, szerokość 50cm, perforacje co 35-40 cm, nasączony środkiem bakteriostatycznym (potwierdzenie deklaracją producenta). | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podkład higieniczny fizelinowy podfoliowany rozmiar około160 x 210cm | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podkład z fizeliny o gramaturze min. 25 g/m2 w rozmiarze 160 x 210cm | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ---------- | ---------- | ---------- |  |  | ---------- | --------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 33

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik wielorazowego użytku kompatybilny z wkładami workowymi o poj. 2000 ml, z uchwytem i zaworem umożliwiającym redukcję lub całkowite odcięcie próżni (kompatybilność z ssakiem Tornado SO-5) | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkłady workowe jednorazowego użytku o poj. 2000 ml do zamkniętego systemu do odsysania z trójwarstwową zastawką hydrofobową, szerokim portem do pobierania próbek, oznaczeniem przeznaczenia otworów na pokrywie pojemnika i możliwością szeregowego podłączenia kilku pojemników | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik wielorazowego użytku kompatybilny z wkładami workowymi o poj. 1000 ml, z uchwytem i zaworem umożliwiającym redukcję lub całkowite odcięcie próżni (kompatybilność z ssakiem Tornado SO-5) | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkłady workowe jednorazowego użytku o poj. 1000ml do zamkniętego systemu do odsysania z trójwarstwową zastawką hydrofobową, szerokim portem do pobierania próbek, oznaczeniem przeznaczenia otworów na pokrywie pojemnika i możliwością szeregowego podłączenia kilku pojemników | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Aspirator do rozlanych płynów do podłączenia do systemu siły ssania | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dren do przerywanego odsysania, jałowy 200cm x 7 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dreny do drenażu klatki piersiowej do zestawu jednobutlowego | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dreny do drenażu klatki piersiowej do zestawu dwubutlowego | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Łącznik do drenów Y, sterylny | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do drenażu opłucnej z mechaniczną regulacją siły ssania, 1000 ml, jałowy | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw do punkcji jamy opłucnowej z 3 igłami 14, 16, 18G x 80 mm, z kranikiem trójdrożnym, drenami łączącymi i strzykawką 50-60ml, workiem zbiorczym 2000 ml, pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opak. folia/papier | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | ---------- | ---------- | ---------- |  |  | ---------- | --------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 34

| Lp | Opis sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plaster uciskowy jałowy, pakowany indywidualnie, posiadający specjalny hemostatyczny wkład chłonny 2,5 x 8,5 cm. | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dozownik na tampony celulozowe w rolce, przeźroczysty | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe okulary do fototerapii noworodków, jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego materiału (nie zawierającego lateksu) z mocowaniem na szczycie główki, z możliwością regulacji ( zapięcie na rzepy) w kształcie litery Y, która pozwala na dopasowanie się okularków do każdego kształtu głowy. Minimalna szerokość opaski uciskowej 5,8cm. Obwód główki w zakresie 24-33cm(M) oraz 30-38cm(L). | 200 |  |  |  |  | Tak – 1 szt |  |
|  | RAZEM: | ---------- | ---------- | ---------- |  |  | ---------- | --------------- |

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

| PAKIET NR 35 TEST UREAZOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa | J. M. | Ilość zamawiana | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT | Łączna wartość brutto |
| 1. | Szybki test ureazowy do wykrywania Helicobacter Pylori (aqua) |  | Szt. | 1000 |  |  |  |  |
|  | Razem: | ------------------------------ | ---------------------------- | ------------- |  |  |  |  |

…………………………………………………

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 36

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw do operacji ginekologicznych wykonany z min dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min 55 g/m2 . Minimalny skład i wymiary: 1) serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm 1 szt 2) serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów, okno 9 x 12 cm, o wymiarach 290 x 250 cm 1 szt 3) serweta nieprzylepna do podłożenia pod pośladki 75 x90 cm 1 szt 4) taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 1 szt 5) ręczniki celulozowy 33 x 33 cm 1 szt | 80 |  |  |  |  | Tak 2 szt. |  |
| 2 | Zestaw serwet do cięcia cesarskiego, sterylny, wykonany z min dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min 55 g/m2 .\ Minimalny skład i wymiary: 1) serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm 1 szt 2) obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm 1 szt 3) serweta do cięcia cesarskiego cesarskiego z torbą na płyny, okno 19 x28 cm, o wymiarach 315 x 250cm 1 szt 4) serweta dla noworodka 90 x100 1 szt 5) taśma samoprzylepna 10 50 cm 1 szt 6) ręczniki celulozowe 33 x 33 2 szt | 280 |  |  |  |  | Tak 2 szt. |  |
|  | Razem: | ---------- | -------------- | ---------- |  |  | ------ | ------------ |

Wymagania: Pozycja 1, 2 – opakowania muszą być dodatkowo wyposażone w samoprzylepną etykietę umożliwiającą wklejenie do dokumentacji szpitalnej. Etykieta musi zawierać informacje dotyczące LOT lub serii, indeksu identyfikacji i datę ważności sterylizacji.

Wyroby zgodne z normą EN 13795 1,2,3

Zamawiający wymaga deklaracji zgodności oraz kart technicznych wyrobów gotowych dla oferowanych produktów.

…………………………………………………

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 37

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki sterylne | Producent/Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do przepukliny. Zestaw sterylny zawierający: 1. Zestaw serwet uniwersalnych- 1 szt, wykonany z minimum dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 55 g/m2. Minimalny skład i wymiary: a/ serweta 150x240 cm z taśmą lepną – szt. 1, b/ serweta boczna 75x90cm z taśmą lepną –szt. 2, c/ serweta dolna 170x180 cm z taśmą lepna - szt. 1, d/ pokrowiec na stolik Mayo 80x145 cm – szt. 1, e/ włókninowa taśma samoprzylepna 9x50 cm – szt. 1, f/ serweta o wymiarach 150 x 190 cm, służącą jako przykrycie stolika instrumentalnego – szt. 1. Wymagane min. parametry: a, b, c,/ serwety wykonane w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 55 g/m2 d,/ folia PE, warstwa chłonna z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 55 g/m2 e,/nie dotyczy 2. Ostrze nr 20 z uchwytem szt. 1 3. Kompresy z gazy 17-nitkowej, 12-warstwowe 10X10CM, z nitką z kontrastem RTG, przewiązane po 10 sztuk – 20 sztuk 4. Tupfery kula 5 x 15 cm z nitką z kontrastem RTG 6 sztuk 5. Tupfery kula 30 x 30 cm – 5 sztuk 6. Samoprzylepny, włókninowy opatrunek z warstwą chłonna do opatrywania ran 20 x 10 cm -1 sztuka 7. Pojemnik na igły – 1 sztuka 8. Miska do mycia pola operacyjnego 500 ml -1 sztuka | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do operacji żylaków kończyn dolnych. Zestaw sterylny zawierający: 1.Zestaw serwet uniwersalnych z wycięciem U -1 sztuka, wykonany z minimum dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 55 g/m2. Minimalny skład i wymiary: a/ serweta na stolik instrumentariuszki 150 X 190 – szt. 1, b/ serweta dolna o wymiarach 260 X 225 cm z wycięciem w kształcie litery U 7 X 63 cm otoczonym taśmą lepną i padem chłonnym. Wycięcie U na węższym boku serwety– szt 1. c/ taśma samoprzylepna 9 X 50 cm - szt. 1, d/ serweta na stolik Mayo 80x145 cm – szt. 1, e/ ręczniki celulozowe 40 X 20 cm – szt. 2, f/ serweta operacyjna samoprzylepna 150 x240cm – szt. 1 g/ serweta z taśmą lepną 90 X 75 – 1 szt. Wymagane min. parametry: b, f,/ serwety wykonane w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 55 g/m2 d,/ folia PE, warstwa chłonna z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 55 g/m2. 2. Ostrze z uchwytem nr 10 -1szt, nr 11 - 1szt. 3. Kompresy z gazy 17-nitkowej, 12-warstwowe 10X10CM, przewiązane po 10 sztuk – 40 sztuk 4. Tupfery kula 5 x 15 cm - 6 sztuk 5. Tupfery kula 30 x 30 cm – 6 sztuk 6. Samoprzylepny, włókninowy opatrunek z warstwą chłonna do opatrywania ran 8 x 10 cm -1 sztuka 7. Pojemnik na igły – 1 sztuka 8. Miska do mycia pola operacyjnego 500 ml -1 sztuka 9. Czyścik do diatermii -1 sztuk 10. Opaska elastyczna 15cm x 500cm szt 2 11. Serweta operacyjna z gazy 17-nitkowej, 4-warstwowa, 45x 70 cm -2 sztuki | 70 |  |  |  |  | Tak 2 szt |  |
| 3 | Zestaw do artroskopii kolana. Zestaw sterylny zawierający: Zestaw serwet do operacji stawu kolanowego – 1 sztuka, wykonany z minimum dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min 55 g/m2. Minimalny skład i wymiary: a/ serweta główna o wymiarach 240 x 320 cm, wyposażona w warstwę chłonną i samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem o średnicy 6-7 cm, oraz kieszeń na płyny z zaworkiem – szt. 1, b/ osłona na kończynę 37 x 75 cm – szt. 1, c/ włókninowa taśma samoprzylepna 9 x 50 cm – szt. 2, d/ pokrowiec na stolik Mayo 80 x 145 cm – szt. 1, e/serweta o wymiarach 150 x 190 cm, służąca jako przykrycie stolika instrumentalnego – szt. 1. Wymagane min. parametry: a, e/ serwety wykonane w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 55 g/m2, b/ min. dwuwarstwowy laminat o gramaturze min. 55 g/m2, d/ folia PE, warstwa chłonna z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 55 g/m2, c/ nie dotyczy 2. Ostrze nr 11 z uchwytem szt. 2 3. Kompresy z gazy 17-nitkowej, 12-warstwowe 10X10CM, przewiązane po 10 sztuk – 20 sztuk 4. Opaska elastyczna 15 cm x 500cm -sztuk 2 5. Tupfery kula 30 x 30 cm – 6 sztuk 6. Podkład podgipsowy 10cm x 300cm 1 szt 7. Foliowa osłona przewodów 13 cm x 250 cm 1 szt. 8. Miska do mycia pola operacyjnego 500 ml -1 sztuka 9. Dren Redona CH-12 1 sztuka 10. Buteka do Redona 150 ml – 1 sztuka 11. Marker 1 szt. | 60 |  |  |  |  | tak 2 szt |  |
| 4 | Zestaw do laparatomii. Zestaw sterylny zawierający: 1. Zestaw serwet uniwersalnych- 1 szt., wykonany z minimum dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 55 g/m2. Minimalny skład i wymiary: a/ serweta 150x240 cm z taśmą lepną – szt. 1, b/ serweta boczna 75x90cm z taśmą lepną –szt. 2, c/ serweta dolna 170x180 cm z taśmą lepna - szt. 1, d/ pokrowiec na stolik Mayo 80x145 cm – szt. 1, e/ włókninowa taśma samoprzylepna 9x50 cm – szt. 1, f/ serweta o wymiarach 150 x 190 cm, służącą jako przykrycie stolika instrumentalnego – szt. 1 Wymagane min. parametry: a, b, c,/ serwety wykonane w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 55 g/m2 d,/ folia PE, warstwa chłonna z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 55 g/m2 e,/nie dotyczy 2. Ostrze z uchwytem nr 20- szt 1, nr 11- 1 sztuka 3. Kompresy z gazy 17-nitkowej, 12-warstwowe 10X10CM, z nitką z kontrastem RTG, przewiązane po 10 sztuk – 50 sztuk 4. Tupfery kula 5 x 15 cm z nitką z kontrastem RTG - 10 sztuk. 5. Tupfery kula 30 x 30 cm – 5 sztuk 6. Samoprzylepny, włókninowy opatrunek z warstwą chłonna do opatrywania ran 20 x 10 cm -1 sztuka, 8 x 10 – 1 sztuka 7. Pojemnik na igły – 1 sztuka 8. Miska do mycia pola operacyjnego 500 ml -1 sztuka 9. Czyścik – 1 sztuka 10..Serweta operacyjna z gazy 17-nitkowej, 4-warstwowa, z nitką z kontrastem RTG, 45x 70 cm -5 sztuk 11. Dren z medycznego PCV do jamy otrzewnej CH 26, długość minimum 50 cm, minimum 5 otworów bocznych – 2 sztuki 12.Worek do zbiórki moczu 2000ml -2 sztuki 13. Kubek na NaCl z uchwytem 500ml -1 sztuka 14. Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką do odsysania z pojedyńczym zagięciem, z otworem regulacyjnym CH 20, długość 155 cm – 1 sztuka | 110 |  |  |  |  | tak 2 szt |  |
| 5 | Zestaw do DSB. Zestaw sterylny zawierający: 1. Zestaw serwet uniwersalnych- 1 szt., wykonany z minimum dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 55 g/m2. Minimalny skład i wymiary: a/ serweta 150x240 cm z taśmą lepną – szt. 1, b/ serweta boczna 75x90cm z taśmą lepną –szt. 2, c/ serweta dolna 170x180 cm z taśmą lepna - szt. 1, d/ pokrowiec na stolik Mayo 80x145 cm – szt. 1, e/ włókninowa taśma samoprzylepna 9x50 cm – szt. 1, f/ serweta o wymiarach 150 x 190 cm, służącą jako przykrycie stolika instrumentalnego – szt. 1 Wymagane min. parametry: a, b, c,/ serwety wykonane w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 55 g/m2 d,/ folia PE, warstwa chłonna z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 55 g/m2 e,/nie dotyczy 2. Serweta wykonana z dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze minimum 56g/m2 150 x 240 cm – 2 sztuki 3. osłona na kończyne 75 x 120 cm wykonana z minimum 3-warstwowej włókniny typu SMS o gramaturze minimum 35 g/m2 -2 sztuki 4. Ostrze nr 20 z uchwytem szt 2, nr 11-1 sztuka 5. Kompresy z gazy 17-nitkowej, 12-warstwowe 10X10CM, przewiązane po 10 sztuk – 50 sztuk 6. Serweta operacyjna z gazy 17-nitkowej, 4-warstwowa, 45x 70 cm -4 sztuk 7. Tupfery kula 30 x 30 cm – 6 sztuk 8. Samoprzylepny, włókninowy opatrunek z warstwą chłonna do opatrywania ran 20 x 10 cm -1 sztuka, 8 x 10 cm -1 sztuka 9. Pojemnik na igły – 1 sztuka 10. Miska do mycia pola operacyjnego 500 ml -1 sztuka 11. Kubek z uchwytem na NaCl 500ml 1 sztuka 12. Dren Redona Ch 16 -1 sztuka 13. Butelka do Redona 150 ml -1 sztuka 14. Strzykawka 20ml -1 sztuka | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: | ---------- | -------------- | ---------- |  |  | -------- | ------------ |

Wymagania: pozycja 1, 2, 3, 4, 5 – opakowania muszą być dodatkowo wyposażone w dwa odcinki samoprzylepnej etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej. Etykieta musi zawierać informacje dotyczące LOT lub serii, indeksu identyfikacji i datę ważności sterylizacji.

Wyroby muszą być zgodne z normą EN 13795 1,2,3

Zamawiający wymaga certyfikatów CE, deklaracji zgodności, Formularza Zgłoszenia/Powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji wyrobów Medycznych oraz kart technicznych wyrobów gotowych dla oferowanych produktów.

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy

PAKIET NR 38

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Próbki | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy opatrunek w kształcie spirali (11x8x1,8 – 2) wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, dren - podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy opatrunek w kształcie spirali (17x15x1,8 -2), wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, dren- podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy element, który łączy urządzenie terapeutyczne z drenem - podkładką w celu dostarczenia-podania płynu do rany. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jałowy opatrunek o wymiarach 10x7,5x3,2cm koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jałowy opatrunek o wymiarach 18 x12,5x 3,2cm, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku 2 szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jałowy opatrunek o wymiarach 25,6 x15 x3,2cm, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku 2 szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 1000 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 300 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem , z dwoma hydrofobowymi filtrami z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Jałowy opatrunek o wymiarach 10 x7,5 x3,2cm, koloru szarego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), zawierający metaliczne srebro., dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Jałowy opatrunek o wymiarach 18 x12,5 x3,2cm ,koloru szarego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), zawierający metaliczne srebro, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku 2 szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Jałowy opatrunek o wymiarach 25,6 x15 x3,2cm, koloru szarego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), zawierający metaliczne srebro, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku 2 szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Jałowy opatrunek o wymiarach 10 x7,5 x1cm, koloru białego, wykonany z mikroporowej pianki, z polialkoholu winylowego ( PVA ), nasączony wodą sterylną, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych przestrzeni | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Samoprzylepna folia okluzyjna o wymiarach 30,5 x 26cm do mocowania i uszczelniania opatrunku | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, z zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Złącze Y do łączenia 2 lub więcej opatrunków - wykorzystywane w leczeniu ran mnogich u tego samego pacjenta. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | ------- | ------- | ------ |  |  |  |  |

Akcesoria kompatybilne z posiadanymi urządzeniami VAC Ulta i INFO VAC

……………………………………………….

data i podpis Wykonawcy