Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET 1 – Jednorazowy sprzęt do zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu do OB.

| Lp. | Nazwa produktu | Nr katalogowy | Producent | Ilość sztuk na 24 miesiące | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena netto za sztukę | Łączna wartość netto | Podatek VAT | Łączna wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki z K2EDTA do hematologii o poj. 2 ml |  |  | 65 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki o obj. 1-2 ml do oznaczania OB met logarytmiczną przy pomocy aparatu do OB |  |  | 13 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania poj. 4-6 ml |  |  | 100 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania poj. 8-10 ml |  |  | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówki do badań koagulologicznych z cytrynianem sodu 3,2% poj. 1,5-2ml |  |  | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówki do oznaczania glukozy z NaF i szczawianem potasu lub NaF i EDTA o poj. 1-3 ml |  |  | 6 200 |  |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawki do gazometrii przeznaczone do pobierania krwi tętniczej 1-ml |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
| 8 | Adapter typu luer |  |  | 9 000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Igły systemowe 0,7 mm |  |  | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Igły systemowe 0,8 mm |  |  | 62 000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Igły motylkowe z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym 0,7 lub 0,8 mm dostosowane do oferowanego systemu |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 12 | Igły z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym 0,7 mm dostosowane do oferowanego systemu |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 13 | Igły z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym 0,8 mm dostosowane do oferowanego systemu |  |  | 16 000 |  |  |  |  |  |
| 14 | probówka z heparyną litową o poj. 9-10 ml |  |  | 3 500 |  |  |  |  |  |
| 15 | uchwyty jednorazowe-jeśli system tego wymaga |  |  | 76 500 |  |  |  |  |  |
| 16 | zewnętrzna kontrola jakości do badań OB Labquality |  |  | 2 razy w roku |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Dzierżawa automatycznego czytnika OB kompatybilnego z probówkami z pozycji 2

| Miesięczna stała opłata za dzierżawę | okres dzierżawy w miesiącach | ilość dzierżawionych urządzeń | Łączna wartość netto za dzierżawę aparatu do odczytu OB w okresie 24 miesięcy | podatek VAT % | Łączna wartość brutto za dzierżawę aparatu do odczytu OB w okresie 24 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzierżawa automatycznego czytnika OB kompatybilnego z probówkami z pozycji 2 | 24 miesiące | 1 |  |  |  |

| l.p. | Nazwa | Łączna wartość netto za 24 miesiące | Stawka podatku VAT | Łączna wartość brutto za 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pozycja 1-16 tabeli asortymentowo-cenowej, pakiet 1 |  |  |  |
| 2 | Opłaty dzierżawne |  |  |  |

Warunki graniczne

- Elementy systemu zamkniętego

1. Wszystkie elementy systemu zamkniętego muszą być ze sobą kompatybilne, jednorazowego użytku.

2. System do pobierania krwi powinien gwarantować bezpieczeństwo pracy personelu pobierającego oraz pacjenta, zabezpieczający personel przed kontaktem z krwią w trakcie pobierania, transportu i obróbki krwi.

3. Wyroby systemu zamkniętego muszą posiadać znak CE, oznakowania sterylności, probówki z naklejoną etykietą z miejscem na identyfikacje pacjenta oraz nazwa producenta i systemu, antykoagulant, aktywator krzepnięcia, datą ważności i numerem serii (nie dotyczy pozycji nr 15).

4. System musi posiadać probówki wystandaryzowane, zapewniające pobranie krwi o ściśle określonej objętości i optymalne rozcieńczenie zawartych składników.

5. Wszystkie probówki muszą posiadać znaczniki poziomu pobieranej krwi umieszczone na probówce lub etykiecie oraz podaną objętość pobieranego materiału.

6.  Probówki powinny mieć zamknięcie umożliwiające wielokrotne zamykanie i otwieranie.

7. Probówki muszą być pakowane w taki sposób, by data ważności na opakowaniu zbiorczym była tożsama z datą ważności na pojedynczej probówce, a otwarcie zbiorczego opakowania gwarantowało niezmienność daty przydatności pojedynczej probówki (nie skracało terminu ważności probówek po otwarciu opakowania zbiorczego).

8. Probówki pozwalające na wykorzystanie ich jako probówki pierwotne do analizatorów: Integra 400 plus, Access2, Bioksel 6000, Mindray BC 5800.

9. Termin ważności wszystkich wyrobów nie krótszy niż 9 miesięcy, licząc od daty dostarczenia każdej partii. Zamawiający dopuszcza w przypadku probówek do koagulologii termin ważności, co najmniej 4 miesiące od daty dostarczenia produktu.

10. Oferent wydzierżawi na czas trwania umowy analizator do oznaczania OB, kompatybilny z oferowanymi probówkami do OB. Probówki powinny być wykonane z tworzywa, Zamawiający dopuszcza probówki do OB ze szkła.

11. Oferent zapewni udział w zewnętrznej kontroli jakości badań OB dwa razy w roku potwierdzonej otrzymaniem certyfikatu- Labquality.

12. Czas reklamacji nie może przekroczyć czterech dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji do daty wymiany reklamowanych elementów.

13. Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi do czterech dni roboczych od momentu złożenia zamówienia mailem lub faxem.

14. Do oferty załączyć: katalogi, ulotki, opisy lub inne dokumenty zawierające szczegółowy opis zaoferowanych produktów z opisaniem numerem pakietu i pozycji, którego dotyczą.

15.Wybrany oferent przeprowadzi teoretyczne i praktyczne przeszkolenie personelu szpitala (na poszczególnych oddziałach i w punktach pobrań) w zakresie pobierania w ciągu 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Na potrzeby szkolenia wybrany oferent dostarczy elementy systemu w ilości niezbędnej do przeszkolenia personelu oraz materiały informacyjne i poglądowe, opisujące przedmiot zamówienia i procedurę jego stosowania (w szczególności instrukcję dotyczącą kolejności pobierania krwi do oferowanych probówek oraz postępowania z probówkami po pobraniu krwi – opis mieszania i parametrów wirowania, w ilości 1 komplet na każdy punkt (dla poszczególnych oddziałów i punktów pobrań).

16. Wykonawca uzupełnia poz. 15 tylko w przypadku, gdy oferowana konstrukcja systemu wymaga „uchwytów do igieł” jako elementu oddzielnego – niezłączony w sposób trwały z igłami.

2. Czytnik do OB

- Czytnik do OB nie starszy niż z roku 2016.

- Czytnik umożliwiający jednoczesny odczyt minimum 10 próbek.

- Aparat do OB z funkcją korekcji wyniku do temperatury wykonywania oznaczenia w 18 st. C.

- Możliwość dostawiania próbek w czasie pracy.

- Aparat do odczytu OB z użyciem metody logarytmicznej, posiadający możliwość dokonania korekty odczytu wyniku badania względem temperatury otoczenia.

- Termin uruchomienia analizatora do OB nie dłuższy niż 14 dni od daty zawarcia umowy.

- W czasie awarii czytnika OB Oferent dostarczy w ciągu maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia aparat zastępczy lub statyw do odczytu OB kompatybilny z probówkami z pozycji 2, pakiet 1 w okresie trwania awarii.

Parametry oceniane kryterium nr II Wymagania techniczno - użytkowe:

| l.p. | parametry oceniane | liczba punktów | wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zaoferowanie cienkościennych igieł do pobierania krwi 0,7 mm, 0,8 mm celem zwiększenia przepływu w trakcie pobierania, co zmniejsza uciążliwość dla pacjenta | tak – 5 pkt. nie – 0 pkt. |  |
| 2 | system zamknięty do pobierania krwi w całości pochodzący od jednego wytwórcy celem zapewnienia jednakowego standardu jakościowego | tak – 15 pkt. nie – 0 pkt. |  |
| 3 | objętość martwa w probówce do badań koagulologicznych: | 1 cm lub mniej – 15 pkt,. > 1 cm – 0 pkt. |  |
| 4 | zabezpieczenie przeciwzakłuciowe znajdujące się na igle | tak – 5 pkt. nie – 0 pkt. |  |

................................................................................

(data i podpis Wykonawcy)

Pakiet 2 - Probówki do pobierania krwi mikrometodą

Dzierżawa statywu do pomiaru OB

| Miesięczna stała opłata za dzierżawę | okres dzierżawy w miesiącach | ilość dzierżawionych urządzeń | wartość netto za dzierżawę statywu do odczytu OB w okresie 24 miesięcy | podatek VAT % | wartość brutto za dzierżawę statywu do odczytu OB w okresie 24 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzierżawa statywu do pomiaru OB metodą liniową dedykowanego dla probówek z pozycji 3, pakiet 2. | 24 miesiące | 1 |  |  |  |

| l.p. | Nazwa | Łączna wartość netto za 24 miesiące | Stawka podatku VAT | Łączna wartość brutto za 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pozycja 1-3 tabeli asortymentowo-cenowej pakiet 2 |  |  |  |
| 2 | Opłaty dzierżawne |  |  |  |

Warunki graniczne

1. Minimalny okres ważności oferowanych probówek powinien wynosić nie mniej niż 9 miesięcy licząc od dnia dostarczenia probówek. Zamawiający dopuści probówki z informacjami umieszczonymi na etykiecie na opakowaniu zbiorczym.

2. Opakowanie z probówkami powinno zawierać informacje: oznakowanie sterylności, znak CE, data ważności i nr serii.

3. Probówki do OB muszą być zaoferowane z kompatybilnym statywem (w ilości 1 sztuki) i rurkami do odczytu wyniku badania z użyciem liniowej metody manualnej.

4. Czas reklamacji nie może przekroczyć czterech dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji do daty wymiany reklamowanych elementów.

5. Do oferty załączyć: katalogi, ulotki, opisy lub inne dokumenty zawierające szczegółowy opis zaoferowanych produktów z opisaniem numerem pakietu i pozycji, której dotyczą.

................................................................................

data i podpis Wykonawcy

# Text boxes

| Lp. | Nazwa produktu | Nr katalogowy | Producent | Ilość sztuk na 24 miesiące | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena netto za sztukę | Łączna wartość netto | Podatek VAT | Łączna wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki do mikrometody z kapilarą i możliwością uzyskania krwi do badań hematologicznych EDTA K2 poj. 200-500µl |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki do mikrometody z kapilarą i aktywatorem wykrzepiania poj. 200-500µl |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki do pobrania krwi i pomiaru OB metodą liniową z rurką do odczytu i statywem. |  |  | 1 600 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |